## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3742
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.06.2024 | OOA101-V | V 112951 | 11553 | 46 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112952 | 11761 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112953 | 11349 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112954 | 11625 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112955 | 11530 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112956 | 11400 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112957 | 11612 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112958 | 11186 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112959 | 11209 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112960 | 11689 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112961 | 11481 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112962 | 11400 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112963 | 11733 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112964 | 11502 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112965 | 11620 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112966 | 11744 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112967 | 11665 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112968 | 11484 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112969 | 11727 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112970 | 11508 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112971 | 11178 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112972 | 11487 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112973 | 11190 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112974 | 11390 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112975 | 11746 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112976 | 11477 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112977 | 11733 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112978 | 11569 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112979 | 11706 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112980 | 11199 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112981 | 11312 | 49 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112982 | 11550 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112983 | 11710 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112984 | 11536 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112985 | 11232 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112986 | 11419 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112987 | 11505 | 43 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112988 | 11415 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112989 | 11922 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112990 | 11639 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112991 | 11734 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112992 | 11563 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112993 | 11505 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112994 | 11495 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112995 | 11741 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112996 | 11401 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112997 | 11502 | 48 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112998 | 11338 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 112999 | 11533 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113000 | 11735 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113001 | 11399 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113002 | 11504 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113003 | 11308 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113004 | 11232 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113005 | 11418 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113006 | 11594 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113007 | 11387 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113008 | 11579 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113009 | 11301 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113010 | 11572 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113011 | 11151 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113012 | 11233 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113013 | 11338 | 48 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113014 | 11428 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113015 | 11554 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113016 | 11478 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113017 | 11643 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113018 | 11307 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113019 | 11212 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113020 | 11607 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113021 | 11479 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113022 | 11308 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113023 | 11669 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113024 | 11615 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113025 | 11380 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113026 | 11534 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113027 | 11468 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113028 | 11587 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113029 | 11701 | 50 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113030 | 11603 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113031 | 11364 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113032 | 11796 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113033 | 11555 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113034 | 11725 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113035 | 11174 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113036 | 11876 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113037 | 11635 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113038 | 11734 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113039 | 11621 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113040 | 11841 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113041 | 11771 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113042 | 11367 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113043 | 11540 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113044 | 11401 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113045 | 11486 | 45 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113046 | 11893 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113047 | 11918 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113048 | 11476 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113049 | 11524 | 28 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113050 | 11684 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113051 | 11239 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113052 | 11409 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113053 | 11604 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113054 | 11462 | 29 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113055 | 11514 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113056 | 11928 | 29 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113057 | 11228 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113058 | 11648 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113059 | 11795 | 29 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113060 | 11565 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113061 | 11760 | 51 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113062 | 11812 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113063 | 11184 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113064 | 11535 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113065 | 11532 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113066 | 11639 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113067 | 11626 | 46 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113068 | 11474 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113069 | 11395 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113070 | 11381 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113071 | 11503 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113072 | 11394 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113073 | 11611 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113074 | 11531 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113075 | 11455 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113076 | 11507 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113077 | 11639 | 54 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113078 | 11305 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113079 | 11582 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113080 | 12194 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113081 | 11499 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113082 | 11782 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113083 | 11396 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113084 | 11801 | 42 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113085 | 11633 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113086 | 11746 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113087 | 11536 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113088 | 11463 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113089 | 11717 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113090 | 11755 | 42 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113091 | 11705 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113092 | 11443 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113093 | 11362 | 51 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113094 | 11590 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113095 | 11575 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113096 | 11261 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113097 | 11529 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113098 | 11530 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113099 | 11728 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113100 | 11649 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113101 | 11567 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113102 | 11912 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113103 | 11725 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113104 | 11445 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113105 | 11521 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113106 | 11458 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113107 | 11434 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113108 | 11340 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113109 | 11722 | 54 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113110 | 11760 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113111 | 11474 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113112 | 11855 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113113 | 11575 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113114 | 11893 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113115 | 11519 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113116 | 11348 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113117 | 11784 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113118 | 11757 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113119 | 11626 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113120 | 11461 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113121 | 11734 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113122 | 11648 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113123 | 11347 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113124 | 11736 | 51 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113125 | 11395 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113126 | 11554 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113127 | 11596 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113128 | 11555 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113129 | 11518 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113130 | 11690 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113131 | 11513 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113132 | 11616 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113133 | 11611 | 31 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113134 | 11535 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113135 | 11669 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113136 | 11679 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113137 | 11820 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113138 | 11865 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113139 | 11621 | 48 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113140 | 11686 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113141 | 11602 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113142 | 11562 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113143 | 11674 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113144 | 11775 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113145 | 11634 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113146 | 11835 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113147 | 11574 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113148 | 11994 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113149 | 11537 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113150 | 11699 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113151 | 11838 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113152 | 11689 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113153 | 11848 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113154 | 11897 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113155 | 11727 | 51 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113156 | 11607 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113157 | 11617 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113158 | 11572 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113159 | 11690 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113160 | 11796 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113161 | 11668 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113162 | 11862 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113163 | 11581 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113164 | 12001 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113165 | 11540 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113166 | 11711 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113167 | 11593 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113168 | 11364 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113169 | 11473 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113170 | 11829 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113171 | 11489 | 53 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113172 | 11914 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113173 | 11871 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113174 | 11364 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113175 | 11772 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113176 | 11510 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113177 | 11520 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113178 | 11894 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113179 | 11614 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113180 | 11746 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113181 | 12285 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113182 | 11666 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113183 | 11879 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113184 | 11824 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113185 | 12015 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113186 | 11926 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113187 | 11858 | 53 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113188 | 11757 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113189 | 11702 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113190 | 12046 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113191 | 11522 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113192 | 11864 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113193 | 11408 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113194 | 11817 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113195 | 11490 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113196 | 11489 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113197 | 11377 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113198 | 11625 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113199 | 11650 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113200 | 11972 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113201 | 11581 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113202 | 11294 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113203 | 11898 | 54 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113204 | 11823 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113205 | 11578 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113206 | 11834 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113207 | 11657 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113208 | 11354 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113209 | 11594 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113210 | 11417 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113211 | 11427 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113212 | 11580 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113213 | 11342 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113214 | 11591 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113215 | 11723 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113216 | 11437 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113217 | 11416 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113218 | 11588 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113219 | 11486 | 52 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113220 | 11660 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113221 | 11705 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113222 | 11463 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113223 | 11674 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113224 | 11274 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113225 | 11701 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113226 | 11491 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113227 | 11356 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113228 | 11565 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113229 | 11513 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113230 | 11550 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113231 | 11465 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113232 | 11572 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113233 | 11773 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113234 | 11296 | 28 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113235 | 11696 | 43 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113236 | 11761 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113237 | 11971 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113238 | 11892 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113239 | 11572 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113240 | 11745 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113241 | 11845 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113242 | 11473 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113243 | 11769 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113244 | 11708 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113245 | 11789 | 44 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113246 | 11774 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113247 | 11838 | 26 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113248 | 11929 | 54 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113249 | 11669 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113250 | 11635 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113251 | 11715 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113252 | 12060 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113253 | 11728 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113254 | 11319 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113255 | 11713 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113256 | 11564 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113257 | 11649 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113258 | 11807 | 30 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113259 | 11593 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113260 | 11937 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113261 | 12065 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113262 | 11837 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113263 | 11551 | 47 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113264 | 11875 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113265 | 11518 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113266 | 11828 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113267 | 11585 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113268 | 11479 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113269 | 11555 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113270 | 11795 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113271 | 11569 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113272 | 11754 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113273 | 11563 | 24 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113274 | 11699 | 42 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113275 | 11673 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113276 | 11678 | 29 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113277 | 11525 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113278 | 11546 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113279 | 11976 | 50 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113280 | 11855 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113281 | 11490 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113282 | 11750 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113283 | 12079 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113284 | 11785 | 42 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113285 | 11639 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113286 | 11721 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113287 | 11588 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113288 | 11471 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113289 | 11591 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113290 | 11760 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113291 | 12010 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113292 | 11996 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113293 | 11614 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113294 | 11733 | 51 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113295 | 11799 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113296 | 11831 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113297 | 11736 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113298 | 11510 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113299 | 11857 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113300 | 11606 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113301 | 11514 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113302 | 11711 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113303 | 11536 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113304 | 11479 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113305 | 11668 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113306 | 11786 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113307 | 11441 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113308 | 11915 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113309 | 11446 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113310 | 11573 | 52 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113311 | 11721 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113312 | 11580 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113313 | 11980 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113314 | 11377 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113315 | 11626 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113316 | 11541 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113317 | 11498 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113318 | 11782 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113319 | 11474 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113320 | 11610 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113321 | 11805 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113322 | 11450 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113323 | 11882 | 42 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113324 | 11622 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113325 | 11659 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113326 | 11689 | 53 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113327 | 11603 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113328 | 11781 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113329 | 11616 | 42 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113330 | 11723 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113331 | 11497 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113332 | 11622 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113333 | 11360 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113334 | 11777 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113335 | 11568 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113336 | 11878 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113337 | 11645 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113338 | 11723 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113339 | 11474 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113340 | 11455 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113341 | 11768 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113342 | 11735 | 54 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113343 | 11364 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113344 | 11850 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113345 | 11452 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113346 | 11610 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113347 | 11430 | 42 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113348 | 11324 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113349 | 11657 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113350 | 11626 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113351 | 11656 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113352 | 11570 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113353 | 11526 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113354 | 11611 | 44 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113355 | 11673 | 42 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113356 | 11698 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113357 | 11567 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113358 | 11673 | 53 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113359 | 11539 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113360 | 11447 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113361 | 11569 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113362 | 11497 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113363 | 11837 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113364 | 11462 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113365 | 11744 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113366 | 11622 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113367 | 11815 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113368 | 11774 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113369 | 11782 | 42 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113370 | 11595 | 29 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113371 | 11687 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113372 | 11560 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113373 | 11918 | 50 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113374 | 11534 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113375 | 11864 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113376 | 11592 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113377 | 11732 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113378 | 11958 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113379 | 11486 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113380 | 11739 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113381 | 11999 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113382 | 11567 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113383 | 11561 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113384 | 11862 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113385 | 11438 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113386 | 11649 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113387 | 11601 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113388 | 11595 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113389 | 11528 | 55 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113390 | 11533 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113391 | 11622 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113392 | 11706 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113393 | 11753 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113394 | 11807 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113395 | 11607 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113396 | 11951 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113397 | 11809 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113398 | 11516 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113399 | 11728 | 43 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113400 | 11516 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113401 | 11747 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113402 | 11830 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113403 | 11688 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113404 | 11714 | 45 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113405 | 11827 | 57 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113406 | 11593 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113407 | 11770 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113408 | 11805 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113409 | 11486 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113410 | 11526 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113411 | 11352 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113412 | 11787 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113413 | 11335 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113414 | 11920 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113415 | 11515 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113416 | 11685 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113417 | 11690 | 39 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113418 | 11261 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113419 | 11393 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113420 | 11586 | 44 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113421 | 11816 | 53 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113422 | 11305 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113423 | 11719 | 41 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113424 | 11510 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113425 | 11581 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113426 | 11596 | 43 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113427 | 11749 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113428 | 11818 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113429 | 12093 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113430 | 11671 | 33 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113431 | 11853 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113432 | 12042 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113433 | 11683 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113434 | 11675 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113435 | 11755 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113436 | 11692 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113437 | 11866 | 53 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113438 | 11671 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113439 | 11530 | 32 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113440 | 11609 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113441 | 11654 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113442 | 11442 | 42 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113443 | 11420 | 36 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113444 | 11565 | 40 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113445 | 11532 | 34 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113446 | 11912 | 35 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113447 | 11584 | 37 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113448 | 11516 | 42 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113449 | 11546 | 38 | +
05.06.2024 | OOA101-V | V 113450 | 11477 | 39 | +