## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3754
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100051 | 11548 | 8 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100052 | 11507 | 24 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100053 | 11625 | 25 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100054 | 11711 | 24 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100055 | 11630 | 24 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100056 | 11743 | 24 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100057 | 11786 | 21 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100058 | 11756 | 23 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100059 | 11602 | 11 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100060 | 11247 | 25 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100061 | 11492 | 27 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100062 | 11828 | 26 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100063 | 11508 | 25 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100064 | 11531 | 27 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100065 | 11648 | 28 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100066 | 11710 | 28 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100067 | 11503 | 31 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100068 | 12333 | 37 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100069 | 11707 | 36 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100070 | 11545 | 29 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100071 | 11893 | 32 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100072 | 11557 | 35 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100073 | 11657 | 35 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100074 | 11630 | 21 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100075 | 11628 | 34 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100076 | 11629 | 37 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100077 | 11781 | 36 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100078 | 11685 | 35 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100079 | 11505 | 37 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100080 | 11631 | 38 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100081 | 11182 | 38 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100082 | 11558 | 33 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100083 | 11604 | 22 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100084 | 11650 | 40 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100085 | 11369 | 40 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100086 | 11651 | 39 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100087 | 11854 | 36 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100088 | 11551 | 41 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100089 | 11503 | 34 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100090 | 11807 | 39 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100091 | 11741 | 31 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100092 | 11695 | 23 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100093 | 11687 | 40 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100094 | 11544 | 39 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100095 | 11387 | 41 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100096 | 12469 | 40 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100097 | 11518 | 38 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100098 | 11475 | 39 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100099 | 11445 | 40 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100100 | 11488 | 35 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100101 | 11417 | 36 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100102 | 11497 | 33 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100103 | 11631 | 37 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100104 | 11691 | 43 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100105 | 11729 | 43 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100106 | 11602 | 39 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100107 | 11879 | 38 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100108 | 11670 | 42 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100109 | 11371 | 40 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100110 | 11476 | 40 | +
05.06.2024 | OOD103-3V | KS 100111 | 11517 | 45 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100112 | 11593 | 40 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100113 | 11651 | 41 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100114 | 11381 | 37 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100115 | 11190 | 34 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100116 | 11564 | 41 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100117 | 11218 | 38 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100118 | 11591 | 40 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100119 | 11566 | 38 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100120 | 11556 | 39 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100121 | 11552 | 39 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100122 | 11542 | 40 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100123 | 11545 | 41 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100124 | 11543 | 41 | +
07.06.2024 | OOD103-3V | KS 100125 | 11542 | 40 | +