## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3778
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.06.2024 | OOD103 | K 104663 | 11596 | 32 | +
03.06.2024 | OOD103 | K 104664 | 10937 | 34 | +
03.06.2024 | OOD103 | K 104665 | 11586 | 44 | +
03.06.2024 | OOD103 | K 104666 | 11360 | 30 | +
03.06.2024 | OOD103 | K 104667 | 11023 | 27 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104668 | 11698 | 77 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104669 | 11553 | 74 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104670 | 11737 | 68 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104671 | 11471 | 72 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104672 | 11747 | 67 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104673 | 11598 | 67 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104674 | 11673 | 59 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104675 | 11394 | 62 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104676 | 11593 | 59 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104677 | 11459 | 91 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104678 | 11735 | 63 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104679 | 11561 | 55 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104680 | 11631 | 57 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104681 | 11729 | 77 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104682 | 11553 | 58 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104683 | 11756 | 58 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104684 | 11511 | 64 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104685 | 11739 | 66 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104686 | 11576 | 56 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104687 | 11820 | 55 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104688 | 11721 | 58 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104689 | 11889 | 67 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104690 | 11754 | 59 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104691 | 11523 | 68 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104692 | 11534 | 60 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104693 | 11527 | 54 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104694 | 11803 | 56 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104695 | 11710 | 50 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104696 | 11636 | 54 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104697 | 11715 | 59 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104698 | 11764 | 49 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104699 | 11901 | 65 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104700 | 11738 | 56 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104701 | 11803 | 55 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104702 | 11472 | 58 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104703 | 11680 | 53 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104704 | 11731 | 63 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104705 | 11665 | 52 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104706 | 11887 | 85 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104707 | 11707 | 68 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104708 | 11546 | 58 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104709 | 11416 | 50 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104710 | 11558 | 52 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104711 | 11635 | 55 | +
07.06.2024 | OOD103 | K 104712 | 11467 | 62 | +