## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3764
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.06.2024 | OOA101-V | P 106401 | 11657 | 50 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106402 | 11518 | 28 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106403 | 11362 | 26 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106404 | 11347 | 24 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106405 | 11517 | 28 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106406 | 11416 | 29 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106407 | 11562 | 28 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106408 | 11450 | 24 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106409 | 11609 | 24 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106410 | 11446 | 25 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106411 | 11200 | 27 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106412 | 11242 | 26 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106413 | 11235 | 29 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106414 | 11540 | 29 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106415 | 11442 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106416 | 11409 | 32 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106417 | 11437 | 32 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106418 | 11620 | 31 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106419 | 11390 | 32 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106420 | 11249 | 34 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106421 | 11549 | 31 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106422 | 11573 | 34 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106423 | 11669 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106424 | 11583 | 29 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106425 | 11454 | 29 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106426 | 11156 | 28 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106427 | 11616 | 29 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106428 | 11595 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106429 | 11557 | 42 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106430 | 11732 | 27 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106431 | 11580 | 28 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106432 | 11516 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106433 | 11335 | 26 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106434 | 11483 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106435 | 11603 | 33 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106436 | 11622 | 26 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106437 | 11109 | 32 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106438 | 11575 | 28 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106439 | 11432 | 31 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106440 | 11707 | 28 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106441 | 11480 | 27 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106442 | 11607 | 28 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106443 | 11920 | 50 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106444 | 11966 | 32 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106445 | 11756 | 29 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106446 | 11758 | 32 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106447 | 11545 | 33 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106448 | 11518 | 32 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106449 | 11779 | 35 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106450 | 11471 | 34 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106451 | 11899 | 31 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106452 | 11775 | 29 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106453 | 11400 | 31 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106454 | 11605 | 36 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106455 | 11373 | 32 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106456 | 11235 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106457 | 11470 | 34 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106458 | 12216 | 34 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106459 | 11459 | 48 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106460 | 11441 | 31 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106461 | 11212 | 34 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106462 | 11271 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106463 | 11522 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106464 | 11382 | 33 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106465 | 11046 | 33 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106466 | 10975 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106467 | 11346 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106468 | 11074 | 29 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106469 | 11173 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106470 | 11171 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106471 | 11260 | 31 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106472 | 11427 | 35 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106473 | 11692 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106474 | 11142 | 32 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106475 | 11403 | 45 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106476 | 11240 | 29 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106477 | 11404 | 29 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106478 | 11566 | 33 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106479 | 11707 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106480 | 11251 | 33 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106481 | 11389 | 32 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106482 | 11309 | 32 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106483 | 11425 | 30 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106484 | 11512 | 33 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106485 | 11654 | 33 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106486 | 11578 | 32 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106487 | 11323 | 33 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106488 | 11653 | 37 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106489 | 11521 | 41 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106490 | 11702 | 40 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106491 | 11803 | 55 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106492 | 11680 | 39 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106493 | 11783 | 37 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106494 | 11434 | 37 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106495 | 11251 | 41 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106496 | 11521 | 42 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106497 | 11608 | 46 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106498 | 11922 | 44 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106499 | 11874 | 37 | +
11.06.2024 | OOA101-V | P 106500 | 11653 | 41 | +