## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3796
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.06.2024 | OOM111 | A 126247 | 12376 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126248 | 12323 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126249 | 12067 | 116 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126250 | 12180 | 117 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126251 | 12223 | 117 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126252 | 11940 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126253 | 11828 | 117 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126254 | 11872 | 116 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126255 | 12215 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126256 | 12222 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126257 | 12110 | 118 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126258 | 12280 | 117 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126259 | 12042 | 110 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126260 | 12126 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126261 | 12090 | 115 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126262 | 12112 | 118 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126263 | 12265 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126264 | 12403 | 115 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126265 | 12359 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126266 | 12306 | 118 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126267 | 12014 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126268 | 12017 | 114 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126269 | 12114 | 116 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126270 | 12110 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126271 | 12376 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126272 | 12125 | 117 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126273 | 12144 | 116 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126274 | 12332 | 117 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126275 | 12192 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126276 | 12539 | 115 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126277 | 12046 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126278 | 12347 | 114 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126279 | 12359 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126280 | 12361 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126281 | 12108 | 118 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126282 | 12226 | 117 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126283 | 12116 | 116 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126284 | 12124 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126285 | 12051 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126286 | 12202 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126287 | 12537 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126288 | 12491 | 117 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126289 | 12478 | 118 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126290 | 12334 | 118 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126291 | 12142 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126292 | 12219 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126293 | 12407 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126294 | 12491 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126295 | 12463 | 117 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126296 | 12355 | 118 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126297 | 12129 | 115 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126298 | 12386 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126299 | 11933 | 116 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126300 | 11994 | 116 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126301 | 12461 | 118 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126302 | 12452 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126303 | 12281 | 119 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126304 | 12340 | 118 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126305 | 11973 | 117 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126306 | 12212 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126307 | 12012 | 118 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126308 | 12237 | 120 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126309 | 12401 | 7 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126310 | 12321 | 23 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126311 | 12117 | 24 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126312 | 12109 | 24 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126313 | 11992 | 16 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126314 | 12210 | 12 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126315 | 11894 | 11 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126316 | 12153 | 18 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126317 | 12286 | 30 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126318 | 12005 | 20 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126319 | 11890 | 19 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126320 | 11972 | 17 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126321 | 12080 | 14 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126322 | 12264 | 19 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126323 | 12520 | 32 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126324 | 12302 | 9 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126325 | 12239 | 11 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126326 | 12078 | 13 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126327 | 12236 | 20 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126328 | 12293 | 31 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126329 | 12134 | 20 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126330 | 12304 | 29 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126331 | 12249 | 30 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126332 | 12130 | 13 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126333 | 12126 | 14 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126334 | 12082 | 20 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126335 | 11999 | 19 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126336 | 12138 | 16 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126337 | 12062 | 20 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126338 | 12082 | 10 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126339 | 12063 | 30 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126340 | 12132 | 14 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126341 | 12077 | 20 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126342 | 12389 | 33 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126343 | 12107 | 11 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126344 | 12030 | 34 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126345 | 12380 | 23 | +
14.06.2024 | OOM111 | A 126346 | 11987 | 18 | +