## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3791
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103201 | 11462 | 40 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103202 | 11399 | 23 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103203 | 11474 | 23 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103204 | 11730 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103205 | 11737 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103206 | 11516 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103207 | 11274 | 24 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103208 | 11421 | 23 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103209 | 11628 | 23 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103210 | 11396 | 22 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103211 | 11428 | 24 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103212 | 11617 | 26 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103213 | 11395 | 22 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103214 | 11601 | 24 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103215 | 11567 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103216 | 11736 | 38 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103217 | 11721 | 18 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103218 | 11892 | 20 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103219 | 11626 | 18 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103220 | 11733 | 21 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103221 | 11506 | 21 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103222 | 11534 | 22 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103223 | 11844 | 23 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103224 | 11618 | 18 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103225 | 11527 | 20 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103226 | 11145 | 16 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103227 | 11559 | 20 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103228 | 11757 | 21 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103229 | 11800 | 22 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103230 | 11561 | 20 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103231 | 11782 | 43 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103232 | 11619 | 27 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103233 | 11760 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103234 | 11500 | 23 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103235 | 11756 | 27 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103236 | 11582 | 26 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103237 | 11425 | 27 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103238 | 11555 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103239 | 11647 | 23 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103240 | 11509 | 22 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103241 | 11799 | 27 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103242 | 11935 | 27 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103243 | 11764 | 22 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103244 | 11557 | 23 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103245 | 11687 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103246 | 11597 | 44 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103247 | 11580 | 24 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103248 | 11666 | 24 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103249 | 11790 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103250 | 11847 | 24 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103251 | 11671 | 28 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103252 | 11785 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103253 | 11825 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103254 | 11574 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103255 | 11753 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103256 | 11795 | 29 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103257 | 11715 | 24 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103258 | 11652 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103259 | 11503 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103260 | 11548 | 40 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103261 | 11718 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103262 | 11628 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103263 | 11693 | 24 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103264 | 11657 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103265 | 11662 | 28 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103266 | 11790 | 28 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103267 | 11604 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103268 | 11527 | 26 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103269 | 11484 | 23 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103270 | 11785 | 27 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103271 | 11342 | 27 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103272 | 11681 | 26 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103273 | 11480 | 28 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103274 | 11577 | 25 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103275 | 11363 | 39 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103276 | 11935 | 22 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103277 | 11604 | 26 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103278 | 11752 | 26 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103279 | 11682 | 26 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103280 | 11787 | 27 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103281 | 11629 | 32 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103282 | 11829 | 35 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103283 | 11841 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103284 | 11705 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103285 | 11563 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103286 | 11433 | 28 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103287 | 11512 | 36 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103288 | 11558 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103289 | 11479 | 32 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103290 | 11538 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103291 | 11713 | 49 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103292 | 11684 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103293 | 11604 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103294 | 11402 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103295 | 11537 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103296 | 11444 | 36 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103297 | 11490 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103298 | 11392 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103299 | 11671 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103300 | 11824 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103301 | 11445 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103302 | 11680 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103303 | 11537 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103304 | 11705 | 29 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103305 | 11646 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103306 | 11663 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103307 | 11538 | 45 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103308 | 11500 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103309 | 11369 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103310 | 11614 | 32 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103311 | 11427 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103312 | 11608 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103313 | 11575 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103314 | 11411 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103315 | 11302 | 32 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103316 | 11748 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103317 | 11775 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103318 | 11894 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103319 | 11771 | 35 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103320 | 11646 | 35 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103321 | 11727 | 38 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103322 | 11687 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103323 | 11566 | 46 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103324 | 11732 | 32 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103325 | 11663 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103326 | 11874 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103327 | 11660 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103328 | 11518 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103329 | 11672 | 35 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103330 | 11385 | 32 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103331 | 11557 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103332 | 11380 | 29 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103333 | 11967 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103334 | 11887 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103335 | 11684 | 32 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103336 | 11785 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103337 | 11432 | 35 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103338 | 11673 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103339 | 11845 | 49 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103340 | 11563 | 29 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103341 | 11815 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103342 | 11328 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103343 | 11833 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103344 | 11641 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103345 | 11509 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103346 | 11797 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103347 | 11557 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103348 | 11429 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103349 | 11283 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103350 | 11470 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103351 | 11800 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103352 | 11382 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103353 | 11687 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103354 | 11714 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103355 | 11569 | 45 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103356 | 11778 | 28 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103357 | 11764 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103358 | 11477 | 28 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103359 | 11712 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103360 | 11235 | 29 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103361 | 11580 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103362 | 11514 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103363 | 11675 | 29 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103364 | 11615 | 28 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103365 | 11785 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103366 | 11495 | 26 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103367 | 11396 | 28 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103368 | 11519 | 28 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103369 | 11495 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103370 | 11655 | 32 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103371 | 12071 | 49 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103372 | 11951 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103373 | 11797 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103374 | 11865 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103375 | 11957 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103376 | 11761 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103377 | 11993 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103378 | 11606 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103379 | 11762 | 31 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103380 | 11980 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103381 | 11819 | 36 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103382 | 11588 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103383 | 11812 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103384 | 11786 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103385 | 11697 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103386 | 11678 | 34 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103387 | 11980 | 47 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103388 | 11776 | 32 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103389 | 11499 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103390 | 11432 | 30 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103391 | 11942 | 36 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103392 | 11797 | 32 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103393 | 11926 | 32 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103394 | 12014 | 35 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103395 | 11704 | 32 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103396 | 11921 | 32 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103397 | 11407 | 33 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103398 | 11485 | 26 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103399 | 11849 | 35 | +
14.06.2024 | OOA101-V | SR 103400 | 11761 | 33 | +