## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3793
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.06.2024 | OOD103-JFD | 106538 | 7896 | 22 | +
17.06.2024 | OOD103-JFD | 106539 | 7700 | 24 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106538 | 7649 | 77 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106539 | 7690 | 61 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106540 | 7941 | 44 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106541 | 7638 | 47 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106542 | 7609 | 28 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106543 | 7644 | 44 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106544 | 7712 | 36 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106545 | 7829 | 56 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106546 | 7705 | 53 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106547 | 7815 | 40 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106548 | 7746 | 56 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106549 | 7906 | 55 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106550 | 7768 | 40 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106551 | 8136 | 58 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106552 | 7648 | 63 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106553 | 7677 | 46 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106554 | 7773 | 38 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106555 | 7683 | 53 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106556 | 7662 | 41 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106557 | 7610 | 46 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106558 | 7814 | 72 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106559 | 7675 | 41 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106560 | 7807 | 59 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106561 | 7744 | 70 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106562 | 7824 | 85 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106563 | 7765 | 61 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106564 | 7982 | 60 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106565 | 7703 | 41 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106566 | 7758 | 39 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106567 | 7758 | 46 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106568 | 7798 | 38 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106569 | 7576 | 35 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106570 | 7602 | 36 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106571 | 7618 | 38 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106572 | 7816 | 32 | +
24.06.2024 | OOD103-JFD | 106573 | 7723 | 33 | +