## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3668
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.06.2024 | OOD103 | 407 157868 | 11722 | 53 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157869 | 11410 | 43 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157870 | 11298 | 35 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157871 | 11627 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157872 | 11309 | 37 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157873 | 11288 | 37 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157874 | 11570 | 42 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157875 | 11599 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157876 | 11612 | 29 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157877 | 11602 | 38 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157878 | 11475 | 47 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157879 | 11471 | 27 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157880 | 11595 | 60 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157881 | 11374 | 37 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157882 | 11587 | 47 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157883 | 11384 | 47 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157884 | 11612 | 49 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157885 | 11204 | 35 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157886 | 11372 | 32 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157887 | 11849 | 66 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157888 | 11451 | 53 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157889 | 11457 | 37 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157890 | 11348 | 37 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157891 | 11628 | 35 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157892 | 11604 | 90 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157893 | 11324 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157894 | 11454 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157895 | 11377 | 29 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157896 | 11493 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157897 | 11379 | 115 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157898 | 11670 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157899 | 11636 | 67 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157900 | 11343 | 51 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157901 | 11558 | 38 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157902 | 11504 | 75 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157903 | 11241 | 48 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157904 | 11598 | 46 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157905 | 11485 | 45 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157906 | 11166 | 36 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157907 | 11377 | 87 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157908 | 11324 | 27 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157909 | 11540 | 42 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157910 | 11114 | 35 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157911 | 11691 | 34 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157912 | 11522 | 32 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157913 | 11337 | 38 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157914 | 11613 | 37 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157915 | 11588 | 34 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157916 | 11645 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157917 | 11579 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157918 | 11551 | 32 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157919 | 11550 | 35 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157920 | 11386 | 39 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157921 | 11558 | 38 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157922 | 11338 | 30 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157923 | 11708 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157924 | 11154 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157925 | 11737 | 61 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157926 | 11751 | 39 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157927 | 11482 | 39 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157928 | 11441 | 51 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157929 | 11307 | 52 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157930 | 11392 | 59 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157931 | 11360 | 35 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157932 | 11619 | 35 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157933 | 11586 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157934 | 11566 | 38 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157935 | 11341 | 36 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157936 | 11373 | 36 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157937 | 11281 | 49 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157938 | 11494 | 55 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157939 | 11589 | 34 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157940 | 11482 | 32 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157941 | 11513 | 43 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157942 | 11625 | 28 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157943 | 11465 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157944 | 11383 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157945 | 11612 | 32 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157946 | 11156 | 34 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157947 | 11373 | 26 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157948 | 11657 | 137 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157949 | 11305 | 82 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157950 | 11439 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157951 | 11607 | 58 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157952 | 11453 | 129 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157953 | 11205 | 38 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157954 | 11460 | 42 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157955 | 11140 | 29 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157956 | 11435 | 30 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157957 | 11658 | 32 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157958 | 11399 | 66 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157959 | 11273 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157960 | 11476 | 54 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157961 | 11703 | 72 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157962 | 11241 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157963 | 11552 | 37 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157964 | 11390 | 43 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157965 | 11375 | 28 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157966 | 11263 | 26 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157967 | 11378 | 52 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157968 | 11305 | 27 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157969 | 11962 | 27 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157970 | 11556 | 27 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157971 | 11972 | 52 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157972 | 11522 | 94 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157973 | 11702 | 50 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157974 | 11722 | 57 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157975 | 11697 | 68 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157976 | 11393 | 32 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157977 | 11537 | 70 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157978 | 11698 | 77 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157979 | 11526 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157980 | 11449 | 49 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157981 | 11469 | 67 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157982 | 11149 | 36 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157983 | 11295 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157984 | 11430 | 30 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157985 | 11404 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157986 | 11443 | 64 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157987 | 11181 | 32 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157988 | 11391 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157989 | 11709 | 40 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157990 | 11205 | 32 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157991 | 11520 | 29 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157992 | 11538 | 36 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157993 | 11592 | 42 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157994 | 11670 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157995 | 11526 | 55 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157996 | 11355 | 61 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157997 | 11601 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157998 | 11451 | 35 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 157999 | 11331 | 35 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158000 | 11423 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158001 | 11276 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158002 | 11298 | 63 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158003 | 11263 | 36 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158004 | 11329 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158005 | 11417 | 55 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158006 | 11417 | 32 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158007 | 11533 | 61 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158008 | 11339 | 37 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158009 | 11426 | 43 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158010 | 11618 | 55 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158011 | 11535 | 30 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158012 | 11401 | 51 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158013 | 11338 | 44 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158014 | 11481 | 34 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158015 | 11393 | 39 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158016 | 11759 | 54 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158017 | 11341 | 38 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158018 | 11181 | 32 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158019 | 11372 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158020 | 11456 | 62 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158021 | 11859 | 58 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158022 | 11660 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158023 | 11388 | 87 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158024 | 11280 | 30 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158025 | 11476 | 51 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158026 | 11297 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158027 | 11527 | 37 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158028 | 11781 | 81 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158029 | 11975 | 65 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158030 | 11625 | 74 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158031 | 11508 | 29 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158032 | 11374 | 47 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158033 | 11287 | 66 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158034 | 11504 | 27 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158035 | 11298 | 33 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158036 | 12027 | 42 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158037 | 11425 | 61 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158038 | 11571 | 38 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158039 | 11305 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158040 | 11261 | 73 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158041 | 11349 | 42 | +
24.06.2024 | OOD103 | 407 158042 | 11344 | 47 | +