## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3743
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.06.2024 | OOA101-V | D 111770 | 11451 | 35 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111771 | 11372 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111772 | 11544 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111773 | 11288 | 24 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111774 | 11458 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111775 | 11520 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111776 | 11503 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111777 | 11440 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111778 | 11522 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111779 | 11367 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111780 | 11335 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111781 | 11284 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111782 | 11249 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111783 | 11468 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111784 | 11423 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111785 | 11624 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111786 | 11256 | 41 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111787 | 11312 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111788 | 11439 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111789 | 11062 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111790 | 10833 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111791 | 11479 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111792 | 11285 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111793 | 11236 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111794 | 11296 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111795 | 11815 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111796 | 11463 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111797 | 10897 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111798 | 11279 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111799 | 11365 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111800 | 11759 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111801 | 11293 | 36 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111802 | 10964 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111803 | 11301 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111804 | 11293 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111805 | 11096 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111806 | 11456 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111807 | 10976 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111808 | 11228 | 24 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111809 | 11662 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111810 | 11580 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111811 | 11002 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111812 | 11466 | 25 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111813 | 11457 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111814 | 11132 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111815 | 11603 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111816 | 12245 | 39 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111817 | 11215 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111818 | 11400 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111819 | 11240 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111820 | 11367 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111821 | 10973 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111822 | 11345 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111823 | 11173 | 24 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111824 | 11671 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111825 | 11266 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111826 | 11323 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111827 | 10919 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111828 | 11005 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111829 | 11401 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111830 | 11332 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111831 | 11218 | 35 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111832 | 11145 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111833 | 11145 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111834 | 11071 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111835 | 11359 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111836 | 11326 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111837 | 11327 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111838 | 11228 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111839 | 10856 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111840 | 11375 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111841 | 11168 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111842 | 11386 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111843 | 11290 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111844 | 11283 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111845 | 11189 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111846 | 10949 | 36 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111847 | 11201 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111848 | 11273 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111849 | 11301 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111850 | 11106 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111851 | 11432 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111852 | 11432 | 24 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111853 | 11121 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111854 | 11395 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111855 | 10978 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111856 | 11375 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111857 | 11270 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111858 | 11107 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111859 | 11261 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111860 | 11600 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111861 | 11350 | 36 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111862 | 11321 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111863 | 11223 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111864 | 11090 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111865 | 11176 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111866 | 11160 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111867 | 11115 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111868 | 11125 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111869 | 11746 | 15 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111870 | 11305 | 14 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111871 | 11128 | 13 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111872 | 11326 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111873 | 11342 | 14 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111874 | 10907 | 14 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111875 | 11036 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111876 | 11459 | 36 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111877 | 11340 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111878 | 11154 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111879 | 11596 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111880 | 11078 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111881 | 11594 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111882 | 11357 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111883 | 11456 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111884 | 10786 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111885 | 11071 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111886 | 11401 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111887 | 10945 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111888 | 11044 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111889 | 11060 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111890 | 10982 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111891 | 11288 | 36 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111892 | 11077 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111893 | 11541 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111894 | 11417 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111895 | 11274 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111896 | 11120 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111897 | 10838 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111898 | 11585 | 24 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111899 | 11000 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111900 | 11292 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111901 | 10970 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111902 | 11635 | 24 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111903 | 11077 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111904 | 11133 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111905 | 10972 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111906 | 11225 | 33 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111907 | 11171 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111908 | 11357 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111909 | 11078 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111910 | 11061 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111911 | 11058 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111912 | 11257 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111913 | 11677 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111914 | 11576 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111915 | 10811 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111916 | 11372 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111917 | 10901 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111918 | 11672 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111919 | 11067 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111920 | 11054 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111921 | 11755 | 36 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111922 | 11289 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111923 | 11104 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111924 | 11307 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111925 | 11181 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111926 | 11041 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111927 | 11738 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111928 | 11769 | 25 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111929 | 10777 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111930 | 11316 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111931 | 11042 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111932 | 11408 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111933 | 11691 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111934 | 10893 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111935 | 11391 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111936 | 11073 | 35 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111937 | 11094 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111938 | 11651 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111939 | 11056 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111940 | 11209 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111941 | 11417 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111942 | 11095 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111943 | 11775 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111944 | 11847 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111945 | 11375 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111946 | 11141 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111947 | 11331 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111948 | 11316 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111949 | 11376 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111950 | 11217 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111951 | 11692 | 36 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111952 | 11167 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111953 | 11535 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111954 | 11354 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111955 | 11797 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111956 | 11064 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111957 | 11179 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111958 | 11069 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111959 | 10934 | 15 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111960 | 11441 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111961 | 11521 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111962 | 11352 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111963 | 10988 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111964 | 11129 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111965 | 11529 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111966 | 11403 | 35 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111967 | 11941 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111968 | 11302 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111969 | 11228 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111970 | 11374 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111971 | 11262 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111972 | 11339 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111973 | 11060 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111974 | 10983 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111975 | 11070 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111976 | 11008 | 15 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111977 | 11289 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111978 | 11219 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111979 | 11078 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111980 | 11213 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111981 | 11480 | 37 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111982 | 11069 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111983 | 11388 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111984 | 11959 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111985 | 11491 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111986 | 11321 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111987 | 11058 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111988 | 10875 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111989 | 11290 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111990 | 11191 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111991 | 11405 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111992 | 11399 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111993 | 11334 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111994 | 11001 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111995 | 11280 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111996 | 11036 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111997 | 11333 | 40 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111998 | 11047 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 111999 | 11197 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112000 | 11277 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112001 | 11213 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112002 | 11087 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112003 | 11154 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112004 | 11006 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112005 | 11761 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112006 | 11267 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112007 | 11052 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112008 | 11390 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112009 | 11233 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112010 | 11249 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112011 | 11188 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112012 | 11359 | 36 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112013 | 11129 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112014 | 11452 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112015 | 11069 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112016 | 11385 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112017 | 11063 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112018 | 11203 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | D 112019 | 11239 | 21 | +