## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3766
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.06.2024 | OOI101-1 | 110702 | 12633 | 180 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110703 | 11967 | 186 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110704 | 11654 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110705 | 11860 | 184 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110706 | 11805 | 191 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110707 | 11866 | 183 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110708 | 11788 | 186 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110709 | 12081 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110710 | 12050 | 180 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110711 | 11963 | 185 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110712 | 11994 | 180 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110713 | 11875 | 188 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110714 | 11882 | 180 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110715 | 11911 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110716 | 12261 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110717 | 12545 | 183 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110718 | 11762 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110719 | 12133 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110720 | 12652 | 188 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110721 | 12150 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110722 | 12173 | 186 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110723 | 11714 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110724 | 12060 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110725 | 12177 | 186 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110726 | 12190 | 185 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110727 | 12299 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110728 | 11749 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110729 | 12006 | 199 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110730 | 12096 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110731 | 12165 | 185 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110732 | 12151 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110733 | 12531 | 191 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110734 | 11512 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110735 | 11914 | 187 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110736 | 11939 | 186 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110737 | 11991 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110738 | 12699 | 199 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110739 | 12186 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110740 | 12040 | 186 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110741 | 11920 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110742 | 12106 | 185 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110743 | 12081 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110744 | 12424 | 185 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110745 | 12293 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110746 | 11474 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110747 | 11896 | 188 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110748 | 12655 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110749 | 12201 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110750 | 12028 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110751 | 12487 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110752 | 12144 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110753 | 11442 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110754 | 11921 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110755 | 12550 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110756 | 11927 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110757 | 12577 | 188 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110758 | 11814 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110759 | 12090 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110760 | 12405 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110761 | 12267 | 188 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110762 | 12523 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110763 | 11930 | 191 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110764 | 12290 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110765 | 12355 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110766 | 12303 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110767 | 12547 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110768 | 12038 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110769 | 12471 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110770 | 12063 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110771 | 12257 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110772 | 11940 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110773 | 11796 | 186 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110774 | 12485 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110775 | 12355 | 184 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110776 | 11751 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110777 | 12042 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110778 | 12052 | 184 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110779 | 12471 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110780 | 12251 | 199 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110781 | 12472 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110782 | 11952 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110783 | 12261 | 187 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110784 | 12042 | 188 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110785 | 12225 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110786 | 12253 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110787 | 12268 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110788 | 12464 | 187 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110789 | 12224 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110790 | 12098 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110791 | 12357 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110792 | 12601 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110793 | 11982 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110794 | 12527 | 186 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110795 | 12366 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110796 | 11437 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110797 | 12415 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110798 | 12038 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110799 | 12052 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110800 | 11589 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110801 | 12382 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110802 | 12298 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110803 | 12070 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110804 | 12417 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110805 | 12458 | 191 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110806 | 11696 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110807 | 11923 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110808 | 12227 | 199 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110809 | 12109 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110810 | 11768 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110811 | 11617 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110812 | 11381 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110813 | 12657 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110814 | 12283 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110815 | 11574 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110816 | 11518 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110817 | 12242 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110818 | 11867 | 199 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110819 | 11942 | 199 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110820 | 11703 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110821 | 12570 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110822 | 11737 | 191 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110823 | 12100 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110824 | 12136 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110825 | 11810 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110826 | 12224 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110827 | 11901 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110828 | 12280 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110829 | 11563 | 187 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110830 | 12371 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110831 | 11711 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110832 | 11838 | 184 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110833 | 11855 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110834 | 11888 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110835 | 12365 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110836 | 12200 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110837 | 12160 | 188 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110838 | 12071 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110839 | 11313 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110840 | 11859 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110841 | 12003 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110842 | 11756 | 191 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110843 | 11806 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110844 | 12581 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110845 | 12127 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110846 | 11742 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110847 | 12205 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110848 | 12573 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110849 | 12129 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110850 | 12041 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110851 | 12447 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110852 | 11597 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110853 | 12276 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110854 | 12003 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110855 | 12559 | 184 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110856 | 12516 | 188 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110857 | 12428 | 186 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110858 | 12337 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110859 | 12114 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110860 | 11729 | 186 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110861 | 12488 | 188 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110862 | 11898 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110863 | 12048 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110864 | 11896 | 191 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110865 | 12255 | 184 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110866 | 11984 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110867 | 11583 | 178 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110868 | 12507 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110869 | 12666 | 185 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110870 | 11947 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110871 | 12275 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110872 | 12450 | 185 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110873 | 11820 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110874 | 12515 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110875 | 12027 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110876 | 12350 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110877 | 11410 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110878 | 12066 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110879 | 11875 | 186 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110880 | 12307 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110881 | 11702 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110882 | 12250 | 186 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110883 | 12049 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110884 | 11954 | 199 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110885 | 12301 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110886 | 12272 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110887 | 12135 | 186 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110888 | 11708 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110889 | 11950 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110890 | 12572 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110891 | 12171 | 199 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110892 | 12379 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110893 | 12212 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110894 | 11927 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110895 | 11842 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110896 | 12029 | 66 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110897 | 11936 | 39 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110898 | 12045 | 56 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110899 | 11688 | 44 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110900 | 11956 | 50 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110901 | 11965 | 43 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110902 | 11868 | 64 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110903 | 12178 | 49 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110904 | 11889 | 45 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110905 | 11836 | 47 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110906 | 12110 | 45 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110907 | 12404 | 44 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110908 | 12083 | 43 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110909 | 11882 | 185 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110910 | 12015 | 199 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110911 | 12267 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110912 | 12186 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110913 | 12259 | 187 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110914 | 11718 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110915 | 11934 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110916 | 12572 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110917 | 12314 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110918 | 11889 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110919 | 12205 | 187 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110920 | 11893 | 184 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110921 | 12001 | 187 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110922 | 12227 | 180 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110923 | 11857 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110924 | 12306 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110925 | 12085 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110926 | 11458 | 187 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110927 | 11546 | 191 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110928 | 12247 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110929 | 11886 | 185 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110930 | 12333 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110931 | 12533 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110932 | 12455 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110933 | 12246 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110934 | 12199 | 199 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110935 | 12339 | 191 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110936 | 11844 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110937 | 12190 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110938 | 11468 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110939 | 12499 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110940 | 12016 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110941 | 12292 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110942 | 11954 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110943 | 11803 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110944 | 12217 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110945 | 12113 | 199 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110946 | 12243 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110947 | 11800 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110948 | 12240 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110949 | 12001 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110950 | 12137 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110951 | 11852 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110952 | 11945 | 191 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110953 | 11497 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110954 | 11870 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110955 | 12590 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110956 | 12505 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110957 | 12600 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110958 | 12630 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110959 | 12640 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110960 | 12555 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110961 | 12238 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110962 | 12102 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110963 | 12674 | 198 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110964 | 12517 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110965 | 12011 | 194 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110966 | 11494 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110967 | 12586 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110968 | 12513 | 188 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110969 | 12154 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110970 | 12198 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110971 | 12048 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110972 | 12541 | 188 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110973 | 12655 | 188 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110974 | 12471 | 196 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110975 | 12612 | 199 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110976 | 12008 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110977 | 11485 | 192 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110978 | 12471 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110979 | 12171 | 200 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110980 | 12658 | 188 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110981 | 12113 | 193 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110982 | 11822 | 190 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110983 | 12331 | 189 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110984 | 12096 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110985 | 12420 | 197 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110986 | 12244 | 195 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110987 | 12564 | 191 | +
25.06.2024 | OOI101-1 | 110988 | 11912 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 110989 | 12624 | 194 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 110990 | 12606 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 110991 | 12241 | 185 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 110992 | 11530 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 110993 | 12693 | 192 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 110994 | 12302 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 110995 | 11887 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 110996 | 12282 | 197 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 110997 | 11832 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 110998 | 12387 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 110999 | 11884 | 192 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111000 | 12539 | 187 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111001 | 11979 | 194 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111002 | 11835 | 196 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111003 | 12130 | 185 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111004 | 11513 | 191 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111005 | 12430 | 185 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111006 | 11776 | 195 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111007 | 11737 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111008 | 12083 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111009 | 12699 | 197 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111010 | 12075 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111011 | 12499 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111012 | 11768 | 189 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111013 | 12070 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111014 | 12355 | 185 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111015 | 12582 | 199 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111016 | 12186 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111017 | 12439 | 195 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111018 | 12397 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111019 | 12513 | 187 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111020 | 11940 | 199 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111021 | 12104 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111022 | 11746 | 192 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111023 | 12129 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111024 | 11838 | 194 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111025 | 12028 | 185 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111026 | 12660 | 192 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111027 | 11963 | 199 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111028 | 12189 | 185 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111029 | 11863 | 192 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111030 | 12215 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111031 | 11985 | 189 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111032 | 12257 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111033 | 11621 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111034 | 11752 | 195 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111035 | 12488 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111036 | 12649 | 197 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111037 | 12123 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111038 | 12417 | 183 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111039 | 12512 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111040 | 11895 | 195 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111041 | 12619 | 189 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111042 | 11707 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111043 | 12087 | 195 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111044 | 11981 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111045 | 12265 | 199 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111046 | 12501 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111047 | 11708 | 189 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111048 | 12620 | 199 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111049 | 12016 | 196 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111050 | 12057 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111051 | 12175 | 198 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111052 | 12300 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111053 | 11934 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111054 | 12353 | 185 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111055 | 12273 | 197 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111056 | 12464 | 189 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111057 | 12340 | 196 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111058 | 11762 | 187 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111059 | 12070 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111060 | 11991 | 194 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111061 | 12039 | 182 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111062 | 11952 | 197 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111063 | 12074 | 182 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111064 | 11843 | 191 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111065 | 12071 | 199 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111066 | 12293 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111067 | 12117 | 189 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111068 | 12541 | 197 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111069 | 12207 | 198 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111070 | 12010 | 198 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111071 | 11975 | 191 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111072 | 12429 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111073 | 12002 | 192 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111074 | 12161 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111075 | 11931 | 183 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111076 | 12010 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111077 | 12109 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111078 | 12445 | 198 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111079 | 12220 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111080 | 12386 | 198 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111081 | 12465 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111082 | 12232 | 187 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111083 | 11960 | 199 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111084 | 12408 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111085 | 12644 | 185 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111086 | 12429 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111087 | 12211 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111088 | 12140 | 187 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111089 | 12168 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111090 | 12672 | 196 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111091 | 12618 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111092 | 11949 | 191 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111093 | 11876 | 187 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111094 | 12003 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111095 | 12157 | 185 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111096 | 11626 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111097 | 12348 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111098 | 11814 | 194 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111099 | 12147 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111100 | 12107 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111101 | 11956 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111102 | 11748 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111103 | 12141 | 187 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111104 | 11920 | 187 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111105 | 11870 | 187 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111106 | 12160 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111107 | 12618 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111108 | 12328 | 198 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111109 | 12364 | 198 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111110 | 12024 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111111 | 11486 | 185 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111112 | 11725 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111113 | 11911 | 194 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111114 | 12277 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111115 | 11884 | 185 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111116 | 11912 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111117 | 11853 | 192 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111118 | 12147 | 192 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111119 | 11946 | 189 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111120 | 11893 | 189 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111121 | 12076 | 192 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111122 | 11737 | 183 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111123 | 12403 | 197 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111124 | 11840 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111125 | 12063 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111126 | 12229 | 199 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111127 | 12232 | 196 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111128 | 11864 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111129 | 11729 | 192 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111130 | 12067 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111131 | 12685 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111132 | 12309 | 191 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111133 | 12212 | 197 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111134 | 11970 | 196 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111135 | 11815 | 197 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111136 | 11938 | 198 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111137 | 12433 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111138 | 12242 | 194 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111139 | 12312 | 183 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111140 | 12336 | 191 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111141 | 12268 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111142 | 11910 | 198 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111143 | 12082 | 199 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111144 | 11909 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111145 | 11898 | 192 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111146 | 12139 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111147 | 11904 | 183 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111148 | 11801 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111149 | 12101 | 183 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111150 | 12212 | 189 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111151 | 11586 | 197 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111152 | 12431 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111153 | 12137 | 185 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111154 | 11826 | 196 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111155 | 11618 | 195 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111156 | 12005 | 196 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111157 | 11544 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111158 | 12144 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111159 | 11527 | 195 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111160 | 11924 | 189 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111161 | 11524 | 183 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111162 | 11584 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111163 | 11774 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111164 | 12129 | 197 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111165 | 11677 | 192 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111166 | 11821 | 189 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111167 | 12117 | 183 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111168 | 11844 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111169 | 11880 | 187 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111170 | 12524 | 196 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111171 | 12160 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111172 | 11459 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111173 | 12030 | 182 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111174 | 12477 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111175 | 11569 | 195 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111176 | 12279 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111177 | 11820 | 199 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111178 | 11900 | 199 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111179 | 11649 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111180 | 12192 | 196 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111181 | 11934 | 198 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111182 | 12224 | 187 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111183 | 12424 | 191 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111184 | 11824 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111185 | 11969 | 186 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111186 | 12053 | 181 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111187 | 11889 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111188 | 11762 | 184 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111189 | 12208 | 188 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111190 | 12210 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111191 | 12463 | 197 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111192 | 11684 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111193 | 11824 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111194 | 12318 | 191 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111195 | 12361 | 191 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111196 | 11879 | 190 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111197 | 11938 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111198 | 11910 | 193 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111199 | 11596 | 182 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111200 | 12180 | 200 | +
26.06.2024 | OOI101-1 | 111201 | 12285 | 198 | +