## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3522
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.06.2024 | OOA101-V | V 113951 | 11090 | 34 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113952 | 11414 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113953 | 11389 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113954 | 11274 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113955 | 11116 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113956 | 11012 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113957 | 10967 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113958 | 11369 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113959 | 11401 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113960 | 11276 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113961 | 11281 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113962 | 11061 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113963 | 11203 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113964 | 11525 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113965 | 11318 | 36 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113966 | 11216 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113967 | 11238 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113968 | 11039 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113969 | 11210 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113970 | 11242 | 24 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113971 | 11032 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113972 | 10684 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113973 | 10846 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113974 | 10921 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113975 | 11220 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113976 | 10810 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113977 | 11199 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113978 | 11020 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113979 | 10948 | 36 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113980 | 11316 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113981 | 11038 | 25 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113982 | 10973 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113983 | 11480 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113984 | 11202 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113985 | 11076 | 24 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113986 | 11385 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113987 | 11660 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113988 | 11242 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113989 | 11113 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113990 | 11192 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113991 | 11381 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113992 | 11302 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113993 | 11061 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113994 | 11189 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113995 | 11339 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113996 | 10709 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113997 | 10867 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113998 | 11794 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113999 | 11100 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114000 | 10961 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114001 | 11256 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114002 | 11055 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114003 | 11113 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114004 | 11354 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114005 | 11269 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114006 | 11241 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114007 | 11061 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114008 | 11341 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114009 | 11135 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114010 | 11038 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114011 | 11721 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114012 | 11306 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114013 | 11132 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114014 | 11315 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114015 | 11172 | 15 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114016 | 11340 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114017 | 11415 | 36 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114018 | 11201 | 25 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114019 | 11208 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114020 | 11370 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114021 | 11008 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114022 | 11437 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114023 | 11247 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114024 | 11469 | 24 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114025 | 10610 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114026 | 11319 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114027 | 10945 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114028 | 11723 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114029 | 11043 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114030 | 11141 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114031 | 11327 | 35 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114032 | 11423 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114033 | 11230 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114034 | 11094 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114035 | 11404 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114036 | 11254 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114037 | 11457 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114038 | 11290 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114039 | 11386 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114040 | 11459 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114041 | 11263 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114042 | 10875 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114043 | 11046 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114044 | 10957 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114045 | 11549 | 37 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114046 | 11319 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114047 | 11374 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114048 | 11011 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114049 | 11296 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 114050 | 11211 | 18 | +