## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3777
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.06.2024 | OOA101-V | V 113451 | 11370 | 34 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113452 | 11407 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113453 | 11707 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113454 | 11073 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113455 | 11410 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113456 | 11458 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113457 | 11344 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113458 | 11355 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113459 | 11409 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113460 | 11425 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113461 | 11458 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113462 | 11227 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113463 | 11186 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113464 | 11224 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113465 | 11637 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113466 | 11347 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113467 | 11134 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113468 | 11353 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113469 | 11459 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113470 | 11456 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113471 | 11399 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113472 | 11038 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113473 | 11303 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113474 | 11258 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113475 | 11232 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113476 | 11241 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113477 | 11442 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113478 | 11259 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113479 | 11169 | 36 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113480 | 11556 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113481 | 11348 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113482 | 11148 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113483 | 11385 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113484 | 11187 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113485 | 11374 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113486 | 11202 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113487 | 11436 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113488 | 11275 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113489 | 11012 | 14 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113490 | 11060 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113491 | 11244 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113492 | 10908 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113493 | 11212 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113494 | 11131 | 38 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113495 | 11091 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113496 | 11380 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113497 | 11592 | 24 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113498 | 11588 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113499 | 10965 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113500 | 11125 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113501 | 11159 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113502 | 11249 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113503 | 11244 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113504 | 11254 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113505 | 11086 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113506 | 10934 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113507 | 11150 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113508 | 11423 | 38 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113509 | 11543 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113510 | 11049 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113511 | 11134 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113512 | 11350 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113513 | 10967 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113514 | 10913 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113515 | 11014 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113516 | 11027 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113517 | 11227 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113518 | 11055 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113519 | 11397 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113520 | 11212 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113521 | 11438 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113522 | 11022 | 38 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113523 | 11039 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113524 | 11221 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113525 | 11155 | 17 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113526 | 11066 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113527 | 11368 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113528 | 11547 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113529 | 11562 | 24 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113530 | 11471 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113531 | 11297 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113532 | 11184 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113533 | 10948 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113534 | 10876 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113535 | 11179 | 23 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113536 | 11201 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113537 | 11294 | 34 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113538 | 11504 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113539 | 11529 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113540 | 11231 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113541 | 10953 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113542 | 11443 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113543 | 11065 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113544 | 11156 | 20 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113545 | 11339 | 16 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113546 | 11355 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113547 | 11227 | 18 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113548 | 11374 | 22 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113549 | 10974 | 19 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113550 | 11079 | 21 | +
26.06.2024 | OOA101-V | V 113551 | 11051 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113552 | 11074 | 34 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113553 | 11151 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113554 | 11259 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113555 | 11165 | 13 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113556 | 11627 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113557 | 10920 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113558 | 11222 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113559 | 11032 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113560 | 11384 | 13 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113561 | 11180 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113562 | 10879 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113563 | 11140 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113564 | 11170 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113565 | 10983 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113566 | 11548 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113567 | 11183 | 31 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113568 | 11722 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113569 | 11086 | 11 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113570 | 11177 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113571 | 10968 | 13 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113572 | 11064 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113573 | 11401 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113574 | 10950 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113575 | 11017 | 13 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113576 | 11015 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113577 | 11283 | 13 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113578 | 10915 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113579 | 11115 | 11 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113580 | 11487 | 12 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113581 | 11452 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113582 | 11419 | 28 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113583 | 10964 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113584 | 11396 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113585 | 11289 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113586 | 11137 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113587 | 11107 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113588 | 11160 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113589 | 11618 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113590 | 11343 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113591 | 11496 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113592 | 11254 | 13 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113593 | 11296 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113594 | 11318 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113595 | 11050 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113596 | 10853 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113597 | 11222 | 32 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113598 | 10985 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113599 | 10885 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113600 | 11311 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113601 | 11016 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113602 | 11239 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113603 | 11029 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113604 | 11542 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113605 | 11333 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113606 | 11137 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113607 | 11087 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113608 | 11308 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113609 | 11271 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113610 | 11149 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113611 | 11374 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113612 | 11105 | 30 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113613 | 11069 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113614 | 11269 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113615 | 11219 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113616 | 11077 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113617 | 10997 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113618 | 11412 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113619 | 11498 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113620 | 11085 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113621 | 11146 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113622 | 11038 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113623 | 11339 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113624 | 11109 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113625 | 11067 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113626 | 11305 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113627 | 11309 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113628 | 11309 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113629 | 11317 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113630 | 11263 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113631 | 11315 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113632 | 11146 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113633 | 11508 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113634 | 11288 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113635 | 11011 | 13 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113636 | 11099 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113637 | 11620 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113638 | 11379 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113639 | 11559 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113640 | 11236 | 36 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113641 | 11272 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113642 | 11346 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113643 | 11318 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113644 | 11230 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113645 | 11192 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113646 | 11482 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113647 | 11138 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113648 | 11378 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113649 | 10916 | 12 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113650 | 11044 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113651 | 11021 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113652 | 11203 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113653 | 11403 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113654 | 11577 | 33 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113655 | 11330 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113656 | 11227 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113657 | 11700 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113658 | 10927 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113659 | 11380 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113660 | 11491 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113661 | 11391 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113662 | 11160 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113663 | 11551 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113664 | 11318 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113665 | 11178 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113666 | 11220 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113667 | 11246 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113668 | 11411 | 33 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113669 | 11322 | 14 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113670 | 11604 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113671 | 11459 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113672 | 11366 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113673 | 11306 | 28 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113674 | 11138 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113675 | 11504 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113676 | 11339 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113677 | 11683 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113678 | 11564 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113679 | 11362 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113680 | 11333 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113681 | 11253 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113682 | 11554 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113683 | 11816 | 31 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113684 | 11523 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113685 | 11786 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113686 | 11439 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113687 | 11863 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113688 | 11428 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113689 | 11304 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113690 | 11414 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113691 | 11380 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113692 | 11495 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113693 | 12094 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113694 | 11476 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113695 | 11336 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113696 | 11781 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113697 | 11585 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113698 | 11544 | 36 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113699 | 11440 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113700 | 11574 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113701 | 11733 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113702 | 11742 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113703 | 11440 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113704 | 11274 | 29 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113705 | 11271 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113706 | 11424 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113707 | 11308 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113708 | 11551 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113709 | 11462 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113710 | 11557 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113711 | 11243 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113712 | 11344 | 34 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113713 | 11570 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113714 | 11586 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113715 | 11623 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113716 | 11421 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113717 | 11485 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113718 | 11405 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113719 | 11792 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113720 | 11417 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113721 | 11454 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113722 | 11572 | 15 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113723 | 11445 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113724 | 11222 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113725 | 11596 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113726 | 11428 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113727 | 11564 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113728 | 11846 | 38 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113729 | 11384 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113730 | 11427 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113731 | 11779 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113732 | 11892 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113733 | 11842 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113734 | 11670 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113735 | 11547 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113736 | 11621 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113737 | 11425 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113738 | 11628 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113739 | 11516 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113740 | 11636 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113741 | 11603 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113742 | 11443 | 39 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113743 | 11405 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113744 | 11597 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113745 | 11903 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113746 | 11426 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113747 | 11552 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113748 | 11251 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113749 | 11397 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113750 | 11258 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113751 | 11656 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113752 | 11533 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113753 | 11620 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113754 | 11742 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113755 | 11540 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113756 | 11613 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113757 | 11337 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113758 | 11402 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113759 | 11377 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113760 | 11845 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113761 | 11393 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113762 | 11677 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113763 | 11660 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113764 | 11611 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113765 | 11447 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113766 | 11297 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113767 | 11359 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113768 | 11653 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113769 | 11366 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113770 | 11773 | 34 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113771 | 11658 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113772 | 11223 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113773 | 11277 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113774 | 11694 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113775 | 11779 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113776 | 11530 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113777 | 11521 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113778 | 11374 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113779 | 11319 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113780 | 11358 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113781 | 11210 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113782 | 11152 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113783 | 11661 | 40 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113784 | 11525 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113785 | 11495 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113786 | 11674 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113787 | 11346 | 39 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113788 | 11384 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113789 | 11680 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113790 | 11590 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113791 | 11682 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113792 | 11552 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113793 | 11691 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113794 | 11829 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113795 | 11435 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113796 | 11560 | 41 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113797 | 11967 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113798 | 11349 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113799 | 11834 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113800 | 11692 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113801 | 11388 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113802 | 11500 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113803 | 11359 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113804 | 11375 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113805 | 11423 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113806 | 11591 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113807 | 11690 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113808 | 11563 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113809 | 11714 | 16 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113810 | 11178 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113811 | 11493 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113812 | 11320 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113813 | 11499 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113814 | 11433 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113815 | 11709 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113816 | 11752 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113817 | 11224 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113818 | 11343 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113819 | 11417 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113820 | 11366 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113821 | 11805 | 43 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113822 | 11556 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113823 | 11534 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113824 | 11614 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113825 | 11736 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113826 | 11574 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113827 | 11144 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113828 | 11675 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113829 | 11516 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113830 | 11752 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113831 | 11366 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113832 | 11382 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113833 | 11492 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113834 | 11188 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113835 | 11473 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113836 | 11293 | 38 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113837 | 11363 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113838 | 11485 | 17 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113839 | 11715 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113840 | 11728 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113841 | 11269 | 33 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113842 | 11441 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113843 | 11360 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113844 | 11567 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113845 | 11249 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113846 | 11284 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113847 | 11247 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113848 | 11354 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113849 | 11734 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113850 | 11735 | 37 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113851 | 11311 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113852 | 11383 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113853 | 11436 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113854 | 11392 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113855 | 11586 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113856 | 11470 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113857 | 11445 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113858 | 11303 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113859 | 11748 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113860 | 11252 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113861 | 11857 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113862 | 11476 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113863 | 11297 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113864 | 11373 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113865 | 11483 | 37 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113866 | 11458 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113867 | 11519 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113868 | 11767 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113869 | 12433 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113870 | 11530 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113871 | 11929 | 31 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113872 | 11670 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113873 | 11458 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113874 | 11604 | 18 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113875 | 11519 | 19 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113876 | 11459 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113877 | 11457 | 20 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113878 | 11529 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113879 | 12241 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113880 | 11578 | 39 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113881 | 12425 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113882 | 12052 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113883 | 11210 | 29 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113884 | 12480 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113885 | 11703 | 28 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113886 | 12182 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113887 | 11801 | 21 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113888 | 11500 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113889 | 11273 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113890 | 11371 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113891 | 11835 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113892 | 11937 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113893 | 12081 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113894 | 11547 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113895 | 11784 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113896 | 11665 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113897 | 11499 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113898 | 11598 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113899 | 11232 | 30 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113900 | 11665 | 29 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113901 | 12037 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113902 | 11475 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113903 | 12107 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113904 | 11757 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113905 | 11676 | 28 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113906 | 11243 | 29 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113907 | 11698 | 44 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113908 | 11795 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113909 | 11306 | 28 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113910 | 11683 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113911 | 11528 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113912 | 12242 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113913 | 11270 | 32 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113914 | 11381 | 32 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113915 | 11852 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113916 | 11993 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113917 | 11350 | 31 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113918 | 11373 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113919 | 12161 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113920 | 11725 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113921 | 12332 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113922 | 11590 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113923 | 11350 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113924 | 11562 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113925 | 11619 | 28 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113926 | 11837 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113927 | 12281 | 22 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113928 | 12429 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113929 | 11349 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113930 | 12180 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113931 | 12129 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113932 | 11551 | 23 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113933 | 11075 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113934 | 11982 | 45 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113935 | 11748 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113936 | 12113 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113937 | 11813 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113938 | 11799 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113939 | 12015 | 32 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113940 | 12294 | 25 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113941 | 11582 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113942 | 12110 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113943 | 11696 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113944 | 11730 | 27 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113945 | 11850 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113946 | 11825 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113947 | 12302 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113948 | 12464 | 26 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113949 | 12022 | 24 | +
27.06.2024 | OOA101-V | V 113950 | 11488 | 25 | +