## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3799
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.06.2024 | OOM202 | V 104201 | 15226 | 188 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104202 | 14705 | 199 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104203 | 15052 | 198 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104204 | 14978 | 187 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104205 | 14672 | 199 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104206 | 15298 | 186 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104207 | 14759 | 200 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104208 | 15006 | 184 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104209 | 14903 | 194 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104210 | 14663 | 183 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104211 | 14980 | 190 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104212 | 14933 | 190 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104213 | 14639 | 184 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104214 | 14681 | 199 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104215 | 15084 | 188 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104216 | 15169 | 195 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104217 | 15056 | 187 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104218 | 14739 | 191 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104219 | 14812 | 192 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104220 | 15320 | 183 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104221 | 14362 | 187 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104222 | 14786 | 195 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104223 | 14895 | 198 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104224 | 14799 | 192 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104225 | 14707 | 196 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104226 | 14670 | 197 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104227 | 14724 | 187 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104228 | 14721 | 184 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104229 | 14864 | 190 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104230 | 15081 | 194 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104231 | 14885 | 196 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104232 | 14949 | 185 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104233 | 14567 | 184 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104234 | 14588 | 188 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104235 | 15095 | 186 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104236 | 14486 | 197 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104237 | 14522 | 199 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104238 | 14844 | 191 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104239 | 14982 | 191 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104240 | 14658 | 195 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104241 | 14885 | 187 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104242 | 14652 | 198 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104243 | 14805 | 198 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104244 | 15253 | 200 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104245 | 14717 | 194 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104246 | 14922 | 198 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104247 | 14976 | 193 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104248 | 14939 | 191 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104249 | 14903 | 185 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104250 | 14940 | 198 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104251 | 14611 | 188 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104252 | 15010 | 193 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104253 | 14917 | 197 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104254 | 14874 | 190 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104255 | 14861 | 196 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104256 | 14856 | 196 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104257 | 14716 | 197 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104258 | 14769 | 199 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104259 | 14471 | 195 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104260 | 14642 | 199 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104261 | 14762 | 198 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104262 | 14734 | 200 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104263 | 15055 | 195 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104264 | 14810 | 197 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104265 | 14931 | 200 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104266 | 14963 | 195 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104267 | 14590 | 194 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104268 | 15007 | 198 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104269 | 15055 | 198 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104270 | 14698 | 195 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104271 | 14150 | 198 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104272 | 14813 | 200 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104273 | 14658 | 200 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104274 | 14590 | 195 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104275 | 14659 | 198 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104276 | 15146 | 199 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104277 | 14862 | 200 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104278 | 14727 | 192 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104279 | 14993 | 199 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104280 | 14813 | 193 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104281 | 14674 | 198 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104282 | 14907 | 200 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104283 | 14797 | 195 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104284 | 15133 | 195 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104285 | 14955 | 197 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104286 | 14972 | 196 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104287 | 14990 | 196 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104288 | 14761 | 195 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104289 | 14737 | 197 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104290 | 14840 | 200 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104291 | 14851 | 199 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104292 | 15164 | 199 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104293 | 14536 | 195 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104294 | 14638 | 195 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104295 | 14605 | 200 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104296 | 14819 | 200 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104297 | 14760 | 200 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104298 | 15008 | 196 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104299 | 14685 | 196 | +
27.06.2024 | OOM202 | V 104300 | 14587 | 192 | +