## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3788
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.06.2024 | OOD103 | SR 100841 | 11488 | 36 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100842 | 11442 | 33 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100843 | 11401 | 31 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100844 | 11452 | 29 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100845 | 11559 | 31 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100846 | 11341 | 33 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100847 | 11451 | 31 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100848 | 11447 | 33 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100849 | 11579 | 31 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100850 | 11728 | 35 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100851 | 11220 | 30 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100852 | 11574 | 35 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100853 | 11312 | 35 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100854 | 11699 | 35 | +
14.06.2024 | OOD103 | SR 100855 | 11280 | 31 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100856 | 11413 | 62 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100857 | 11678 | 51 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100858 | 11400 | 65 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100859 | 11364 | 49 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100860 | 11411 | 50 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100861 | 11511 | 72 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100862 | 11381 | 58 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100863 | 11531 | 57 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100864 | 11162 | 34 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100865 | 11223 | 58 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100866 | 11459 | 45 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100867 | 11418 | 24 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100868 | 11299 | 74 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100869 | 11310 | 32 | +
24.06.2024 | OOD103 | SR 100870 | 11215 | 40 | +