## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3669
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154199 | 10628 | 40 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154200 | 11816 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154201 | 11840 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154202 | 11743 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154203 | 11310 | 31 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154204 | 11497 | 32 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154205 | 11689 | 36 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154206 | 11756 | 36 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154207 | 11519 | 49 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154208 | 11697 | 32 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154209 | 11854 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154210 | 11736 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154211 | 11480 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154212 | 11934 | 51 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154213 | 11952 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154214 | 11613 | 45 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154215 | 11757 | 42 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154216 | 12019 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154217 | 11647 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154218 | 11570 | 38 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154219 | 11641 | 40 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154220 | 11519 | 17 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154221 | 11663 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154222 | 11626 | 36 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154223 | 11799 | 31 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154224 | 11710 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154225 | 11669 | 29 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154226 | 11212 | 24 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154227 | 11852 | 32 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154228 | 11708 | 32 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154229 | 11603 | -7 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154230 | 11509 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154231 | 11675 | 40 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154232 | 11775 | 16 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154233 | 11795 | 43 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154234 | 11751 | 34 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154235 | 11618 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154236 | 11677 | 49 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154237 | 11565 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154238 | 11707 | 28 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154239 | 11668 | 29 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154240 | 11729 | 29 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154241 | 11599 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154242 | 11716 | 44 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154243 | 11814 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154244 | 11720 | 18 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154245 | 11685 | 30 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154246 | 11758 | 34 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154247 | 11830 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154248 | 11716 | 31 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154249 | 11540 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154250 | 11417 | 30 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154251 | 11669 | 36 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154252 | 11663 | 32 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154253 | 11435 | 40 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154254 | 11456 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154255 | 11494 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154256 | 11458 | 14 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154257 | 11645 | 32 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154258 | 11558 | 31 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154259 | 11510 | 38 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154260 | 11743 | 36 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154261 | 11176 | 85 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154262 | 11533 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154263 | 11514 | 53 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154264 | 11784 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154265 | 11658 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154266 | 11728 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154267 | 11317 | 33 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154268 | 11622 | 32 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154269 | 11452 | 27 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154270 | 11654 | 32 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154271 | 11623 | 33 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154272 | 11624 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154273 | 11479 | 33 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154274 | 11635 | 34 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154275 | 11476 | 28 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154276 | 11600 | 28 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154277 | 11710 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154278 | 11619 | 36 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154279 | 11429 | 33 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154280 | 11681 | 16 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154281 | 11690 | 29 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154282 | 11555 | 38 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154283 | 11784 | 29 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154284 | 11793 | 29 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154285 | 11661 | 28 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154286 | 11356 | 27 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154287 | 11675 | 29 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154288 | 11505 | 30 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154289 | 11851 | 29 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154290 | 11490 | 32 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154291 | 11425 | 33 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154292 | 11681 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154293 | 11572 | 30 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154294 | 11394 | 33 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154295 | 11494 | 43 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154296 | 11701 | 38 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154297 | 11388 | 26 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154298 | 11628 | 33 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154299 | 11602 | 40 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154300 | 11453 | 38 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154301 | 11253 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154302 | 11756 | 15 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154303 | 11558 | 38 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154304 | 11569 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154305 | 11531 | 30 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154306 | 10964 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154307 | 11771 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154308 | 11398 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154309 | 11415 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154310 | 12099 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154311 | 11204 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154312 | 11377 | 43 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154313 | 11712 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154314 | 11558 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154315 | 11550 | 36 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154316 | 11300 | 44 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154317 | 11577 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154318 | 11739 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154319 | 11460 | 12 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154320 | 11570 | 33 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154321 | 11296 | 42 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154322 | 11305 | 38 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154323 | 11071 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154324 | 11897 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154325 | 11265 | 13 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154326 | 11884 | 36 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154327 | 11896 | 34 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154328 | 11574 | 43 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154329 | 11621 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154330 | 11859 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154331 | 11194 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154332 | 11631 | 42 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154333 | 11780 | 36 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154334 | 11588 | 19 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154335 | 11252 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154336 | 11773 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154337 | 11808 | 40 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154338 | 11808 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154339 | 11653 | 42 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154340 | 11847 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154341 | 11848 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154342 | 11617 | 34 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154343 | 11800 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154344 | 11563 | 17 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154345 | 11441 | 34 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154346 | 11566 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154347 | 11534 | 40 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154348 | 11766 | 40 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154349 | 11811 | 34 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154350 | 11476 | 43 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154351 | 11585 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154352 | 11560 | 23 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154353 | 11645 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154354 | 11822 | 40 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154355 | 11527 | 34 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154356 | 11818 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154357 | 11792 | 42 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154358 | 11882 | 34 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154359 | 11783 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154360 | 11678 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154361 | 11749 | 46 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154362 | 11654 | 26 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154363 | 11913 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154364 | 11477 | 40 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154365 | 11697 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154366 | 11576 | 44 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154367 | 11759 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154368 | 11977 | 42 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154369 | 11493 | 27 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154370 | 11809 | 42 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154371 | 11622 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154372 | 11848 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154373 | 11479 | 39 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154374 | 11402 | 35 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154375 | 11160 | 38 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154376 | 11576 | 38 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154377 | 11828 | 41 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154378 | 11817 | 30 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154379 | 11962 | 16 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154380 | 11563 | 28 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154381 | 11862 | 43 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154382 | 11217 | 60 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154383 | 11610 | 36 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154384 | 11314 | 36 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154385 | 11741 | 34 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154386 | 11452 | 37 | +
01.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154387 | 11608 | 45 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154388 | 11227 | 8 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154389 | 11534 | 8 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154390 | 11514 | 8 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154391 | 11660 | 13 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154392 | 11309 | 17 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154393 | 11751 | 15 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154394 | 10300 | 100 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154395 | 11337 | 11 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154396 | 11380 | 52 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154397 | 11457 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154398 | 11804 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154399 | 11647 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154400 | 11810 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154401 | 11504 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154402 | 10967 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154403 | 11300 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154404 | 11267 | 102 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154405 | 10783 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154406 | 11507 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154407 | 11563 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154408 | 11794 | 43 | +