## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3668
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.07.2024 | OOD103 | 407 158043 | 11781 | 56 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158044 | 11598 | 48 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158045 | 11514 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158046 | 11616 | 45 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158047 | 11702 | 56 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158048 | 11571 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158049 | 11673 | 49 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158050 | 11688 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158051 | 11642 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158052 | 11670 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158053 | 11678 | 59 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158054 | 11561 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158055 | 11631 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158056 | 11770 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158057 | 11575 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158058 | 11542 | 56 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158059 | 11630 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158060 | 11846 | 42 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158061 | 11728 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158062 | 11683 | 33 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158063 | 11375 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158064 | 11340 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158065 | 11603 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158066 | 11443 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158067 | 11629 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158068 | 11467 | 31 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158069 | 11531 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158070 | 11545 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158071 | 11555 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158072 | 12071 | 47 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158073 | 11826 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158074 | 11505 | 48 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158075 | 11766 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158076 | 11523 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158077 | 11553 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158078 | 11508 | 33 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158079 | 11607 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158080 | 11480 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158081 | 11437 | 31 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158082 | 11534 | 47 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158083 | 11565 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158084 | 11625 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158085 | 11733 | 45 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158086 | 11489 | 56 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158087 | 11833 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158088 | 11573 | 55 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158089 | 11607 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158090 | 11486 | 42 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158091 | 11665 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158092 | 11430 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158093 | 11437 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158094 | 11607 | 31 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158095 | 11691 | 52 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158096 | 11399 | 29 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158097 | 11583 | 30 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158098 | 11677 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158099 | 11303 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158100 | 11535 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158101 | 11682 | 51 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158102 | 11966 | 126 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158103 | 11631 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158104 | 11768 | 78 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158105 | 11675 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158106 | 11434 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158107 | 11542 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158108 | 11859 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158109 | 11813 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158110 | 11719 | 31 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158111 | 11463 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158112 | 11618 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158113 | 11581 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158114 | 11665 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158115 | 11619 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158116 | 11488 | 52 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158117 | 11450 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158118 | 11512 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158119 | 11436 | 44 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158120 | 11338 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158121 | 11390 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158122 | 11575 | 44 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158123 | 11629 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158124 | 11447 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158125 | 11351 | 45 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158126 | 11461 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158127 | 11473 | 32 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158128 | 11578 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158129 | 11489 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158130 | 11602 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158131 | 11677 | 33 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158132 | 11643 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158133 | 11559 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158134 | 11423 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158135 | 11457 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158136 | 11610 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158137 | 11535 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158138 | 11624 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158139 | 11393 | 33 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158140 | 11518 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158141 | 11499 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158142 | 11365 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158143 | 11597 | 60 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158144 | 11535 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158145 | 11528 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158146 | 11417 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158147 | 11618 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158148 | 11329 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158149 | 11612 | 45 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158150 | 11566 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158151 | 11516 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158152 | 11527 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158153 | 11515 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158154 | 11612 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158155 | 11498 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158156 | 11327 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158157 | 11606 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158158 | 11805 | 66 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158159 | 11603 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158160 | 11656 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158161 | 11540 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158162 | 11588 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158163 | 11541 | 50 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158164 | 11420 | 46 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158165 | 11406 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158166 | 11555 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158167 | 11525 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158168 | 11615 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158169 | 11625 | 42 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158170 | 11442 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158171 | 11621 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158172 | 11495 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158173 | 11691 | 56 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158174 | 11756 | 33 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158175 | 11720 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158176 | 11362 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158177 | 11246 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158178 | 11502 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158179 | 11578 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158180 | 11542 | 47 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158181 | 11664 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158182 | 11587 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158183 | 11434 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158184 | 11427 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158185 | 10162 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158186 | 11693 | 52 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158187 | 11636 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158188 | 11407 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158189 | 11423 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158190 | 11363 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158191 | 11668 | 61 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158192 | 11378 | 32 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158193 | 11655 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158194 | 11392 | 42 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158195 | 11585 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158196 | 11445 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158197 | 11756 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158198 | 11536 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158199 | 11798 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158200 | 11534 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158201 | 11594 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158202 | 11509 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158203 | 11456 | 42 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158204 | 11619 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158205 | 11669 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158206 | 11438 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158207 | 11612 | 47 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158208 | 11604 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158209 | 11832 | 55 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158210 | 11609 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158211 | 11704 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158212 | 11564 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158213 | 11454 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158214 | 11526 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158215 | 11346 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158216 | 11696 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158217 | 11836 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158218 | 11698 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158219 | 11603 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158220 | 11405 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158221 | 11353 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158222 | 11781 | 77 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158223 | 11667 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158224 | 11846 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158225 | 11615 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158226 | 11396 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158227 | 11542 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158228 | 11421 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158229 | 11476 | 50 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158230 | 11571 | 33 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158231 | 11488 | 44 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158232 | 11357 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158233 | 11762 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158234 | 11553 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158235 | 11679 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158236 | 11720 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158237 | 11636 | 45 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158238 | 11592 | 45 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158239 | 11700 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158240 | 11629 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158241 | 11950 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158242 | 11697 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158243 | 11712 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158244 | 11832 | 44 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158245 | 11601 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158246 | 11248 | 33 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158247 | 11872 | 33 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158248 | 11474 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158249 | 11560 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158250 | 11570 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158251 | 11414 | 33 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158252 | 11575 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158253 | 11615 | 53 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158254 | 11613 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158255 | 11569 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158256 | 11564 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158257 | 11245 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158258 | 11890 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158259 | 11613 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158260 | 11569 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158261 | 11516 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158262 | 11724 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158263 | 11551 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158264 | 11423 | 42 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158265 | 11425 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158266 | 11408 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158267 | 11371 | 45 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158268 | 11703 | 46 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158269 | 11754 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158270 | 11517 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158271 | 11273 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158272 | 11429 | 55 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158273 | 11648 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158274 | 11289 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158275 | 11429 | 44 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158276 | 11635 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158277 | 11657 | 47 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158278 | 11679 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158279 | 11496 | 42 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158280 | 11767 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158281 | 11576 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158282 | 11558 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158283 | 11600 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158284 | 11332 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158285 | 11739 | 44 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158286 | 11360 | 51 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158287 | 11433 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158288 | 11536 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158289 | 11655 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158290 | 11409 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158291 | 11927 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158292 | 11517 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158293 | 11678 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158294 | 11541 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158295 | 11627 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158296 | 11472 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158297 | 11573 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158298 | 11738 | 58 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158299 | 11495 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158300 | 11355 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158301 | 11523 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158302 | 11557 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158303 | 11443 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158304 | 11706 | 50 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158305 | 11474 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158306 | 11704 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158307 | 11703 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158308 | 11437 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158309 | 11613 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158310 | 11773 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158311 | 11428 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158312 | 11446 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158313 | 11502 | 54 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158314 | 11576 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158315 | 11391 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158316 | 11745 | 49 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158317 | 11559 | 42 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158318 | 10710 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158319 | 11569 | 42 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158320 | 11860 | 43 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158321 | 11568 | 32 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158322 | 11771 | 30 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158323 | 11516 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158324 | 11849 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158325 | 11750 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158326 | 11334 | 56 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158327 | 11744 | 33 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158328 | 11725 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158329 | 11526 | 32 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158330 | 11424 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158331 | 11610 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158332 | 11393 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158333 | 11671 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158334 | 11662 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158335 | 11600 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158336 | 11577 | 31 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158337 | 12029 | 61 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158338 | 11802 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158339 | 11720 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158340 | 11859 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158341 | 11595 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158342 | 11641 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158343 | 11481 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158344 | 11491 | 45 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158345 | 11465 | 41 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158346 | 11457 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158347 | 11736 | 52 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158348 | 11446 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158349 | 11750 | 34 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158350 | 11608 | 28 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158351 | 11627 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158352 | 11611 | 37 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158353 | 11690 | 36 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158354 | 11432 | 40 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158355 | 11544 | 31 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158356 | 11689 | 31 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158357 | 11625 | 31 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158358 | 11583 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158359 | 11364 | 30 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158360 | 11436 | 30 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158361 | 11480 | 33 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158362 | 11778 | 54 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158363 | 11452 | 32 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158364 | 11634 | 38 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158365 | 11648 | 35 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158366 | 11681 | 39 | +
02.07.2024 | OOD103 | 407 158367 | 11585 | 34 | +