## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3833
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.07.2024 | OOD103 | M01 113117 | 11423 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113118 | 11645 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113119 | 11505 | 38 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113120 | 11546 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113121 | 11467 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113122 | 11343 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113123 | 11514 | 53 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113124 | 11610 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113125 | 11279 | 39 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113126 | 11495 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113127 | 11551 | 39 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113128 | 11216 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113129 | 11550 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113130 | 11274 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113131 | 11413 | 61 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113132 | 11416 | 50 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113133 | 11618 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113134 | 11537 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113135 | 11343 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113136 | 11547 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113137 | 11307 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113138 | 11338 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113139 | 11308 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113140 | 11264 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113141 | 11358 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113142 | 11337 | 52 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113143 | 11662 | 52 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113144 | 11537 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113145 | 11569 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113146 | 11632 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113147 | 11479 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113148 | 11454 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113149 | 11373 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113150 | 11547 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113151 | 11487 | 53 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113152 | 11336 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113153 | 11529 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113154 | 11671 | 50 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113155 | 11214 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113156 | 11337 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113157 | 11428 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113158 | 11451 | 38 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113159 | 11552 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113160 | 11514 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113161 | 11582 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113162 | 11356 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113163 | 11470 | 52 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113164 | 11450 | 51 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113165 | 11640 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113166 | 11564 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113167 | 11459 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113168 | 11708 | 53 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113169 | 11655 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113170 | 11548 | 50 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113171 | 11271 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113172 | 11477 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113173 | 11524 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113174 | 11562 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113175 | 11504 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113176 | 11286 | 61 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113177 | 11448 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113178 | 11695 | 50 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113179 | 11501 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113180 | 11543 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113181 | 11599 | 56 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113182 | 11543 | 53 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113183 | 11566 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113184 | 11600 | 39 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113185 | 11518 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113186 | 11301 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113187 | 11333 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113188 | 11644 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113189 | 11524 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113190 | 11604 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113191 | 11425 | 58 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113192 | 11506 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113193 | 11615 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113194 | 11438 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113195 | 11537 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113196 | 11311 | 50 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113197 | 11526 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113198 | 11462 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113199 | 11680 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113200 | 11464 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113201 | 11681 | 54 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113202 | 11584 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113203 | 11480 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113204 | 11494 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113205 | 11519 | 56 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113206 | 11521 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113207 | 11781 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113208 | 11441 | 39 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113209 | 11675 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113210 | 10353 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113211 | 11461 | 50 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113212 | 11465 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113213 | 11736 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113214 | 11578 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113215 | 11564 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | M01 113216 | 11641 | 49 | +