## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3673
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.07.2024 | OOD103 | D 114808 | 11481 | 34 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114809 | 11654 | 34 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114810 | 11614 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114811 | 11418 | 68 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114812 | 11521 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114813 | 11274 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114814 | 11639 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114815 | 11299 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114816 | 11540 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114817 | 11569 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114818 | 11476 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114819 | 11625 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114820 | 11287 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114821 | 11641 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114822 | 11523 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114823 | 11353 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114824 | 11672 | 66 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114825 | 11256 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114826 | 11524 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114827 | 11444 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114828 | 11563 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114829 | 11589 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114830 | 11477 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114831 | 11491 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114832 | 11644 | 50 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114833 | 11473 | 36 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114834 | 11395 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114835 | 11404 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114836 | 11516 | 95 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114837 | 11491 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114838 | 11486 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114839 | 11350 | 64 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114840 | 11433 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114841 | 11461 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114842 | 11638 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114843 | 11345 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114844 | 11268 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114845 | 11342 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114846 | 11485 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114847 | 11315 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114848 | 11231 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114849 | 11553 | 58 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114850 | 11375 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114851 | 11416 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114852 | 11296 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114853 | 11501 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114854 | 11302 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114855 | 11480 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114856 | 11578 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114857 | 11307 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114858 | 11557 | 53 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114859 | 11498 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114860 | 11225 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114861 | 11364 | 56 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114862 | 11090 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114863 | 11186 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114864 | 11744 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114865 | 11499 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114866 | 11417 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114867 | 11322 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114868 | 11362 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114869 | 11245 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114870 | 11430 | 51 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114871 | 11170 | 55 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114872 | 11389 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114873 | 11633 | 65 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114874 | 11235 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114875 | 11177 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114876 | 11539 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114877 | 11419 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114878 | 11545 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114879 | 11683 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114880 | 11356 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114881 | 11407 | 50 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114882 | 11311 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114883 | 11370 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114884 | 11718 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114885 | 11504 | 50 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114886 | 11451 | 58 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114887 | 11496 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114888 | 11197 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114889 | 11746 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114890 | 11326 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114891 | 11652 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114892 | 11394 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114893 | 11688 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114894 | 11589 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114895 | 11633 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114896 | 11265 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114897 | 11526 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114898 | 11471 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114899 | 11380 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114900 | 11358 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114901 | 11305 | 61 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114902 | 11164 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114903 | 11546 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114904 | 11424 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114905 | 11374 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114906 | 11527 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114907 | 11653 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114908 | 11555 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114909 | 11630 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114910 | 11567 | 50 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114911 | 11423 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114912 | 11689 | 52 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114913 | 11452 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114914 | 11427 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114915 | 11451 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114916 | 11527 | 59 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114917 | 11643 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114918 | 11821 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114919 | 11468 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114920 | 11209 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114921 | 11354 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114922 | 11547 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114923 | 11594 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114924 | 11601 | 52 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114925 | 11742 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114926 | 11472 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114927 | 11558 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114928 | 11423 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114929 | 11588 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114930 | 11195 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114931 | 11462 | 61 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114932 | 11497 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114933 | 11551 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114934 | 11611 | 39 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114935 | 11288 | 38 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114936 | 11359 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114937 | 11162 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114938 | 11402 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114939 | 11362 | 38 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114940 | 11271 | 35 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114941 | 11507 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114942 | 11749 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114943 | 11367 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114944 | 11292 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114945 | 11374 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114946 | 11666 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114947 | 11534 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114948 | 11548 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114949 | 11465 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114950 | 11395 | 51 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114951 | 11461 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114952 | 11501 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114953 | 11351 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114954 | 11511 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114955 | 11476 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114956 | 11375 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114957 | 11460 | 50 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114958 | 11391 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114959 | 11657 | 53 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114960 | 11482 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114961 | 11319 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114962 | 11387 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114963 | 11548 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114964 | 11285 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114965 | 11643 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114966 | 11456 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114967 | 11596 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114968 | 11490 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114969 | 11485 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114970 | 11297 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114971 | 11454 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114972 | 11524 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114973 | 11567 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114974 | 11639 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114975 | 11697 | 63 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114976 | 11536 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114977 | 11520 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114978 | 11559 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114979 | 11529 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114980 | 11527 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114981 | 11563 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114982 | 11653 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114983 | 11684 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114984 | 11891 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114985 | 11500 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114986 | 11546 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114987 | 11423 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114988 | 11645 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114989 | 11318 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114990 | 11684 | 66 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114991 | 11596 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114992 | 11368 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114993 | 11361 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114994 | 11645 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114995 | 11649 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114996 | 11366 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114997 | 11538 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114998 | 11533 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 114999 | 11616 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115000 | 11663 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115001 | 11644 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115002 | 11706 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115003 | 11548 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115004 | 11872 | 53 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115005 | 11580 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115006 | 11437 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115007 | 11573 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115008 | 11601 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115009 | 11481 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115010 | 11496 | 48 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115011 | 11491 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115012 | 11428 | 38 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115013 | 11608 | 39 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115014 | 11437 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115015 | 11469 | 39 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115016 | 11323 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115017 | 11346 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115018 | 11729 | 56 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115019 | 11410 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115020 | 11367 | 50 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115021 | 11511 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115022 | 11542 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115023 | 11386 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115024 | 11613 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115025 | 11737 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115026 | 11474 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115027 | 11775 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115028 | 11587 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115029 | 11624 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115030 | 11552 | 53 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115031 | 11544 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115032 | 11327 | 57 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115033 | 11624 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115034 | 11545 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115035 | 11399 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115036 | 11277 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115037 | 11588 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115038 | 11551 | 47 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115039 | 11909 | 49 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115040 | 11555 | 43 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115041 | 11768 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115042 | 11400 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115043 | 11786 | 46 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115044 | 11657 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115045 | 11566 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115046 | 11280 | 37 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115047 | 11636 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115048 | 11592 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115049 | 11435 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115050 | 11298 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115051 | 11613 | 42 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115052 | 11542 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115053 | 11915 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115054 | 11588 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115055 | 11790 | 40 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115056 | 11391 | 38 | +
08.07.2024 | OOD103 | D 115057 | 11783 | 46 | +