## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3832
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.07.2024 | OOD103 | SR 100871 | 11589 | 59 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100872 | 11436 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100873 | 11375 | 44 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100874 | 11843 | 46 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100875 | 11306 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100876 | 11599 | 48 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100877 | 11450 | 42 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100878 | 11500 | 42 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100879 | 11343 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100880 | 11405 | 46 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100881 | 11495 | 56 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100882 | 11470 | 42 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100883 | 11362 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100884 | 11412 | 61 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100885 | 11605 | 42 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100886 | 11571 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100887 | 11490 | 42 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100888 | 11432 | 43 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100889 | 11103 | 50 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100890 | 11634 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100891 | 11191 | 42 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100892 | 11859 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100893 | 11703 | 43 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100894 | 11242 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100895 | 11314 | 46 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100896 | 11443 | 43 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100897 | 11627 | 46 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100898 | 11383 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100899 | 11386 | 46 | +
09.07.2024 | OOD103 | SR 100900 | 11399 | 37 | +