## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3830
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.07.2024 | OOD103 | AR 100001 | 11578 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100002 | 11720 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100003 | 11607 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100004 | 11524 | 43 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100005 | 11525 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100006 | 11531 | 42 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100007 | 11748 | 45 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100008 | 11751 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100009 | 11337 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100010 | 11506 | 44 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100011 | 11672 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100012 | 11565 | 44 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100013 | 11642 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100014 | 11441 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103 | AR 100015 | 11529 | 41 | +