## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3833
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119802 | 11355 | 47 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119803 | 11214 | 28 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119804 | 11377 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119805 | 11490 | 30 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119806 | 11231 | 33 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119807 | 11383 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119808 | 11386 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119809 | 11423 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119810 | 11445 | 25 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119811 | 11464 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119812 | 11464 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119813 | 11333 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119814 | 11249 | 28 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119815 | 11437 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119816 | 11172 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119817 | 11471 | 28 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119818 | 11572 | 31 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119819 | 11422 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119820 | 11495 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119821 | 11368 | 30 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119822 | 11329 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119823 | 11588 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119824 | 10960 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119825 | 11209 | 32 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119826 | 11233 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119827 | 11298 | 30 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119828 | 11040 | 25 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119829 | 11244 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119830 | 11514 | 34 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119831 | 11155 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119832 | 11370 | 31 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119833 | 11398 | 47 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119834 | 11277 | 31 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119835 | 11230 | 24 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119836 | 11221 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119837 | 10809 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119838 | 10962 | 30 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119839 | 11510 | 45 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119840 | 10911 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119841 | 11136 | 28 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119842 | 11369 | 28 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119843 | 11834 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119844 | 10782 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119845 | 11233 | 31 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119846 | 11158 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119847 | 11165 | 37 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119848 | 11220 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119849 | 11056 | 24 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119850 | 11262 | 25 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119851 | 11439 | 28 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119852 | 11188 | 25 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119853 | 11086 | 34 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119854 | 10910 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119855 | 11316 | 20 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119856 | 11031 | 23 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119857 | 11077 | 22 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119858 | 10963 | 24 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119859 | 11355 | 25 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119860 | 11201 | 30 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119861 | 11123 | 32 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119862 | 11250 | 39 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119863 | 11393 | 46 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119864 | 11269 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119865 | 11195 | 23 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119866 | 10958 | 34 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119867 | 10962 | 31 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119868 | 11216 | 33 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119869 | 11235 | 30 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119870 | 11348 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119871 | 11405 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119872 | 11467 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119873 | 10990 | 30 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119874 | 11421 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119875 | 11308 | 32 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119876 | 11072 | 30 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119877 | 11300 | 45 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119878 | 11065 | 25 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119879 | 10944 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119880 | 11252 | 23 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119881 | 11226 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119882 | 11272 | 31 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119883 | 10914 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119884 | 10659 | 30 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119885 | 11449 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119886 | 11445 | 31 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119887 | 11075 | 38 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119888 | 11184 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119889 | 10983 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119890 | 11020 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119891 | 11268 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119892 | 11470 | 50 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119893 | 11284 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119894 | 11179 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119895 | 11337 | 28 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119896 | 11296 | 22 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119897 | 11024 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119898 | 11493 | 28 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119899 | 11169 | 21 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119900 | 11125 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119901 | 11164 | 25 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119902 | 11080 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119903 | 11181 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119904 | 10964 | 28 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119905 | 11064 | 38 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119906 | 11395 | 34 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119907 | 11071 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119908 | 11022 | 38 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119909 | 11286 | 34 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119910 | 11438 | 28 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119911 | 11053 | 30 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119912 | 11138 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119913 | 11474 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119914 | 11167 | 25 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119915 | 10937 | 28 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119916 | 11256 | 33 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119917 | 11309 | 30 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119918 | 11236 | 33 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119919 | 11201 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119920 | 11182 | 42 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119921 | 11277 | 30 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119922 | 11152 | 26 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119923 | 11402 | 29 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119924 | 11444 | 27 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119925 | 11252 | 33 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119926 | 11188 | 31 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119927 | 11312 | 28 | +
03.07.2024 | OOD103-1V | S01 119928 | 11141 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119929 | 11645 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119930 | 11580 | 32 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119931 | 11699 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119932 | 11792 | 38 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119933 | 11671 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119934 | 11805 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119935 | 11358 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119936 | 11514 | 45 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119937 | 11630 | 38 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119938 | 11671 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119939 | 11715 | 38 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119940 | 11536 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119941 | 12243 | 34 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119942 | 11810 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119943 | 11350 | 16 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119944 | 11194 | 17 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119945 | 11851 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119946 | 11570 | 36 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119947 | 11675 | 41 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119948 | 11517 | 34 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119949 | 11718 | 38 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119950 | 11244 | 19 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119951 | 11237 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119952 | 11521 | 35 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119953 | 11638 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119954 | 11524 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119955 | 11430 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119956 | 11568 | 34 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119957 | 11521 | 36 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119958 | 11562 | 33 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119959 | 11430 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119960 | 11552 | 35 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119961 | 11411 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119962 | 11580 | 38 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119963 | 11501 | 38 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119964 | 11849 | 34 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119965 | 11962 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119966 | 11572 | 41 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119967 | 11746 | 28 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119968 | 11559 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119969 | 11314 | 31 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119970 | 11775 | 36 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119971 | 11329 | 34 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119972 | 11677 | 30 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119973 | 11737 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119974 | 11693 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119975 | 11457 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119976 | 11634 | 45 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119977 | 11817 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119978 | 11470 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119979 | 11648 | 38 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119980 | 11672 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119981 | 11148 | 34 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119982 | 11372 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119983 | 11733 | 50 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119984 | 11785 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119985 | 11684 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119986 | 11759 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119987 | 11644 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119988 | 11524 | 36 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119989 | 11883 | 47 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119990 | 11671 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119991 | 11414 | 33 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119992 | 11504 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119993 | 11782 | 38 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119994 | 11498 | 33 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119995 | 11234 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119996 | 11694 | 30 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119997 | 11554 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119998 | 11537 | 33 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 119999 | 11436 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 120000 | 11663 | 36 | +
15.07.2024 | OOD103-1V | S01 120001 | 11678 | 35 | +