## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3861
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117986 | 11601 | 60 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117987 | 11318 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117988 | 11348 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117989 | 11353 | 41 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117990 | 11495 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117991 | 11428 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117992 | 11472 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117993 | 11393 | 58 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117994 | 11392 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117995 | 11663 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117996 | 11690 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117997 | 11634 | 42 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117998 | 11354 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 117999 | 11517 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118000 | 11548 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118001 | 11592 | 61 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118002 | 11288 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118003 | 11328 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118004 | 11315 | 42 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118005 | 11479 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118006 | 11409 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118007 | 11456 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118008 | 11360 | 57 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118009 | 11362 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118010 | 11658 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118011 | 11685 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118012 | 11624 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118013 | 11323 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118014 | 11506 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118015 | 11530 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118016 | 11593 | 61 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118017 | 11281 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118018 | 11332 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118019 | 11305 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118020 | 11475 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118021 | 11404 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118022 | 11452 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118023 | 11350 | 57 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118024 | 11361 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118025 | 11661 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118026 | 11691 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118027 | 11629 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118028 | 11321 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118029 | 11510 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118030 | 11529 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118031 | 11589 | 63 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118032 | 11274 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118033 | 11337 | 56 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118034 | 11300 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118035 | 11470 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118036 | 10998 | 33 | +
16.07.2025 | OOD103-ISC | ISC 118037 | 11380 | 36 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 118038 | 11072 | 37 | +
16.07.2027 | OOD103-ISC | ISC 118039 | 11445 | 41 | +
16.07.2028 | OOD103-ISC | ISC 118040 | 10942 | 33 | +
16.07.2029 | OOD103-ISC | ISC 118041 | 11030 | 36 | +
16.07.2030 | OOD103-ISC | ISC 118042 | 11606 | 62 | +
16.07.2031 | OOD103-ISC | ISC 118043 | 11604 | 42 | +
16.07.2032 | OOD103-ISC | ISC 118044 | 11059 | 37 | +
16.07.2033 | OOD103-ISC | ISC 118045 | 11016 | 35 | +
16.07.2034 | OOD103-ISC | ISC 118046 | 11471 | 46 | +
16.07.2035 | OOD103-ISC | ISC 118047 | 11303 | 39 | +
16.07.2036 | OOD103-ISC | ISC 118048 | 11297 | 42 | +
16.07.2037 | OOD103-ISC | ISC 118049 | 11277 | 40 | +
16.07.2038 | OOD103-ISC | ISC 118050 | 11449 | 47 | +
16.07.2039 | OOD103-ISC | ISC 118051 | 11585 | 37 | +
16.07.2040 | OOD103-ISC | ISC 118052 | 11475 | 40 | +
16.07.2041 | OOD103-ISC | ISC 118053 | 11322 | 55 | +
16.07.2042 | OOD103-ISC | ISC 118054 | 11809 | 49 | +
16.07.2043 | OOD103-ISC | ISC 118055 | 11238 | 38 | +
16.07.2044 | OOD103-ISC | ISC 118056 | 11041 | 38 | +
16.07.2045 | OOD103-ISC | ISC 118057 | 11287 | 39 | +
16.07.2046 | OOD103-ISC | ISC 118058 | 11485 | 122 | +
16.07.2047 | OOD103-ISC | ISC 118059 | 11493 | 73 | +
16.07.2048 | OOD103-ISC | ISC 118060 | 11398 | 32 | +
16.07.2049 | OOD103-ISC | ISC 118061 | 11269 | 36 | +
16.07.2050 | OOD103-ISC | ISC 118062 | 11463 | 68 | +
16.07.2051 | OOD103-ISC | ISC 118063 | 11322 | 71 | +
16.07.2052 | OOD103-ISC | ISC 118064 | 11363 | 50 | +
16.07.2053 | OOD103-ISC | ISC 118065 | 11348 | 34 | +
16.07.2054 | OOD103-ISC | ISC 118066 | 11419 | 38 | +
16.07.2055 | OOD103-ISC | ISC 118067 | 11494 | 61 | +
16.07.2056 | OOD103-ISC | ISC 118068 | 11408 | 73 | +
16.07.2057 | OOD103-ISC | ISC 118069 | 11464 | 35 | +
16.07.2058 | OOD103-ISC | ISC 118070 | 11813 | 37 | +
16.07.2059 | OOD103-ISC | ISC 118071 | 11466 | 53 | +
16.07.2060 | OOD103-ISC | ISC 118072 | 11492 | 61 | +
16.07.2061 | OOD103-ISC | ISC 118073 | 11219 | 62 | +
16.07.2062 | OOD103-ISC | ISC 118074 | 11255 | 33 | +
16.07.2063 | OOD103-ISC | ISC 118075 | 11350 | 34 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118076 | 10758 | 61 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118077 | 11493 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118078 | 11448 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118079 | 12379 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118080 | 11677 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118081 | 11376 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118082 | 11371 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118083 | 11453 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118084 | 11748 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-ISC | ISC 118085 | 11673 | 44 | +