## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3794
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154799 | 11366 | 10 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154800 | 11621 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154801 | 11698 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154802 | 11650 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154803 | 11541 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154804 | 11743 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154805 | 10965 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154806 | 11245 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154807 | 11510 | 28 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154808 | 11749 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154809 | 11853 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154810 | 11772 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154811 | 11688 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154812 | 11466 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154813 | 11618 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154814 | 11501 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154815 | 11446 | 6 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154816 | 11320 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154817 | 11396 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154818 | 11543 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154819 | 11568 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154820 | 11472 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154821 | 11586 | 29 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154822 | 11428 | 31 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154823 | 11209 | 30 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154824 | 11603 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154825 | 11464 | 30 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154826 | 11394 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154827 | 11826 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154828 | 11150 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154829 | 11520 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154830 | 11662 | 10 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154831 | 11564 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154832 | 11605 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154833 | 11232 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154834 | 11712 | 29 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154835 | 11587 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154836 | 11628 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154837 | 11491 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154838 | 11557 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154839 | 11392 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154840 | 11570 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154841 | 11301 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154842 | 11650 | 11 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154843 | 11606 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154844 | 11410 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154845 | 11606 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154846 | 11390 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154847 | 11396 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154848 | 11594 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154849 | 11748 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154850 | 11734 | 28 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154851 | 11524 | 32 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154852 | 11537 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154853 | 11393 | 28 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154854 | 11539 | 7 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154855 | 11698 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154856 | 11400 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154857 | 11455 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154858 | 11417 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154859 | 11400 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154860 | 11430 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154861 | 11614 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154862 | 11180 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154863 | 11507 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154864 | 11415 | 28 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154865 | 11173 | 30 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154866 | 11515 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154867 | 11506 | 32 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154868 | 11691 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154869 | 11536 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154870 | 11603 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154871 | 11026 | 29 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154872 | 11549 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154873 | 11467 | 28 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154874 | 11571 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154875 | 11437 | 30 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154876 | 11704 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154877 | 11550 | 5 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154878 | 11411 | 30 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154879 | 11675 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154880 | 11583 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154881 | 11601 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154882 | 11680 | 18 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154883 | 11303 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154884 | 11543 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154885 | 11515 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154886 | 11456 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154887 | 11566 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154888 | 11671 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154889 | 11475 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154890 | 11415 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154891 | 11448 | 10 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154892 | 11659 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154893 | 11658 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154894 | 11568 | 30 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154895 | 11567 | 29 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154896 | 11655 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154897 | 11761 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154898 | 11667 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154899 | 11380 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154900 | 11391 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154901 | 11348 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154902 | 11455 | 30 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154903 | 11515 | 23 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154904 | 11764 | 59 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154905 | 11742 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154906 | 11581 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154907 | 11716 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154908 | 11684 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154909 | 11705 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154910 | 11894 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154911 | 11833 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154912 | 11731 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154913 | 11679 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154914 | 11659 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154915 | 11766 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154916 | 11515 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154917 | 11777 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154918 | 11725 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154919 | 11739 | 68 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154920 | 11643 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154921 | 11797 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154922 | 11528 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154923 | 11681 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154924 | 11666 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154925 | 11545 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154926 | 11606 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154927 | 11720 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154928 | 11745 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154929 | 11557 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154930 | 11789 | 66 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154931 | 11436 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154932 | 11306 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154933 | 11536 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154934 | 11887 | 57 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154935 | 11832 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154936 | 11600 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154937 | 11767 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154938 | 11591 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154939 | 11728 | 56 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154940 | 11653 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154941 | 11436 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154942 | 11799 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154943 | 11679 | 64 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154944 | 11511 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154945 | 11512 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154946 | 11616 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154947 | 11624 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154948 | 11605 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154949 | 11532 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154950 | 11541 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154951 | 11547 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154952 | 11651 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154953 | 11517 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154954 | 11601 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154955 | 11406 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154956 | 11628 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154957 | 11516 | 63 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154958 | 11407 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154959 | 11721 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154960 | 11731 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154961 | 11572 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154962 | 11558 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154963 | 11409 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154964 | 11466 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154965 | 11548 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154966 | 11715 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154967 | 11577 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154968 | 11640 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154969 | 11690 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154970 | 11514 | 67 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154971 | 11753 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154972 | 11713 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154973 | 11480 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154974 | 11421 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154975 | 11529 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154976 | 11461 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154977 | 11556 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154978 | 11394 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154979 | 11488 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154980 | 11406 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154981 | 11780 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154982 | 11653 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154983 | 11796 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154984 | 11625 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154985 | 11748 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154986 | 11423 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154987 | 11687 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154988 | 11617 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154989 | 11662 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154990 | 11590 | 38 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154991 | 11620 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154992 | 11705 | 38 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154993 | 11563 | 42 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154994 | 11485 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154995 | 11517 | 42 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154996 | 11614 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154997 | 11665 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154998 | 11765 | 44 | +