## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3669
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154409 | 11682 | 44 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154410 | 11996 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154411 | 11370 | 55 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154412 | 11613 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154413 | 11587 | 58 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154414 | 11600 | 59 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154415 | 11509 | 64 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154416 | 11570 | 64 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154417 | 11654 | 58 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154418 | 11700 | 62 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154419 | 11630 | 62 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154420 | 11642 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154421 | 11744 | 64 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154422 | 11512 | 64 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154423 | 11631 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154424 | 11546 | 59 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154425 | 11503 | 59 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154426 | 11702 | 55 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154427 | 11584 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154428 | 11573 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154429 | 11694 | 57 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154430 | 11704 | 61 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154431 | 11680 | 64 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154432 | 11657 | 53 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154433 | 11584 | 59 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154434 | 11725 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154435 | 11636 | 59 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154436 | 11671 | 63 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154437 | 11600 | 63 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154438 | 11453 | 41 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154439 | 11525 | 63 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154440 | 11212 | 55 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154441 | 11550 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154442 | 11685 | 62 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154443 | 11472 | 63 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154444 | 11467 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154445 | 11586 | 57 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154446 | 11711 | 58 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154447 | 11466 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154448 | 11651 | 45 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154449 | 11555 | 56 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154450 | 11821 | 56 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154451 | 11513 | 59 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154452 | 11829 | 63 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154453 | 11492 | 59 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154454 | 11644 | 63 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154455 | 11600 | 56 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154456 | 11596 | 56 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154457 | 11639 | 59 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154458 | 11561 | 60 | +
08.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154459 | 11836 | 69 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154460 | 11599 | 16 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154461 | 11730 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154462 | 11640 | 29 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154463 | 11659 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154464 | 11539 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154465 | 11420 | 26 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154466 | 11543 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154467 | 11473 | 29 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154468 | 11508 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154469 | 11691 | 32 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154470 | 11567 | 34 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154471 | 11593 | 30 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154472 | 11480 | 35 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154473 | 11513 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154474 | 11507 | 34 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154475 | 11578 | 31 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154476 | 11513 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154477 | 11536 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154478 | 11827 | 42 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154479 | 11645 | 34 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154480 | 11568 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154481 | 11686 | 34 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154482 | 11540 | 34 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154483 | 11609 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154484 | 11653 | 34 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154485 | 11708 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154486 | 11652 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154487 | 11775 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154488 | 11477 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154489 | 11565 | 24 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154490 | 11634 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154491 | 11556 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154492 | 11627 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154493 | 11478 | 35 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154494 | 11438 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154495 | 11876 | 33 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154496 | 11512 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154497 | 11543 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154498 | 11436 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154499 | 11810 | 23 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154500 | 11623 | 47 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154501 | 11620 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154502 | 11586 | 43 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154503 | 11724 | 46 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154504 | 11732 | 46 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154505 | 11499 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154506 | 11760 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154507 | 11686 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154508 | 11542 | 45 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154509 | 11662 | 46 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154510 | 11677 | 42 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154511 | 11638 | 42 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154512 | 12002 | 46 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154513 | 11644 | 44 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154514 | 11134 | 44 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154515 | 11659 | 48 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154516 | 11511 | 49 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154517 | 11488 | 48 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154518 | 11377 | 34 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154519 | 11528 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154520 | 11540 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154521 | 11444 | 43 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154522 | 11587 | 32 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154523 | 11606 | 33 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154524 | 11431 | 35 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154525 | 11638 | 33 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154526 | 11398 | 32 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154527 | 11616 | 35 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154528 | 11611 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154529 | 11734 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154530 | 11620 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154531 | 11623 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154532 | 11795 | 24 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154533 | 11124 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154534 | 11684 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154535 | 11730 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154536 | 11612 | 34 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154537 | 11564 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154538 | 11589 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154539 | 11685 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154540 | 11588 | 35 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154541 | 11774 | 34 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154542 | 11564 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154543 | 11418 | 33 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154544 | 11579 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154545 | 11756 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154546 | 11644 | 57 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154547 | 11592 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154548 | 11652 | 35 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154549 | 11574 | 30 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154550 | 11599 | 34 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154551 | 11734 | 34 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154552 | 11534 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154553 | 11627 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154554 | 11643 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154555 | 11783 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154556 | 11580 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154557 | 11544 | 35 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154558 | 11958 | 33 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154559 | 11564 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154560 | 11510 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154561 | 11408 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154562 | 11459 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154563 | 11351 | 35 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154564 | 11531 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154565 | 11552 | 34 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154566 | 11566 | 32 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154567 | 11597 | 44 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154568 | 11533 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154569 | 11402 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154570 | 11601 | 34 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154571 | 11629 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154572 | 11680 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154573 | 11448 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154574 | 11500 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154575 | 11435 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154576 | 11909 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154577 | 11513 | 54 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154578 | 11838 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154579 | 10925 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154580 | 11585 | 35 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154581 | 11541 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154582 | 11612 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154583 | 11616 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154584 | 11429 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154585 | 11489 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154586 | 11324 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154587 | 11397 | 39 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154588 | 11605 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154589 | 11205 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154590 | 11628 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154591 | 11551 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154592 | 11423 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154593 | 11570 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154594 | 11478 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154595 | 11457 | 33 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154596 | 11731 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154597 | 11430 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154598 | 11671 | 35 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154599 | 11339 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154600 | 11755 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154601 | 11470 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154602 | 11394 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154603 | 11373 | 35 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154604 | 11412 | 37 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154605 | 11632 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154606 | 11378 | 40 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154607 | 11785 | 41 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154608 | 11583 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154609 | 11750 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154610 | 11048 | 38 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154611 | 11774 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154612 | 11370 | 33 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154613 | 11225 | 25 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154614 | 11246 | 26 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154615 | 11780 | 26 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154616 | 11267 | 32 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154617 | 11598 | 31 | +
09.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154618 | 11601 | 30 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154619 | 11407 | 10 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154620 | 11804 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154621 | 11630 | 12 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154622 | 11819 | 15 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154623 | 11656 | 16 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154624 | 11320 | 13 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154625 | 11595 | 13 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154626 | 11584 | 15 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154627 | 11394 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154628 | 11524 | 10 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154629 | 11501 | 12 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154630 | 11509 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154631 | 11621 | 14 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154632 | 11680 | 13 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154633 | 11244 | 17 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154634 | 11456 | 16 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154635 | 11520 | 17 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154636 | 11307 | 11 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154637 | 11733 | 14 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154638 | 11627 | 13 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154639 | 11620 | 16 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154640 | 11753 | 14 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154641 | 11383 | 18 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154642 | 11436 | -1 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154643 | 11316 | 13 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154644 | 11671 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154645 | 11522 | 18 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154646 | 11717 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154647 | 11587 | 16 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154648 | 11526 | 18 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154649 | 11562 | 18 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154650 | 11291 | 13 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154651 | 11366 | 4 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154652 | 11480 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154653 | 11557 | 19 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154654 | 11347 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154655 | 11524 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154656 | 11203 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154657 | 11775 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154658 | 11432 | 14 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154659 | 11668 | 16 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154660 | 11429 | 17 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154661 | 11489 | 17 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154662 | 11614 | 13 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154663 | 11534 | 14 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154664 | 11501 | 18 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154665 | 11376 | 15 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154666 | 11342 | 15 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154667 | 11277 | 10 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154668 | 11478 | 17 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154669 | 11730 | 17 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154670 | 11596 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154671 | 11426 | 16 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154672 | 11521 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154673 | 11338 | 14 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154674 | 11707 | 19 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154675 | 11566 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154676 | 11455 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154677 | 11567 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154678 | 11687 | 16 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154679 | 11403 | 13 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154680 | 11721 | 14 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154681 | 11423 | 8 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154682 | 11553 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154683 | 11752 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154684 | 11481 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154685 | 11554 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154686 | 11376 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154687 | 11292 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154688 | 11452 | 19 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154689 | 11750 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154690 | 11769 | 29 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154691 | 11467 | 19 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154692 | 11710 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154693 | 11493 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154694 | 11413 | 17 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154695 | 11735 | 28 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154696 | 11491 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154697 | 11672 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154698 | 11215 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154699 | 11607 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154700 | 11387 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154701 | 11505 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154702 | 11570 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154703 | 11537 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154704 | 11518 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154705 | 11812 | 14 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154706 | 11560 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154707 | 11534 | 18 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154708 | 11405 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154709 | 11311 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154710 | 11686 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154711 | 11781 | 17 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154712 | 11630 | 19 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154713 | 11601 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154714 | 11730 | 18 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154715 | 11571 | 16 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154716 | 11575 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154717 | 11571 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154718 | 11531 | 3 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154719 | 11575 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154720 | 11583 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154721 | 11738 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154722 | 11480 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154723 | 11302 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154724 | 11340 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154725 | 11517 | 19 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154726 | 11657 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154727 | 10830 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154728 | 11603 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154729 | 11379 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154730 | 11621 | 6 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154731 | 11518 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154732 | 11464 | 19 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154733 | 11317 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154734 | 11392 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154735 | 11558 | 19 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154736 | 11616 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154737 | 11349 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154738 | 11568 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154739 | 11692 | 6 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154740 | 11614 | 19 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154741 | 11582 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154742 | 11703 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154743 | 11425 | 18 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154744 | 11692 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154745 | 11210 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154746 | 11560 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154747 | 11732 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154748 | 11557 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154749 | 11427 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154750 | 11432 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154751 | 11719 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154752 | 11485 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154753 | 11328 | 7 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154754 | 11394 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154755 | 11541 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154756 | 11560 | 19 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154757 | 11462 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154758 | 11617 | 29 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154759 | 11653 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154760 | 11544 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154761 | 11322 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154762 | 11632 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154763 | 11587 | 29 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154764 | 11469 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154765 | 11614 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154766 | 11892 | 9 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154767 | 11400 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154768 | 11448 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154769 | 11616 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154770 | 11671 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154771 | 11305 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154772 | 11457 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154773 | 11587 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154774 | 11574 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154775 | 11439 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154776 | 11588 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154777 | 11609 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154778 | 11729 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154779 | 11716 | 10 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154780 | 11642 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154781 | 11526 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154782 | 11723 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154783 | 11591 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154784 | 11454 | 29 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154785 | 11526 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154786 | 11424 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154787 | 11607 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154788 | 11813 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154789 | 11548 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154790 | 11617 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154791 | 11603 | 21 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154792 | 11437 | 31 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154793 | 11332 | 10 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154794 | 11596 | 25 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154795 | 11654 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154796 | 11627 | 23 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154797 | 11514 | 22 | +
15.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154798 | 11706 | 27 | +