## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3668
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.07.2024 | OOD103 | 408 158368 | 11197 | 32 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158369 | 11220 | 33 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158370 | 10993 | 35 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158371 | 11162 | 33 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158372 | 11384 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158373 | 11220 | 34 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158374 | 11294 | 32 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158375 | 11252 | 29 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158376 | 11522 | 34 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158377 | 11431 | 35 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158378 | 11567 | 41 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158379 | 11503 | 36 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158380 | 11702 | 37 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158381 | 11302 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158382 | 11258 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158383 | 11658 | 53 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158384 | 11616 | 46 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158385 | 11417 | 35 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158386 | 11804 | 39 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158387 | 11324 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158388 | 11483 | 37 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158389 | 11621 | 40 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158390 | 11386 | 47 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158391 | 11306 | 36 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158392 | 11313 | 39 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158393 | 11355 | 36 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158394 | 11582 | 43 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158395 | 11110 | 41 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158396 | 11184 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158397 | 11741 | 36 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158398 | 11653 | 59 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158399 | 11646 | 37 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158400 | 11445 | 32 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158401 | 11459 | 37 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158402 | 11266 | 40 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158403 | 11551 | 43 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158404 | 11210 | 40 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158405 | 11482 | 35 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158406 | 11418 | 36 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158407 | 11619 | 41 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158408 | 11627 | 37 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158409 | 11580 | 39 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158410 | 11304 | 40 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158411 | 11354 | 36 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158412 | 11710 | 74 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158413 | 11300 | 32 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158414 | 11475 | 31 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158415 | 11265 | 33 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158416 | 11515 | 36 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158417 | 11438 | 31 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158418 | 11628 | 33 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158419 | 11478 | 33 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158420 | 11183 | 31 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158421 | 11621 | 33 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158422 | 11520 | 35 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158423 | 11213 | 33 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158424 | 11544 | 53 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158425 | 11476 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158426 | 11405 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158427 | 11631 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158428 | 11497 | 39 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158429 | 11264 | 53 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158430 | 11494 | 40 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158431 | 11705 | 35 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158432 | 11512 | 41 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158433 | 11681 | 66 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158434 | 11216 | 39 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158435 | 11505 | 43 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158436 | 11537 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158437 | 11613 | 57 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158438 | 11425 | 37 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158439 | 11414 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158440 | 11400 | 36 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158441 | 11393 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158442 | 11639 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158443 | 11368 | 44 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158444 | 11746 | 44 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158445 | 11566 | 37 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158446 | 11549 | 43 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158447 | 11522 | 39 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158448 | 11533 | 37 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158449 | 11132 | 39 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158450 | 11220 | 42 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158451 | 11298 | 42 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158452 | 10732 | 42 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158453 | 11570 | 43 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158454 | 11101 | 42 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158455 | 11515 | 44 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158456 | 11401 | 44 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158457 | 11044 | 47 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158458 | 10819 | 45 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158459 | 10467 | 47 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158460 | 11541 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158461 | 10639 | 45 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158462 | 11266 | 40 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158463 | 11324 | 41 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158464 | 11847 | 42 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158465 | 11417 | 57 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158466 | 11207 | 41 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158467 | 11535 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158468 | 11232 | 37 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158469 | 11075 | 44 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158470 | 11255 | 42 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158471 | 11287 | 41 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158472 | 11150 | 41 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158473 | 11655 | 36 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158474 | 11408 | 36 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158475 | 11429 | 37 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158476 | 11201 | 36 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158477 | 11408 | 37 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158478 | 11283 | 40 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158479 | 11456 | 39 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158480 | 10849 | 51 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158481 | 11631 | 39 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158482 | 11312 | 40 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158483 | 11603 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158484 | 11378 | 40 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158485 | 11395 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158486 | 11711 | 38 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158487 | 11143 | 41 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158488 | 11463 | 45 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158489 | 11398 | 39 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158490 | 11313 | 39 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158491 | 10800 | 44 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158492 | 10611 | 43 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158493 | 11783 | 40 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158494 | 11690 | 37 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158495 | 11385 | 41 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158496 | 11654 | 42 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158497 | 11437 | 44 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158498 | 11317 | 44 | +
10.07.2024 | OOD103 | 408 158499 | 11914 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158500 | 11585 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158501 | 11363 | 35 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158502 | 11083 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158503 | 11650 | 61 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158504 | 11587 | 91 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158505 | 11292 | 54 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158506 | 11504 | 107 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158507 | 11451 | 58 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158508 | 11513 | 64 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158509 | 11430 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158510 | 11141 | 35 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158511 | 11615 | 105 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158512 | 11840 | 64 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158513 | 11183 | 56 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158514 | 11495 | 78 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158515 | 11707 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158516 | 11588 | 71 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158517 | 11160 | 45 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158518 | 11698 | 65 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158519 | 11421 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158520 | 11680 | 63 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158521 | 11496 | 69 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158522 | 11492 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158523 | 11731 | 63 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158524 | 11473 | 51 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158525 | 11473 | 41 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158526 | 11553 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158527 | 11570 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158528 | 11429 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158529 | 11168 | 45 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158530 | 11650 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158531 | 11497 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158532 | 11593 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158533 | 11381 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158534 | 11386 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158535 | 11537 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158536 | 11430 | 54 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158537 | 11432 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158538 | 11725 | 65 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158539 | 11580 | 53 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158540 | 11308 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158541 | 11490 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158542 | 11305 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158543 | 11551 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158544 | 11342 | 47 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158545 | 11464 | 48 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158546 | 11759 | 53 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158547 | 11486 | 48 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158548 | 11293 | 48 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158549 | 11506 | 50 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158550 | 11398 | 52 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158551 | 11344 | 56 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158552 | 11404 | 36 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158553 | 11622 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158554 | 11683 | 41 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158555 | 11457 | 51 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158556 | 11356 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158557 | 11694 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158558 | 11565 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158559 | 11615 | 45 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158560 | 11235 | 35 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158561 | 11296 | 45 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158562 | 11419 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158563 | 11343 | 55 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158564 | 11668 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158565 | 11463 | 50 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158566 | 11311 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158567 | 11284 | 50 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158568 | 11316 | 45 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158569 | 11264 | 45 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158570 | 11460 | 52 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158571 | 11479 | 45 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158572 | 11520 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158573 | 11491 | 48 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158574 | 11495 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158575 | 11342 | 41 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158576 | 11626 | 62 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158577 | 11553 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158578 | 11687 | 49 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158579 | 11552 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158580 | 11394 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158581 | 11581 | 58 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158582 | 11404 | 41 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158583 | 11512 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158584 | 11578 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158585 | 11576 | 49 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158586 | 11448 | 58 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158587 | 11539 | 61 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158588 | 11360 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158589 | 11386 | 36 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158590 | 11379 | 54 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158591 | 11702 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158592 | 11312 | 41 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158593 | 11592 | 50 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158594 | 11437 | 49 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158595 | 11756 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158596 | 11738 | 49 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158597 | 11197 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158598 | 11280 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158599 | 11563 | 48 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158600 | 11404 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158601 | 11450 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158602 | 11617 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158603 | 11483 | 54 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158604 | 11750 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158605 | 11285 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158606 | 11374 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158607 | 11417 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158608 | 10950 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158609 | 11644 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158610 | 11794 | 47 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158611 | 11522 | 45 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158612 | 11342 | 48 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158613 | 11461 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158614 | 11705 | 63 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158615 | 11370 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158616 | 11527 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158617 | 11990 | 48 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158618 | 11700 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158619 | 11482 | 52 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158620 | 11378 | 47 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158621 | 11509 | 51 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158622 | 11763 | 51 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158623 | 11929 | 56 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158624 | 11581 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158625 | 11532 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158626 | 11739 | 50 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158627 | 11449 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158628 | 11668 | 49 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158629 | 11408 | 53 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158630 | 11368 | 67 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158631 | 11470 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158632 | 11448 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158633 | 11474 | 52 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158634 | 11500 | 41 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158635 | 11627 | 45 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158636 | 11330 | 48 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158637 | 11722 | 35 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158638 | 11606 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158639 | 11510 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158640 | 11568 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158641 | 11701 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158642 | 11534 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158643 | 11459 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158644 | 11372 | 62 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158645 | 11551 | 58 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158646 | 11606 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158647 | 11433 | 45 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158648 | 11568 | 47 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158649 | 11162 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158650 | 11379 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158651 | 11622 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158652 | 11719 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158653 | 11522 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158654 | 11458 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158655 | 11436 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158656 | 11669 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158657 | 11773 | 33 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158658 | 11595 | 66 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158659 | 11662 | 48 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158660 | 11398 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158661 | 11552 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158662 | 11605 | 55 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158663 | 11430 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158664 | 11323 | 34 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158665 | 11503 | 38 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158666 | 11666 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158667 | 11201 | 49 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158668 | 11433 | 48 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158669 | 11626 | 49 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158670 | 11521 | 54 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158671 | 11545 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158672 | 11489 | 39 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158673 | 11548 | 43 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158674 | 11830 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158675 | 11516 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158676 | 11292 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158677 | 11504 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158678 | 11703 | 38 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158679 | 11288 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158680 | 11611 | 46 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158681 | 11536 | 48 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158682 | 11349 | 41 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158683 | 11919 | 42 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158684 | 11310 | 44 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158685 | 11523 | 47 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158686 | 11492 | 40 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158687 | 11536 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158688 | 11593 | 41 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158689 | 11534 | 41 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158690 | 11323 | 68 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158691 | 11546 | 35 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158692 | 11543 | 72 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158693 | 11388 | 83 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158694 | 11265 | 38 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158695 | 11348 | 48 | +
15.07.2024 | OOD103 | 408 158696 | 11327 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158697 | 11725 | 63 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158698 | 11860 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158699 | 11267 | 45 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158700 | 11538 | 44 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158701 | 11458 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158702 | 11431 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158703 | 11035 | 44 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158704 | 11719 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158705 | 11463 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158706 | 11268 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158707 | 11613 | 59 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158708 | 11583 | 45 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158709 | 11404 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158710 | 11598 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158711 | 11471 | 64 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158712 | 11232 | 48 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158713 | 11880 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158714 | 11248 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158715 | 11557 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158716 | 11464 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158717 | 11365 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158718 | 11384 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158719 | 11360 | 55 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158720 | 11359 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158721 | 11291 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158722 | 11822 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158723 | 11674 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158724 | 11653 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158725 | 11462 | 55 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158726 | 11482 | 66 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158727 | 11618 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158728 | 11520 | 48 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158729 | 11263 | 56 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158730 | 11319 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158731 | 11521 | 55 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158732 | 11626 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158733 | 11169 | 63 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158734 | 11312 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158735 | 11285 | 45 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158736 | 11617 | 67 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158737 | 11617 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158738 | 11547 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158739 | 11758 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158740 | 11441 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158741 | 11466 | 59 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158742 | 11574 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158743 | 10718 | 61 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158744 | 11311 | 62 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158745 | 11338 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158746 | 11783 | 44 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158747 | 11626 | 61 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158748 | 11573 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158749 | 11630 | 64 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158750 | 11628 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158751 | 11391 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158752 | 11547 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158753 | 11450 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158754 | 11212 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158755 | 11809 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158756 | 11498 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158757 | 11637 | 58 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158758 | 11117 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158759 | 11553 | 56 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158760 | 11528 | 66 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158761 | 11431 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158762 | 11725 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158763 | 11611 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158764 | 11449 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158765 | 11605 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158766 | 11615 | 58 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158767 | 11517 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158768 | 11557 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158769 | 11584 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158770 | 11709 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158771 | 11656 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158772 | 11715 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158773 | 11515 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158774 | 11575 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158775 | 11393 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158776 | 11727 | 55 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158777 | 11624 | 58 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158778 | 11470 | 48 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158779 | 11375 | 45 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158780 | 11631 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158781 | 11611 | 59 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158782 | 11395 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158783 | 11605 | 71 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158784 | 11592 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158785 | 11692 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158786 | 11598 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158787 | 11617 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158788 | 11541 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158789 | 11432 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158790 | 11432 | 56 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158791 | 11604 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158792 | 11649 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158793 | 11674 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158794 | 11502 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158795 | 11502 | 56 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158796 | 11744 | 56 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158797 | 11357 | 61 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158798 | 11428 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158799 | 11592 | 64 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158800 | 11608 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158801 | 11462 | 55 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158802 | 11240 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158803 | 11241 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158804 | 11629 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158805 | 11485 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158806 | 11363 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158807 | 11523 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158808 | 11661 | 56 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158809 | 11192 | 64 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158810 | 11681 | 55 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158811 | 11297 | 61 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158812 | 11525 | 44 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158813 | 11642 | 44 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158814 | 11306 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158815 | 11579 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158816 | 11635 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158817 | 10266 | 42 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158818 | 11641 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158819 | 11584 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158820 | 11562 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158821 | 11437 | 58 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158822 | 11645 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158823 | 11250 | 67 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158824 | 11420 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158825 | 11858 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158826 | 11490 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158827 | 11484 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158828 | 11532 | 55 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158829 | 11669 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158830 | 11262 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158831 | 11277 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158832 | 11532 | 48 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158833 | 11233 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158834 | 11395 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158835 | 11384 | 56 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158836 | 11536 | 55 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158837 | 11537 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158838 | 11798 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158839 | 11540 | 60 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158840 | 11443 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158841 | 11495 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158842 | 11375 | 63 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158843 | 11546 | 56 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158844 | 11496 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158845 | 11599 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158846 | 11240 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158847 | 11260 | 55 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158848 | 11991 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158849 | 11476 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158850 | 11505 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158851 | 11528 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158852 | 11577 | 48 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158853 | 11563 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158854 | 11577 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158855 | 11478 | 48 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158856 | 11606 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158857 | 11907 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158858 | 11501 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158859 | 11435 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158860 | 11212 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158861 | 11571 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158862 | 11683 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158863 | 11353 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158864 | 11602 | 60 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158865 | 11315 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158866 | 11042 | 56 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158867 | 11461 | 48 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158868 | 11714 | 45 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158869 | 11477 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158870 | 11458 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158871 | 11432 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158872 | 11491 | 59 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158873 | 11620 | 60 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158874 | 11601 | 61 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158875 | 11336 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158876 | 11445 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158877 | 11238 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158878 | 11616 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158879 | 11713 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158880 | 11600 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158881 | 11343 | 48 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158882 | 11657 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158883 | 11648 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158884 | 11380 | 65 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158885 | 11340 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158886 | 11651 | 65 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158887 | 11432 | 56 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158888 | 11389 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158889 | 11141 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158890 | 11192 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158891 | 11275 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158892 | 11561 | 62 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158893 | 11655 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158894 | 11286 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158895 | 11669 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158896 | 11193 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158897 | 11362 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158898 | 11462 | 55 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158899 | 11021 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158900 | 11590 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158901 | 11427 | 70 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158902 | 11585 | 61 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158903 | 11396 | 56 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158904 | 11601 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158905 | 11570 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158906 | 11856 | 55 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158907 | 11562 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158908 | 11676 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158909 | 11437 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158910 | 11789 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158911 | 11658 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158912 | 11739 | 61 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158913 | 11436 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158914 | 11334 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158915 | 11620 | 62 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158916 | 11239 | 69 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158917 | 11619 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158918 | 11443 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158919 | 11648 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158920 | 11241 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158921 | 11386 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158922 | 11471 | 60 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158923 | 11722 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158924 | 11361 | 63 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158925 | 11416 | 55 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158926 | 11330 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158927 | 11752 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158928 | 11243 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158929 | 11176 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158930 | 11388 | 47 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158931 | 11515 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158932 | 11467 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158933 | 11814 | 61 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158934 | 11481 | 63 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158935 | 11814 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158936 | 11662 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158937 | 11803 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158938 | 11669 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158939 | 11603 | 48 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158940 | 11257 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158941 | 11650 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158942 | 11353 | 57 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158943 | 11321 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158944 | 11685 | 53 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158945 | 11501 | 60 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158946 | 11350 | 48 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158947 | 11471 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158948 | 11248 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158949 | 11195 | 52 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158950 | 11205 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158951 | 11387 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158952 | 11450 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158953 | 11370 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158954 | 11456 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158955 | 11013 | 45 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158956 | 11333 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158957 | 11438 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158958 | 11509 | 59 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158959 | 11307 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158960 | 11367 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158961 | 11428 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158962 | 11017 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158963 | 11333 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158964 | 11492 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158965 | 11440 | 48 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158966 | 11246 | 54 | +
17.07.2024 | OOD103 | 408 158967 | 11121 | 50 | +