## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3787
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 154999 | 11860 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155000 | 11787 | 59 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155001 | 11456 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155002 | 11520 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155003 | 11738 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155004 | 11346 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155005 | 11536 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155006 | 11873 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155007 | 11844 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155008 | 11769 | 57 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155009 | 11802 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155010 | 11455 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155011 | 11805 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155012 | 11417 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155013 | 11719 | 63 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155014 | 11367 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155015 | 11547 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155016 | 11542 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155017 | 11586 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155018 | 11708 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155019 | 11556 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155020 | 11339 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155021 | 11405 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155022 | 11623 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155023 | 11610 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155024 | 11462 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155025 | 11501 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155026 | 11409 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155027 | 11721 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155028 | 11715 | 65 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155029 | 11591 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155030 | 11386 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155031 | 11460 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155032 | 11468 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155033 | 11829 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155034 | 11509 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155035 | 11731 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155036 | 11624 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155037 | 11644 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155038 | 11592 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155039 | 11312 | 40 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155040 | 11563 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155041 | 11394 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155042 | 11737 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155043 | 11563 | 65 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155044 | 11321 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155045 | 11632 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155046 | 11464 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155047 | 11656 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155048 | 11545 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155049 | 11557 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155050 | 11560 | 57 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155051 | 11771 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155052 | 11649 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155053 | 11586 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155054 | 11762 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155055 | 11496 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155056 | 11720 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155057 | 11808 | 67 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155058 | 11469 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155059 | 11612 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155060 | 11518 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155061 | 11576 | 41 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155062 | 11452 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155063 | 11513 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155064 | 11656 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155065 | 11571 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155066 | 11337 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155067 | 11551 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155068 | 11545 | 56 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155069 | 11494 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155070 | 11371 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155071 | 11780 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155072 | 11654 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155073 | 11436 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155074 | 11803 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155075 | 11522 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155076 | 11646 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155077 | 11449 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155078 | 11628 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155079 | 11573 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155080 | 11508 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155081 | 11592 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155082 | 11487 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155083 | 11733 | 68 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155084 | 11309 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155085 | 11823 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155086 | 11313 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155087 | 10927 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155088 | 11634 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155089 | 11457 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155090 | 11499 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155091 | 11648 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155092 | 11508 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155093 | 11720 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155094 | 11693 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155095 | 11430 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155096 | 11736 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155097 | 11836 | 60 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155098 | 11480 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155099 | 11794 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155100 | 11595 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155101 | 11265 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155102 | 11634 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155103 | 11564 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155104 | 11622 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155105 | 11925 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155106 | 11759 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155107 | 11644 | 57 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155108 | 11737 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155109 | 11686 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155110 | 11645 | 56 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155111 | 11696 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155112 | 11541 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155113 | 11500 | 63 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155114 | 11643 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155115 | 11735 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155116 | 11732 | 56 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155117 | 11279 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155118 | 11876 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155119 | 11438 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155120 | 11521 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155121 | 11815 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155122 | 11637 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155123 | 11476 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155124 | 11665 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155125 | 11615 | 56 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155126 | 11675 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155127 | 11417 | 65 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155128 | 11453 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155129 | 11653 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155130 | 11600 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155131 | 11483 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155132 | 11673 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155133 | 11635 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155134 | 11561 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155135 | 11603 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155136 | 11729 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155137 | 11655 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155138 | 11750 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155139 | 11690 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155140 | 11471 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155141 | 11832 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155142 | 11565 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155143 | 11509 | 67 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155144 | 11465 | 58 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155145 | 11822 | 42 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155146 | 11450 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155147 | 11734 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155148 | 11731 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155149 | 11591 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155150 | 11575 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155151 | 11503 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155152 | 11787 | 56 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155153 | 11595 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155154 | 11749 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155155 | 11820 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155156 | 11497 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155157 | 11693 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155158 | 11448 | 72 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155159 | 11718 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155160 | 11546 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155161 | 11760 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155162 | 11612 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155163 | 11611 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155164 | 11666 | 58 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155165 | 11531 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155166 | 11612 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155167 | 11678 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155168 | 11664 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155169 | 11681 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155170 | 11706 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155171 | 11569 | 66 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155172 | 11713 | 61 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155173 | 11826 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155174 | 11665 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155175 | 11189 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155176 | 11571 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155177 | 11421 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155178 | 11795 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155179 | 11775 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155180 | 11624 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155181 | 11668 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155182 | 11803 | 60 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155183 | 11661 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155184 | 11651 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155185 | 11671 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155186 | 11488 | 61 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155187 | 11538 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155188 | 11532 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155189 | 11585 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155190 | 11624 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155191 | 11793 | 41 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155192 | 11593 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155193 | 11662 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155194 | 11202 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155195 | 11447 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155196 | 11757 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155197 | 11768 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155198 | 11520 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155199 | 11520 | 67 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155200 | 11791 | 57 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155201 | 11841 | 57 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155202 | 11568 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155203 | 11594 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155204 | 11461 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155205 | 11669 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155206 | 11883 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155207 | 11623 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155208 | 11498 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155209 | 11768 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155210 | 11500 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155211 | 11668 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155212 | 11065 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155213 | 11812 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155214 | 11367 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155215 | 11658 | 64 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155216 | 11542 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155217 | 11667 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155218 | 11498 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155219 | 11457 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155220 | 11511 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155221 | 11496 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155222 | 11401 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155223 | 11688 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155224 | 11639 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155225 | 11502 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155226 | 11271 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155227 | 11545 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155228 | 11563 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155229 | 11624 | 67 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155230 | 11754 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155231 | 11558 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155232 | 11622 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155233 | 11375 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155234 | 11495 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155235 | 11657 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155236 | 11783 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155237 | 11742 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155238 | 11512 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155239 | 11463 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155240 | 11633 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155241 | 11407 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155242 | 11809 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155243 | 11730 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155244 | 11357 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155245 | 11682 | 61 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155246 | 11630 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155247 | 11336 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155248 | 11519 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155249 | 11407 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155250 | 11771 | 58 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155251 | 11626 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155252 | 11519 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155253 | 11724 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155254 | 11562 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155255 | 11671 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155256 | 11692 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155257 | 11597 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155258 | 11572 | 63 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155259 | 11650 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155260 | 11649 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155261 | 11441 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155262 | 11500 | 19 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155263 | 11660 | 38 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155264 | 11756 | 41 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155265 | 11698 | 34 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155266 | 11611 | 37 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155267 | 11593 | 36 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155268 | 11820 | 39 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155269 | 11654 | 38 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155270 | 11354 | 32 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155271 | 11483 | 38 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155272 | 11499 | 32 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155273 | 11784 | 32 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155274 | 11536 | 32 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155275 | 11552 | 35 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155276 | 11577 | 39 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155277 | 11393 | 20 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155278 | 11195 | 38 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155279 | 11785 | 36 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155280 | 11689 | 39 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155281 | 11441 | 40 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155282 | 11415 | 33 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155283 | 11566 | 36 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155284 | 11774 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155285 | 11374 | 42 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155286 | 11575 | 32 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155287 | 11414 | 37 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155288 | 11504 | 35 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155289 | 11622 | 43 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155290 | 11835 | 43 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155291 | 11431 | 20 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155292 | 11628 | 37 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155293 | 11563 | 36 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155294 | 11614 | 38 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155295 | 11672 | 39 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155296 | 11600 | 38 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155297 | 11635 | 42 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155298 | 11525 | 38 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155299 | 11682 | 37 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155300 | 11721 | 48 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155301 | 11541 | 42 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155302 | 11772 | 38 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155303 | 11438 | 21 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155304 | 11538 | 43 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155305 | 11431 | 42 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155306 | 12108 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155307 | 11632 | 38 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155308 | 11518 | 40 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155309 | 11539 | 38 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155310 | 11853 | 40 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155311 | 11945 | 42 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155312 | 11698 | 35 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155313 | 11742 | 45 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155314 | 11637 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155315 | 11424 | 23 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155316 | 11538 | 39 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155317 | 11428 | 41 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155318 | 12099 | 50 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155319 | 11248 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155320 | 11674 | 43 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155321 | 11503 | 39 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155322 | 11638 | 41 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155323 | 11870 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155324 | 11651 | 45 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155325 | 11556 | 43 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155326 | 11443 | 48 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155327 | 11441 | 22 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155328 | 11545 | 37 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155329 | 11438 | 39 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155330 | 12106 | 49 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155331 | 11579 | 43 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155332 | 11870 | 45 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155333 | 11474 | 44 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155334 | 11828 | 45 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155335 | 11635 | 40 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155336 | 11773 | 46 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155337 | 11881 | 44 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155338 | 11526 | 42 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155339 | 11764 | 51 | +
17.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155340 | 11834 | 43 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155341 | 11585 | 46 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155342 | 11659 | 26 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155343 | 11522 | 54 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155344 | 11475 | 59 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155345 | 11639 | 43 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155346 | 11751 | 45 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155347 | 11513 | 64 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155348 | 11417 | 40 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155349 | 11512 | 47 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155350 | 11598 | 43 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155351 | 11649 | 40 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155352 | 11528 | 55 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155353 | 11217 | 45 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155354 | 11471 | 50 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155355 | 11642 | 41 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155356 | 11431 | 57 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155357 | 11709 | 57 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155358 | 11461 | 51 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155359 | 11567 | 44 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155360 | 11727 | 42 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155361 | 11576 | 45 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155362 | 11527 | 44 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155363 | 11833 | 39 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155364 | 11546 | 49 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155365 | 11759 | 51 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155366 | 11399 | 54 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155367 | 11665 | 42 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155368 | 11574 | 41 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155369 | 11649 | 40 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155370 | 11446 | 51 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155371 | 11632 | 42 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155372 | 11758 | 42 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155373 | 11586 | 63 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155374 | 11355 | 40 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155375 | 11445 | 40 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155376 | 11722 | 39 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155377 | 11540 | 56 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155378 | 11420 | 52 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155379 | 11542 | 43 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155380 | 11452 | 31 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155381 | 11560 | 51 | +
18.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155382 | 11604 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155383 | 11276 | 43 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155384 | 11355 | 37 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155385 | 11531 | 39 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155386 | 11411 | 33 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155387 | 11505 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155388 | 11431 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155389 | 11476 | 37 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155390 | 11496 | 38 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155391 | 11157 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155392 | 11871 | 40 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155393 | 11299 | 50 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155394 | 11393 | 54 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155395 | 11651 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155396 | 11376 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155397 | 11335 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155398 | 11471 | 41 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155399 | 11537 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155400 | 11594 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155401 | 11529 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155402 | 11457 | 43 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155403 | 11196 | 52 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155404 | 11465 | 64 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155405 | 11306 | 53 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155406 | 11535 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155407 | 11405 | 61 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155408 | 11644 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155409 | 11242 | 49 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155410 | 11522 | 58 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155411 | 11483 | 34 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155412 | 11571 | 40 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155413 | 11326 | 62 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155414 | 11423 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155415 | 11672 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155416 | 11532 | 43 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155417 | 11385 | 39 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155418 | 11410 | 38 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155419 | 11425 | 40 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155420 | 11542 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155421 | 11304 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155422 | 11616 | 38 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155423 | 11402 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155424 | 11511 | 40 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155425 | 11499 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155426 | 11317 | 57 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155427 | 11416 | 57 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155428 | 11450 | 33 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155429 | 11318 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155430 | 11176 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155431 | 11648 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155432 | 11400 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155433 | 11408 | 43 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155434 | 11309 | 43 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155435 | 11289 | 41 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155436 | 11520 | 43 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155437 | 11516 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155438 | 11535 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155439 | 10992 | 38 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155440 | 11471 | 49 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155441 | 11730 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155442 | 11617 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155443 | 11455 | 40 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155444 | 11495 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155445 | 11495 | 57 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155446 | 11588 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155447 | 11448 | 62 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155448 | 11407 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155449 | 11556 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155450 | 11677 | 41 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155451 | 11718 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155452 | 11608 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155453 | 11347 | 49 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155454 | 11333 | 52 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155455 | 11174 | 49 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155456 | 11441 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155457 | 11531 | 49 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155458 | 11377 | 40 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155459 | 11534 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155460 | 11525 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155461 | 11587 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155462 | 11463 | 55 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155463 | 11468 | 38 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155464 | 11576 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155465 | 11496 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155466 | 11289 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155467 | 11349 | 53 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155468 | 11520 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155469 | 11479 | 39 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155470 | 11412 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155471 | 11423 | 40 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155472 | 11328 | 43 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155473 | 11725 | 49 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155474 | 11427 | 62 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155475 | 11478 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155476 | 11612 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155477 | 11212 | 49 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155478 | 11295 | 50 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155479 | 11683 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155480 | 11586 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155481 | 11552 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155482 | 11581 | 43 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155483 | 10730 | 58 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155484 | 11441 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155485 | 11719 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155486 | 11668 | 59 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155487 | 11462 | 50 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155488 | 11518 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155489 | 11539 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155490 | 11626 | 40 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155491 | 11515 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155492 | 11509 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155493 | 11534 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155494 | 11500 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155495 | 11678 | 63 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155496 | 11606 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155497 | 11519 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155498 | 11656 | 62 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155499 | 11482 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155500 | 11312 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155501 | 11516 | 53 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155502 | 11497 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155503 | 11061 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155504 | 11590 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155505 | 11720 | 56 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155506 | 11606 | 50 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155507 | 11407 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155508 | 11451 | 60 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155509 | 11556 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155510 | 11264 | 49 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155511 | 11453 | 43 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155512 | 11709 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155513 | 11321 | 50 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155514 | 11446 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155515 | 11344 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155516 | 11477 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155517 | 11427 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155518 | 11470 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155519 | 11540 | 40 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155520 | 11678 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155521 | 11599 | 62 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155522 | 11397 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155523 | 11459 | 51 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155524 | 11625 | 67 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155525 | 11310 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155526 | 11302 | 49 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155527 | 11685 | 50 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155528 | 11594 | 37 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155529 | 11576 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155530 | 11577 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155531 | 11539 | 40 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155532 | 11614 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155533 | 11616 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155534 | 11545 | 41 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155535 | 11467 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155536 | 11186 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155537 | 11618 | 40 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155538 | 11113 | 37 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155539 | 11088 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155540 | 11648 | 51 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155541 | 11659 | 54 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155542 | 11492 | 60 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155543 | 11162 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155544 | 11251 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155545 | 11595 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155546 | 11423 | 49 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155547 | 11655 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155548 | 11502 | 53 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155549 | 11639 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155550 | 11419 | 50 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155551 | 10386 | 84 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155552 | 11605 | 39 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155553 | 11595 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155554 | 11660 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155555 | 11658 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155556 | 11443 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155557 | 11724 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155558 | 11624 | 43 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155559 | 11354 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155560 | 11473 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155561 | 11438 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155562 | 11438 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155563 | 11492 | 38 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155564 | 11379 | 50 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155565 | 11451 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155566 | 11397 | 41 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155567 | 11344 | 41 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155568 | 11388 | 59 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155569 | 11567 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155570 | 11682 | 40 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155571 | 11567 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155572 | 11617 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155573 | 12050 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155574 | 11447 | 49 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155575 | 11488 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155576 | 11439 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155577 | 11605 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155578 | 11616 | 43 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155579 | 11514 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155580 | 11377 | 54 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155581 | 11535 | 62 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155582 | 11420 | 42 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155583 | 11424 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155584 | 11257 | 45 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155585 | 11566 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155586 | 11680 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155587 | 11326 | 51 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155588 | 11478 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155589 | 11388 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155590 | 11484 | 48 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155591 | 11553 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155592 | 11715 | 63 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155593 | 11626 | 49 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155594 | 11696 | 46 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155595 | 11451 | 44 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155596 | 11575 | 47 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155597 | 11433 | 53 | +
22.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155598 | 11408 | 45 | +