## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3793
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106574 | 8040 | 37 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106575 | 7750 | 25 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106576 | 7839 | 62 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106577 | 7872 | 12 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106578 | 8056 | 93 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106579 | 7725 | 9 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106580 | 7547 | 56 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106581 | 7864 | 20 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106582 | 7711 | 100 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106583 | 7837 | 62 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106584 | 7827 | 45 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106585 | 7885 | 25 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106586 | 7768 | 107 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106587 | 7690 | 62 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106588 | 7819 | 42 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106589 | 7760 | 31 | +
18.07.2024 | OOD103-JFD | 106590 | 7803 | 78 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106591 | 7989 | 37 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106592 | 7788 | 43 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106593 | 7867 | 40 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106594 | 7843 | 44 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106595 | 7747 | 29 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106596 | 7796 | 38 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106597 | 7814 | 50 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106598 | 7830 | 43 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106599 | 8046 | 35 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106600 | 7923 | 34 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106601 | 7910 | 40 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106602 | 7884 | 41 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106603 | 7826 | 38 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106604 | 7865 | 29 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106605 | 7976 | 73 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106606 | 7844 | 33 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106607 | 7817 | 63 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106608 | 7802 | 31 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106609 | 7878 | 62 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106610 | 7901 | 54 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106611 | 7991 | 40 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106612 | 7943 | 68 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106613 | 7745 | 33 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106614 | 7827 | 11 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106615 | 7869 | 41 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106616 | 7939 | 22 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106617 | 7880 | 35 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106618 | 7762 | 52 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106619 | 7885 | 37 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106620 | 7882 | 30 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106621 | 7846 | 43 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106622 | 7896 | 45 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106623 | 7828 | 35 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106624 | 7843 | 43 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106625 | 7957 | 30 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106626 | 7745 | 36 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106627 | 7803 | 40 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106628 | 7857 | 33 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106629 | 7791 | 40 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106630 | 7817 | 36 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106631 | 7886 | 43 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106632 | 7740 | 36 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106633 | 7866 | 37 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106634 | 7987 | 33 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106635 | 7866 | 36 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106636 | 7873 | 35 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106637 | 7932 | 38 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106638 | 7853 | 37 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106639 | 7699 | 37 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106640 | 7751 | 37 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106641 | 7759 | 14 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106642 | 7984 | 43 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106643 | 7933 | 37 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106644 | 7717 | 49 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106645 | 7830 | 52 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106646 | 7782 | 50 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106647 | 7879 | 34 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106648 | 7825 | 55 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106649 | 7958 | 47 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106650 | 7918 | 45 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106651 | 7866 | 25 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106652 | 7796 | 73 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106653 | 7758 | 33 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106654 | 7960 | 42 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106655 | 7715 | 42 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106656 | 7876 | 21 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106657 | 7876 | 31 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106658 | 7805 | 30 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106659 | 7816 | 47 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106660 | 7823 | 42 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106661 | 7996 | 38 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106662 | 7928 | 19 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106663 | 7772 | 40 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106664 | 7942 | 26 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106665 | 7934 | 40 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106666 | 7911 | 45 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106667 | 7766 | 40 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106668 | 7787 | 20 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106669 | 7866 | 26 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106670 | 7734 | 32 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106671 | 7785 | 45 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106672 | 7816 | 39 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106673 | 7811 | 45 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106674 | 7873 | 31 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106675 | 7836 | 30 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106676 | 7782 | 37 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106677 | 7851 | 55 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106678 | 7668 | 40 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106679 | 7758 | 39 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106680 | 7729 | 45 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106681 | 7819 | 41 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106682 | 7780 | 33 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106683 | 7856 | 23 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106684 | 7736 | 35 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106685 | 7889 | 41 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106686 | 7805 | 38 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106687 | 7842 | 55 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106688 | 7982 | 24 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106689 | 7752 | 33 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106690 | 7963 | 36 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106691 | 7849 | 51 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106692 | 7767 | 50 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106693 | 7829 | 42 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106694 | 7907 | 23 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106695 | 7857 | 48 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106696 | 7993 | 33 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106697 | 7937 | 49 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106698 | 7828 | 35 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106699 | 7774 | 47 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106700 | 7748 | 39 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106701 | 7696 | 38 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106702 | 7743 | 43 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106703 | 7847 | 21 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106704 | 7868 | 44 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106705 | 7946 | 29 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106706 | 7790 | 51 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106707 | 7903 | 46 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106708 | 7755 | 42 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106709 | 7818 | 37 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106710 | 7948 | 48 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106711 | 7810 | 53 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106712 | 7862 | 44 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106713 | 7880 | 50 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106714 | 7707 | 42 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106715 | 7983 | 48 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106716 | 7848 | 21 | +
19.07.2024 | OOD103-JFD | 106717 | 7884 | 46 | +