## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3796
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.07.2024 | OOM111 | A 126415 | 12543 | 61 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126416 | 12178 | 78 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126417 | 12201 | 87 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126418 | 11525 | 93 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126419 | 12086 | 71 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126420 | 12194 | 113 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126421 | 12315 | 53 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126422 | 12245 | 89 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126423 | 12301 | 98 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126424 | 12177 | 102 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126425 | 12261 | 44 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126426 | 12490 | 73 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126427 | 12283 | 102 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126428 | 12144 | 56 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126429 | 12061 | 67 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126430 | 12174 | 72 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126431 | 12437 | 97 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126432 | 12464 | 61 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126433 | 12266 | 88 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126434 | 12165 | 110 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126435 | 12185 | 98 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126436 | 12079 | 47 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126437 | 12288 | 83 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126438 | 12353 | 59 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126439 | 12277 | 63 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126440 | 12270 | 99 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126441 | 12019 | 105 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126442 | 12238 | 86 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126443 | 12064 | 82 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126444 | 12200 | 102 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126445 | 12331 | 62 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126446 | 12192 | 73 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126447 | 12129 | 68 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126448 | 12251 | 88 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126449 | 12148 | 111 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126450 | 12023 | 51 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126451 | 12242 | 105 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126452 | 12386 | 77 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126453 | 12207 | 116 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126454 | 12146 | 106 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126455 | 12188 | 108 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126456 | 12431 | 81 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126457 | 12333 | 71 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126458 | 12440 | 54 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126459 | 12337 | 60 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126460 | 11973 | 108 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126461 | 12123 | 98 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126462 | 12199 | 109 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126463 | 12438 | 72 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126464 | 12156 | 79 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126465 | 12040 | 61 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126466 | 11964 | 75 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126467 | 12158 | 65 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126468 | 12038 | 49 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126469 | 12468 | 93 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126470 | 12138 | 73 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126471 | 12360 | 66 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126472 | 12024 | 74 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126473 | 12208 | 55 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126474 | 12170 | 70 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126475 | 12246 | 95 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126476 | 12330 | 79 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126477 | 12144 | 117 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126478 | 12182 | 78 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126479 | 12362 | 92 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126480 | 12328 | 74 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126481 | 12392 | 78 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126482 | 12230 | 118 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126483 | 12412 | 95 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126484 | 12235 | 110 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126485 | 12181 | 60 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126486 | 12296 | 99 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126487 | 12301 | 108 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126488 | 12152 | 73 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126489 | 12098 | 73 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126490 | 12320 | 95 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126491 | 12192 | 81 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126492 | 12269 | 58 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126493 | 12010 | 113 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126494 | 12255 | 82 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126495 | 11997 | 76 | +
19.07.2024 | OOM111 | A 126496 | 12152 | 119 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126497 | 12309 | 116 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126498 | 12050 | 118 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126499 | 12170 | 120 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126500 | 12316 | 120 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126501 | 11846 | 119 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126502 | 12012 | 119 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126503 | 12219 | 115 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126504 | 12265 | 120 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126505 | 11942 | 120 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126506 | 11979 | 119 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126507 | 12130 | 120 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126508 | 12048 | 118 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126509 | 11922 | 120 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126510 | 12223 | 120 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126511 | 12024 | 120 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126512 | 12047 | 118 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126513 | 12161 | 120 | +
22.07.2024 | OOM111 | A 126514 | 12084 | 120 | +