## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3743
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.07.2024 | OOA101-V | D 112020 | 11829 | 31 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112021 | 11082 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112022 | 10872 | 17 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112023 | 11071 | 15 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112024 | 11255 | 15 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112025 | 11797 | 16 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112026 | 11023 | 17 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112027 | 11252 | 17 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112028 | 11099 | 15 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112029 | 11794 | 15 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112030 | 11197 | 16 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112031 | 11677 | 15 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112032 | 11489 | 17 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112033 | 11291 | 18 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112034 | 11129 | 16 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112035 | 11614 | 18 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112036 | 10928 | 33 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112037 | 10733 | 21 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112038 | 11618 | 18 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112039 | 11252 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112040 | 11329 | 17 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112041 | 11424 | 18 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112042 | 10951 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112043 | 10945 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112044 | 11187 | 18 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112045 | 10900 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112046 | 11457 | 17 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112047 | 11348 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112048 | 10922 | 23 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112049 | 11736 | 16 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112050 | 11185 | 17 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112051 | 11115 | 34 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112052 | 11059 | 17 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112053 | 11696 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112054 | 11452 | 22 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112055 | 11312 | 17 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112056 | 11138 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112057 | 11147 | 21 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112058 | 11288 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112059 | 11673 | 17 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112060 | 11500 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112061 | 11427 | 17 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112062 | 11327 | 21 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112063 | 10853 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112064 | 11131 | 23 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112065 | 11693 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112066 | 11467 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112067 | 11802 | 38 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112068 | 11396 | 21 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112069 | 11883 | 18 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112070 | 11266 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112071 | 11195 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112072 | 11037 | 23 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112073 | 10848 | 23 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112074 | 10939 | 18 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112075 | 11681 | 18 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112076 | 11362 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112077 | 11294 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112078 | 11447 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112079 | 11392 | 21 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112080 | 11762 | 24 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112081 | 11805 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112082 | 11218 | 22 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112083 | 10946 | 37 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112084 | 11174 | 21 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112085 | 11351 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112086 | 12094 | 22 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112087 | 11178 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112088 | 11582 | 21 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112089 | 11124 | 21 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112090 | 11262 | 21 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112091 | 11189 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112092 | 11428 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112093 | 10983 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112094 | 10931 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112095 | 11168 | 21 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112096 | 11343 | 23 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112097 | 10747 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112098 | 11566 | 22 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112099 | 11709 | 36 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112100 | 11667 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112101 | 11219 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112102 | 11088 | 22 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112103 | 11201 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112104 | 11464 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112105 | 10943 | 22 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112106 | 11671 | 22 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112107 | 11694 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112108 | 10902 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112109 | 11333 | 23 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112110 | 11617 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112111 | 11118 | 22 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112112 | 10827 | 23 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112113 | 11130 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112114 | 11293 | 23 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112115 | 11489 | 37 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112116 | 11255 | 23 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112117 | 11374 | 22 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112118 | 11350 | 22 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112119 | 11260 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112120 | 11255 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112121 | 11645 | 20 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112122 | 11512 | 21 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112123 | 10894 | 19 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112124 | 12139 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112125 | 11942 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112126 | 11719 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112127 | 11841 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112128 | 11952 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112129 | 11867 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112130 | 11705 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112131 | 11987 | 48 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112132 | 11870 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112133 | 11799 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112134 | 11963 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112135 | 11954 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112136 | 12007 | 33 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112137 | 11754 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112138 | 11741 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112139 | 12079 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112140 | 11996 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112141 | 11935 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112142 | 11971 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112143 | 11719 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112144 | 11766 | 34 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112145 | 12103 | 31 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112146 | 11903 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112147 | 11962 | 44 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112148 | 12113 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112149 | 11969 | 35 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112150 | 12079 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112151 | 12263 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112152 | 11946 | 31 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112153 | 11963 | 32 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112154 | 11876 | 31 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112155 | 11884 | 31 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112156 | 11769 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112157 | 11832 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112158 | 12003 | 31 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112159 | 11719 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112160 | 11908 | 33 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112161 | 11972 | 33 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112162 | 12116 | 44 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112163 | 12155 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112164 | 11749 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112165 | 11746 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112166 | 11668 | 32 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112167 | 12096 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112168 | 12034 | 31 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112169 | 11969 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112170 | 11961 | 26 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112171 | 11788 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112172 | 11985 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112173 | 12040 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112174 | 11628 | 31 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112175 | 11751 | 33 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112176 | 11705 | 51 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112177 | 11996 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112178 | 12015 | 48 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112179 | 12136 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112180 | 11949 | 32 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112181 | 11660 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112182 | 11864 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112183 | 11924 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112184 | 12083 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112185 | 11855 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112186 | 11897 | 31 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112187 | 11733 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112188 | 12084 | 26 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112189 | 11822 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112190 | 11722 | 31 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112191 | 12039 | 32 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112192 | 11737 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112193 | 11950 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112194 | 12116 | 44 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112195 | 12216 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112196 | 12068 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112197 | 12229 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112198 | 12236 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112199 | 12159 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112200 | 12060 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112201 | 12209 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112202 | 12077 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112203 | 11939 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112204 | 11861 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112205 | 12022 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112206 | 11964 | 33 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112207 | 11997 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112208 | 12238 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112209 | 12422 | 33 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112210 | 11787 | 43 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112211 | 11955 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112212 | 12061 | 24 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112213 | 11962 | 24 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112214 | 12061 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112215 | 12092 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112216 | 11743 | 24 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112217 | 12157 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112218 | 12456 | 23 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112219 | 12187 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112220 | 12255 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112221 | 12094 | 24 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112222 | 11912 | 31 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112223 | 11910 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112224 | 12132 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112225 | 11834 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112226 | 12004 | 42 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112227 | 11971 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112228 | 11729 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112229 | 12057 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112230 | 11892 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112231 | 11774 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112232 | 11690 | 33 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112233 | 11921 | 33 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112234 | 11717 | 42 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112235 | 11897 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112236 | 11815 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112237 | 12225 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112238 | 11832 | 34 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112239 | 12108 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112240 | 11983 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112241 | 11982 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112242 | 12090 | 47 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112243 | 11960 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112244 | 12267 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112245 | 12174 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112246 | 12039 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112247 | 11624 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112248 | 11871 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112249 | 11915 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112250 | 11808 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112251 | 12020 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112252 | 11935 | 32 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112253 | 11852 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112254 | 12059 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112255 | 11921 | 31 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112256 | 11766 | 27 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112257 | 11753 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112258 | 11963 | 47 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112259 | 11794 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112260 | 11953 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112261 | 11894 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112262 | 11842 | 29 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112263 | 11992 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112264 | 11871 | 32 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112265 | 11867 | 31 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112266 | 12136 | 28 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112267 | 12176 | 25 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112268 | 11865 | 30 | +
25.07.2024 | OOA101-V | D 112269 | 11819 | 29 | +