## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3675
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.07.2024 | OOD103 | D 115058 | 11777 | 133 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115059 | 11856 | 64 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115060 | 11819 | 113 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115061 | 11754 | 119 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115062 | 11767 | 79 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115063 | 11686 | 87 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115064 | 11674 | 74 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115065 | 11856 | 80 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115066 | 11779 | 97 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115067 | 11718 | 137 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115068 | 11709 | 139 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115069 | 11829 | 122 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115070 | 11812 | 85 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115071 | 11825 | 83 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115072 | 11890 | 78 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115073 | 11672 | 60 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115074 | 11638 | 72 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115075 | 11814 | 72 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115076 | 11814 | 86 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115077 | 11742 | 88 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115078 | 11814 | 91 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115079 | 11681 | 120 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115080 | 11800 | 136 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115081 | 11740 | 95 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115082 | 11760 | 194 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115083 | 11675 | 135 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115084 | 11604 | 89 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115085 | 11599 | 105 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115086 | 11933 | 115 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115087 | 11621 | 120 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115088 | 11921 | 121 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115089 | 11808 | 115 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115090 | 11806 | 69 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115091 | 11858 | 89 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115092 | 11747 | 125 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115093 | 11920 | 88 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115094 | 11798 | 80 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115095 | 11559 | 76 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115096 | 11482 | 139 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115097 | 11999 | 139 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115098 | 11799 | 154 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115099 | 11721 | 88 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115100 | 11927 | 72 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115101 | 11698 | 87 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115102 | 11521 | 92 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115103 | 11642 | 53 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115104 | 11934 | 93 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115105 | 11828 | 164 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115106 | 11832 | 70 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115107 | 11887 | 71 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115108 | 11666 | 113 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115109 | 11678 | 139 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115110 | 11915 | 88 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115111 | 11730 | 154 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115112 | 11895 | 113 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115113 | 11847 | 121 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115114 | 11992 | 91 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115115 | 11831 | 67 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115116 | 11600 | 80 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115117 | 11721 | 108 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115118 | 11767 | 116 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115119 | 11637 | 154 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115120 | 11660 | 130 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115121 | 11803 | 149 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115122 | 11898 | 113 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115123 | 11911 | 81 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115124 | 11717 | 77 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115125 | 11951 | 121 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115126 | 11991 | 65 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115127 | 11817 | 80 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115128 | 11645 | 125 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115129 | 11669 | 80 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115130 | 11997 | 96 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115131 | 11779 | 139 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115132 | 11948 | 77 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115133 | 11496 | 97 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115134 | 11855 | 113 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115135 | 11167 | 109 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115136 | 11777 | 165 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115137 | 11938 | 119 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115138 | 11765 | 86 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115139 | 11661 | 167 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115140 | 11837 | 95 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115141 | 11655 | 171 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115142 | 11706 | 123 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115143 | 11625 | 115 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115144 | 11776 | 105 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115145 | 11890 | 178 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115146 | 11746 | 140 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115147 | 11711 | 83 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115148 | 11790 | 135 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115149 | 11833 | 95 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115150 | 11815 | 120 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115151 | 11759 | 126 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115152 | 11963 | 96 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115153 | 11646 | 75 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115154 | 11761 | 87 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115155 | 11646 | 67 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115156 | 11906 | 167 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115157 | 11805 | 112 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115158 | 11706 | 137 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115159 | 11863 | 96 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115160 | 11920 | 90 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115161 | 11583 | 108 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115162 | 11744 | 82 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115163 | 11844 | 95 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115164 | 12099 | 87 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115165 | 11602 | 144 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115166 | 11677 | 112 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115167 | 11705 | 88 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115168 | 11752 | 98 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115169 | 11696 | 176 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115170 | 11663 | 196 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115171 | 11909 | 69 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115172 | 11862 | 85 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115173 | 11888 | 104 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115174 | 11842 | 75 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115175 | 11851 | 84 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115176 | 11646 | 130 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115177 | 11864 | 90 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115178 | 11689 | 86 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115179 | 11685 | 82 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115180 | 11734 | 94 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115181 | 11747 | 124 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115182 | 11909 | 105 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115183 | 11784 | 123 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115184 | 11827 | 165 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115185 | 11766 | 169 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115186 | 11852 | 77 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115187 | 11819 | 111 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115188 | 11752 | 138 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115189 | 11861 | 76 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115190 | 11844 | 129 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115191 | 11605 | 150 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115192 | 11888 | 113 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115193 | 11704 | 87 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115194 | 11679 | 184 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115195 | 11516 | 96 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115196 | 11694 | 86 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115197 | 12196 | 180 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115198 | 11736 | 102 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115199 | 11778 | 140 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115200 | 11854 | 120 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115201 | 11562 | 85 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115202 | 11794 | 97 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115203 | 11630 | 163 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115204 | 11632 | 104 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115205 | 11874 | 105 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115206 | 11563 | 98 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115207 | 11696 | 90 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115208 | 11678 | 186 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115209 | 11519 | 134 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115210 | 11611 | 115 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115211 | 11699 | 109 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115212 | 11792 | 141 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115213 | 11604 | 159 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115214 | 11852 | 111 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115215 | 11714 | 86 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115216 | 11792 | 183 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115217 | 11534 | 92 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115218 | 11724 | 72 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115219 | 11807 | 170 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115220 | 11785 | 146 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115221 | 11778 | 82 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115222 | 11837 | 82 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115223 | 11595 | 75 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115224 | 11693 | 134 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115225 | 11489 | 75 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115226 | 11702 | 107 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115227 | 11881 | 81 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115228 | 11807 | 56 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115229 | 11732 | 124 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115230 | 11876 | 66 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115231 | 11792 | 174 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115232 | 11444 | 132 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115233 | 11705 | 133 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115234 | 11792 | 177 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115235 | 11804 | 75 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115236 | 11822 | 86 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115237 | 11785 | 91 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115238 | 11677 | 135 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115239 | 11749 | 110 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115240 | 11650 | 86 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115241 | 11782 | 104 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115242 | 11923 | 106 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115243 | 11807 | 112 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115244 | 11933 | 90 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115245 | 11749 | 125 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115246 | 11757 | 90 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115247 | 11623 | 95 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115248 | 11594 | 107 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115249 | 11977 | 98 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115250 | 11780 | 109 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115251 | 11776 | 92 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115252 | 11842 | 74 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115253 | 11774 | 67 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115254 | 11498 | 108 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115255 | 11667 | 79 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115256 | 11884 | 130 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115257 | 11799 | 156 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115258 | 11852 | 139 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115259 | 11541 | 81 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115260 | 11774 | 124 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115261 | 11602 | 121 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115262 | 11908 | 95 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115263 | 11576 | 153 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115264 | 11644 | 107 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115265 | 11714 | 154 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115266 | 11897 | 88 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115267 | 11911 | 74 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115268 | 11856 | 134 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115269 | 11999 | 127 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115270 | 11730 | 140 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115271 | 11662 | 72 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115272 | 11763 | 94 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115273 | 11815 | 94 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115274 | 11913 | 99 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115275 | 11689 | 93 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115276 | 11841 | 189 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115277 | 11908 | 99 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115278 | 11538 | 104 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115279 | 11665 | 119 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115280 | 11978 | 132 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115281 | 11825 | 83 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115282 | 11750 | 115 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115283 | 11535 | 148 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115284 | 11845 | 173 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115285 | 11976 | 88 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115286 | 11805 | 93 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115287 | 11502 | 107 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115288 | 11689 | 77 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115289 | 11693 | 120 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115290 | 11798 | 69 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115291 | 11904 | 74 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115292 | 11758 | 82 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115293 | 11630 | 125 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115294 | 11719 | 73 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115295 | 11441 | 82 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115296 | 11750 | 84 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115297 | 11754 | 96 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115298 | 11613 | 152 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115299 | 11618 | 169 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115300 | 11939 | 104 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115301 | 11495 | 103 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115302 | 11766 | 109 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115303 | 11806 | 106 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115304 | 11866 | 126 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115305 | 11807 | 84 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115306 | 11932 | 133 | +
24.07.2024 | OOD103 | D 115307 | 11815 | 85 | +