## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100126 | 11729 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100127 | 11745 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100128 | 11728 | 42 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100129 | 11944 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100130 | 11415 | 44 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100131 | 11554 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100132 | 11774 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100133 | 11403 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100134 | 11812 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100135 | 11679 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100136 | 11309 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100137 | 11784 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100138 | 11665 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100139 | 11745 | 63 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100140 | 11392 | 63 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100141 | 11505 | 57 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100142 | 11629 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100143 | 11703 | 60 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100144 | 11626 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100145 | 11590 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100146 | 11670 | 56 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100147 | 11524 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100148 | 11536 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100149 | 11637 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100150 | 11254 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100151 | 11600 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100152 | 11479 | 61 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100153 | 11475 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100154 | 11673 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100155 | 11608 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100156 | 11576 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100157 | 11740 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100158 | 11498 | 62 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100159 | 11510 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100160 | 11688 | 74 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100161 | 11195 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100162 | 11427 | 60 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100163 | 11416 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100164 | 11525 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100165 | 11596 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100166 | 11624 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100167 | 11689 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100168 | 11683 | 56 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100169 | 11075 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100170 | 11323 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100171 | 11543 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100172 | 11491 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100173 | 11289 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100174 | 11283 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100175 | 11746 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100176 | 11591 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100177 | 11345 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100178 | 11430 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100179 | 11615 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100180 | 11053 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100181 | 11768 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100182 | 11263 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100183 | 11273 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100184 | 11502 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100185 | 11304 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100186 | 11793 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100187 | 11269 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100188 | 11621 | 59 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100189 | 11713 | 56 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100190 | 11618 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100191 | 11543 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100192 | 11447 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100193 | 11537 | 43 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100194 | 11479 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100195 | 10929 | 42 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100196 | 11584 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100197 | 11203 | 41 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100198 | 11057 | 40 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100199 | 11464 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100200 | 11217 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100201 | 11627 | 47 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100202 | 11698 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100203 | 11498 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100204 | 11376 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100205 | 11715 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100206 | 11267 | 55 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100207 | 11559 | 50 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100208 | 11648 | 58 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100209 | 11464 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100210 | 11516 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100211 | 11542 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100212 | 11492 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100213 | 11680 | 54 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100214 | 11853 | 53 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100215 | 11496 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100216 | 11327 | 48 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100217 | 11686 | 57 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100218 | 11333 | 57 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100219 | 11749 | 46 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100220 | 11321 | 49 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100221 | 11345 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100222 | 11393 | 45 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100223 | 11421 | 52 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100224 | 11150 | 51 | +
16.07.2024 | OOD103-3V | KS 100225 | 11029 | 50 | +