## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3839
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.07.2024 | OOI101-1 | 111202 | 12160 | 183 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111203 | 12300 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111204 | 11946 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111205 | 12017 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111206 | 12203 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111207 | 12378 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111208 | 12006 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111209 | 12331 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111210 | 12020 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111211 | 12313 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111212 | 12156 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111213 | 12338 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111214 | 12340 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111215 | 12670 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111216 | 12384 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111217 | 12465 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111218 | 12614 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111219 | 12038 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111220 | 11706 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111221 | 12570 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111222 | 12082 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111223 | 12422 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111224 | 12104 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111225 | 11977 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111226 | 12661 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111227 | 12042 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111228 | 11870 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111229 | 12630 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111230 | 12084 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111231 | 12571 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111232 | 12479 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111233 | 12545 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111234 | 12383 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111235 | 11854 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111236 | 11930 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111237 | 12159 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111238 | 12073 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111239 | 11965 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111240 | 11802 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111241 | 12658 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111242 | 11926 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111243 | 12181 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111244 | 12062 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111245 | 12541 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111246 | 11868 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111247 | 12232 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111248 | 11930 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111249 | 11929 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111250 | 11623 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111251 | 11831 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111252 | 11903 | 180 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111253 | 12094 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111254 | 12255 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111255 | 11864 | 160 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111256 | 12124 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111257 | 12104 | 149 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111258 | 11908 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111259 | 12225 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111260 | 11853 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111261 | 11723 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111262 | 11978 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111263 | 12016 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111264 | 12064 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111265 | 11623 | 185 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111266 | 11896 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111267 | 12113 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111268 | 12496 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111269 | 11967 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111270 | 11882 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111271 | 12100 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111272 | 11941 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111273 | 12283 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111274 | 11742 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111275 | 11962 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111276 | 11884 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111277 | 12085 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111278 | 11854 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111279 | 11741 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111280 | 11829 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111281 | 12163 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111282 | 12548 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111283 | 12051 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111284 | 11839 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111285 | 11986 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111286 | 11845 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111287 | 12235 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111288 | 11886 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111289 | 11948 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111290 | 11831 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111291 | 12353 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111292 | 12093 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111293 | 12035 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111294 | 11839 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111295 | 12094 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111296 | 11990 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111297 | 11920 | 185 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111298 | 12260 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111299 | 12137 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111300 | 11830 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111301 | 12335 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111302 | 11748 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111303 | 12027 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111304 | 12203 | 188 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111305 | 11941 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111306 | 11657 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111307 | 12287 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111308 | 12688 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111309 | 11734 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111310 | 11996 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111311 | 12010 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111312 | 12012 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111313 | 11832 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111314 | 11981 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111315 | 12124 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111316 | 12151 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111317 | 11645 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111318 | 11797 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111319 | 11669 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111320 | 12038 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111321 | 12156 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111322 | 11829 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111323 | 12109 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111324 | 12216 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111325 | 11831 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111326 | 11611 | 186 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111327 | 11758 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111328 | 11862 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111329 | 11862 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111330 | 11976 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111331 | 11865 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111332 | 11737 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111333 | 12261 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111334 | 11942 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111335 | 11743 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111336 | 11911 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111337 | 12314 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111338 | 12094 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111339 | 11737 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111340 | 12094 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111341 | 12074 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111342 | 11961 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111343 | 11923 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111344 | 12067 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111345 | 12137 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111346 | 12219 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111347 | 11677 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111348 | 11900 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111349 | 11694 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111350 | 11795 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111351 | 11979 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111352 | 12254 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111353 | 11693 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111354 | 12031 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111355 | 12136 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111356 | 11669 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111357 | 12401 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111358 | 11907 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111359 | 11878 | 187 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111360 | 11804 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111361 | 11823 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111362 | 11898 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111363 | 12030 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111364 | 11667 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111365 | 12217 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111366 | 11923 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111367 | 11810 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111368 | 11911 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111369 | 11722 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111370 | 12011 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111371 | 11921 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111372 | 12020 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111373 | 12159 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111374 | 12258 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111375 | 11813 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111376 | 11516 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111377 | 12247 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111378 | 12523 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111379 | 11724 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111380 | 12080 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111381 | 11919 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111382 | 11901 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111383 | 11933 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111384 | 12094 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111385 | 12253 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111386 | 12195 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111387 | 11856 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111388 | 12305 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111389 | 11691 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111390 | 12105 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111391 | 12157 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111392 | 11889 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111393 | 12227 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111394 | 12055 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111395 | 11946 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111396 | 11905 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111397 | 12115 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111398 | 12181 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111399 | 11813 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111400 | 11966 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111401 | 11656 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111402 | 11725 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111403 | 11973 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111404 | 12006 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111405 | 11764 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111406 | 11634 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111407 | 11778 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111408 | 12291 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111409 | 12302 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111410 | 11926 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111411 | 11896 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111412 | 12020 | 187 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111413 | 11802 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111414 | 12068 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111415 | 12174 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111416 | 12000 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111417 | 11842 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111418 | 12236 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111419 | 11997 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111420 | 11852 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111421 | 12031 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111422 | 12026 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111423 | 12126 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111424 | 11770 | 188 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111425 | 12115 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111426 | 12294 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111427 | 11669 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111428 | 11944 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111429 | 11625 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111430 | 12109 | 188 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111431 | 12106 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111432 | 12087 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111433 | 11812 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111434 | 11817 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111435 | 12144 | 182 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111436 | 11495 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111437 | 11996 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111438 | 12142 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111439 | 11922 | 183 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111440 | 12063 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111441 | 12025 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111442 | 11964 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111443 | 11573 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111444 | 11721 | 169 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111445 | 11828 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111446 | 11953 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111447 | 11922 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111448 | 11981 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111449 | 11767 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111450 | 12068 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111451 | 11923 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111452 | 12212 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111453 | 12168 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111454 | 12008 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111455 | 11809 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111456 | 12058 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111457 | 11662 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111458 | 11772 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111459 | 11905 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111460 | 11765 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111461 | 12375 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111462 | 11710 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111463 | 12202 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111464 | 12001 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111465 | 11891 | 187 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111466 | 11824 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111467 | 11886 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111468 | 12126 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111469 | 12247 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111470 | 11774 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111471 | 12115 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111472 | 12386 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111473 | 11823 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111474 | 11988 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111475 | 11994 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111476 | 12092 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111477 | 11978 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111478 | 11963 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111479 | 11991 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111480 | 12080 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111481 | 11951 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111482 | 12041 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111483 | 12005 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111484 | 11829 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111485 | 11979 | 187 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111486 | 12036 | 179 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111487 | 12092 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111488 | 12211 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111489 | 12008 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111490 | 11783 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111491 | 11908 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111492 | 12061 | 188 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111493 | 11846 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111494 | 11746 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111495 | 12109 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111496 | 11782 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111497 | 11991 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111498 | 12043 | 188 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111499 | 12218 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111500 | 12081 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111501 | 12446 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111502 | 12036 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111503 | 12198 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111504 | 12352 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111505 | 12118 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111506 | 12356 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111507 | 12104 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111508 | 12065 | 188 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111509 | 11985 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111510 | 12005 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111511 | 11798 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111512 | 11688 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111513 | 12373 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111514 | 12017 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111515 | 11842 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111516 | 11884 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111517 | 12064 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111518 | 12011 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111519 | 12211 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111520 | 11948 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111521 | 12313 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111522 | 12091 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111523 | 11528 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111524 | 11966 | 187 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111525 | 12024 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111526 | 11837 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111527 | 11855 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111528 | 11600 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111529 | 11974 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111530 | 12176 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111531 | 12189 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111532 | 12089 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111533 | 11914 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111534 | 11814 | 143 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111535 | 12045 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111536 | 12063 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111537 | 11878 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111538 | 12120 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111539 | 12315 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111540 | 11981 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111541 | 12200 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111542 | 12088 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111543 | 12127 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111544 | 12048 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111545 | 12193 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111546 | 12479 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111547 | 11783 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111548 | 11734 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111549 | 12100 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111550 | 12255 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111551 | 12326 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111552 | 11848 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111553 | 11825 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111554 | 11957 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111555 | 12050 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111556 | 11886 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111557 | 12180 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111558 | 11872 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111559 | 12091 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111560 | 12064 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111561 | 12143 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111562 | 11800 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111563 | 12154 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111564 | 11937 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111565 | 12126 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111566 | 11481 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111567 | 11912 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111568 | 11938 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111569 | 12296 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111570 | 11567 | 188 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111571 | 11916 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111572 | 11896 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111573 | 12070 | 188 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111574 | 12066 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111575 | 12157 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111576 | 11693 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111577 | 12065 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111578 | 12150 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111579 | 11839 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111580 | 12192 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111581 | 12223 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111582 | 12333 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111583 | 11936 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111584 | 12341 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111585 | 11957 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111586 | 12178 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111587 | 11831 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111588 | 11886 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111589 | 12016 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111590 | 11991 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111591 | 11735 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111592 | 12287 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111593 | 12293 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111594 | 11967 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111595 | 11801 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111596 | 11750 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111597 | 11920 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111598 | 12552 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111599 | 12056 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111600 | 11649 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111601 | 11972 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111602 | 12385 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111603 | 11909 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111604 | 12124 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111605 | 12202 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111606 | 12059 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111607 | 12202 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111608 | 11863 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111609 | 11833 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111610 | 12166 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111611 | 11746 | 186 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111612 | 11742 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111613 | 12283 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111614 | 11695 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111615 | 12320 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111616 | 12319 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111617 | 12110 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111618 | 11881 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111619 | 11574 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111620 | 11910 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111621 | 11988 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111622 | 12046 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111623 | 12177 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111624 | 11763 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111625 | 12190 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111626 | 11797 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111627 | 11970 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111628 | 11882 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111629 | 12121 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111630 | 12081 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111631 | 11716 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111632 | 11743 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111633 | 11864 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111634 | 11982 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111635 | 11700 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111636 | 11701 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111637 | 12092 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111638 | 12092 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111639 | 12161 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111640 | 11750 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111641 | 11783 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111642 | 11922 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111643 | 11775 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111644 | 11860 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111645 | 12047 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111646 | 12032 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111647 | 12009 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111648 | 11950 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111649 | 11563 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111650 | 12177 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111651 | 11657 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111652 | 12045 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111653 | 11590 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111654 | 11840 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111655 | 11880 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111656 | 11657 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111657 | 11603 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111658 | 11617 | 191 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111659 | 11972 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111660 | 12013 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111661 | 11749 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111662 | 12062 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111663 | 11981 | 192 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111664 | 11968 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111665 | 12006 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111666 | 11952 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111667 | 11901 | 189 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111668 | 11623 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111669 | 11983 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111670 | 11924 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111671 | 12373 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111672 | 11952 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111673 | 12050 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111674 | 11658 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111675 | 11861 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111676 | 11958 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111677 | 11662 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111678 | 12008 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111679 | 11907 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111680 | 12255 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111681 | 12117 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111682 | 12014 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111683 | 11978 | 200 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111684 | 12415 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111685 | 12072 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111686 | 11936 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111687 | 11734 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111688 | 11883 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111689 | 11780 | 197 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111690 | 12233 | 193 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111691 | 12024 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111692 | 12010 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111693 | 12435 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111694 | 12101 | 194 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111695 | 11990 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111696 | 11777 | 199 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111697 | 11943 | 198 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111698 | 11905 | 190 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111699 | 12277 | 195 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111700 | 12094 | 196 | +
26.07.2024 | OOI101-1 | 111701 | 11894 | 198 | +