## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3798
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101826 | 9762 | 14 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101827 | 9785 | 17 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101828 | 10181 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101829 | 10006 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101830 | 9787 | 18 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101831 | 10093 | 19 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101832 | 9905 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101833 | 9750 | 18 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101834 | 9828 | 27 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101835 | 10145 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101836 | 10370 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101837 | 9829 | 17 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101838 | 10058 | 16 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101839 | 9934 | 34 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101840 | 9973 | 16 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101841 | 10127 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101842 | 10072 | 15 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101843 | 9998 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101844 | 9791 | 19 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101845 | 10069 | 15 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101846 | 9946 | 29 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101847 | 10214 | 21 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101848 | 10011 | 16 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101849 | 9758 | 21 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101850 | 9892 | 15 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101851 | 9975 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101852 | 10061 | 17 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101853 | 10213 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101854 | 9873 | 17 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101855 | 9867 | 19 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101856 | 10029 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101857 | 9927 | 17 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101858 | 9717 | 19 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101859 | 9884 | 18 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101860 | 9924 | 19 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101861 | 10250 | 15 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101862 | 10054 | 19 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101863 | 10187 | 18 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101864 | 10696 | 36 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101865 | 10466 | 29 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101866 | 10832 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101867 | 10776 | 50 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101868 | 10668 | 36 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101869 | 11046 | 54 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101870 | 10502 | 47 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101871 | 11045 | 36 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101872 | 10916 | 32 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101873 | 11024 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101874 | 10953 | 31 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101875 | 10847 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101876 | 10973 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101877 | 11015 | 33 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101878 | 10998 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101879 | 11012 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101880 | 11072 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101881 | 11052 | 36 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101882 | 11022 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101883 | 10936 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101884 | 10998 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101885 | 10647 | 33 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101886 | 10830 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101887 | 10810 | 36 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101888 | 11025 | 28 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101889 | 10655 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101890 | 10953 | 34 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101891 | 11017 | 28 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101892 | 10961 | 30 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101893 | 11062 | 33 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101894 | 11036 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101895 | 10661 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101896 | 10885 | 36 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101897 | 10861 | 27 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101898 | 10996 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101899 | 11064 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101900 | 10832 | 27 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101901 | 10836 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101902 | 11025 | 30 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101903 | 10765 | 31 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101904 | 10875 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101905 | 11025 | 28 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101906 | 10771 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101907 | 10830 | 36 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101908 | 10686 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101909 | 10550 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101910 | 10904 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101911 | 10730 | 33 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101912 | 10608 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101913 | 10854 | 33 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101914 | 11022 | 34 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101915 | 10775 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101916 | 10924 | 34 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101917 | 10918 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101918 | 10965 | 36 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101919 | 10736 | 36 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101920 | 11027 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101921 | 10939 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101922 | 10939 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101923 | 10578 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101924 | 10354 | 31 | +
29.07.2024 | OOA101-1 V2 | V 101925 | 10877 | 35 | +