## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3777
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.07.2024 | OOA101-V | V 114051 | 11913 | 7 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114052 | 11988 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114053 | 11885 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114054 | 11987 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114055 | 11899 | 21 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114056 | 11797 | 21 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114057 | 11930 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114058 | 11904 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114059 | 11649 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114060 | 11891 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114061 | 11767 | 27 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114062 | 11903 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114063 | 12016 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114064 | 11685 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114065 | 12063 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114066 | 11937 | 9 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114067 | 11934 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114068 | 11720 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114069 | 11672 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114070 | 12052 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114071 | 11831 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114072 | 11699 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114073 | 11694 | 21 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114074 | 11968 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114075 | 11963 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114076 | 12019 | 21 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114077 | 11752 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114078 | 11819 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114079 | 11832 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114080 | 11806 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114081 | 11891 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114082 | 11699 | 7 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114083 | 11841 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114084 | 11789 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114085 | 11762 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114086 | 11697 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114087 | 11823 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114088 | 11573 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114089 | 11860 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114090 | 11788 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114091 | 11818 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114092 | 11536 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114093 | 11805 | 30 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114094 | 11732 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114095 | 11777 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114096 | 11774 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114097 | 11660 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114098 | 11844 | 9 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114099 | 11905 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114100 | 11927 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114101 | 11764 | 28 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114102 | 11963 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114103 | 11620 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114104 | 11665 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114105 | 11751 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114106 | 11519 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114107 | 11846 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114108 | 11797 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114109 | 11752 | 28 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114110 | 11589 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114111 | 11795 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114112 | 11580 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114113 | 11625 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114114 | 11732 | 7 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114115 | 12053 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114116 | 11661 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114117 | 11899 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114118 | 11881 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114119 | 11488 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114120 | 11940 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114121 | 11688 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114122 | 11848 | 27 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114123 | 11753 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114124 | 11662 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114125 | 11949 | 29 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114126 | 11785 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114127 | 12119 | 28 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114128 | 11784 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114129 | 11939 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114130 | 12004 | 9 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114131 | 11884 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114132 | 11707 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114133 | 11601 | 27 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114134 | 11732 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114135 | 11829 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114136 | 11783 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114137 | 11557 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114138 | 11767 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114139 | 12179 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114140 | 11915 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114141 | 11464 | 30 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114142 | 11709 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114143 | 12034 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114144 | 11622 | 31 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114145 | 11916 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114146 | 11810 | 9 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114147 | 12095 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114148 | 11892 | 21 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114149 | 11703 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114150 | 11955 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114151 | 11595 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114152 | 11659 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114153 | 11912 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114154 | 11944 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114155 | 11810 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114156 | 11899 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114157 | 11827 | 28 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114158 | 11767 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114159 | 11805 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114160 | 11672 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114161 | 11824 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114162 | 12048 | 5 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114163 | 11899 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114164 | 11711 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114165 | 11776 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114166 | 12039 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114167 | 11797 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114168 | 11989 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114169 | 11785 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114170 | 11933 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114171 | 11735 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114172 | 11763 | 19 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114173 | 11856 | 27 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114174 | 11711 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114175 | 11581 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114176 | 11802 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114177 | 11769 | 21 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114178 | 11766 | 5 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114179 | 11992 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114180 | 11980 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114181 | 12260 | 29 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114182 | 11785 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114183 | 11754 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114184 | 11876 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114185 | 11578 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114186 | 11773 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114187 | 11942 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114188 | 11529 | 19 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114189 | 11492 | 28 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114190 | 11703 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114191 | 11815 | 21 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114192 | 11646 | 27 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114193 | 11441 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114194 | 11669 | 7 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114195 | 11880 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114196 | 11381 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114197 | 11672 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114198 | 11883 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114199 | 11428 | 27 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114200 | 11804 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114201 | 11574 | 21 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114202 | 11844 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114203 | 11949 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114204 | 11826 | 21 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114205 | 11638 | 29 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114206 | 11971 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114207 | 11560 | 22 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114208 | 11907 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114209 | 11734 | 21 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114210 | 11773 | 7 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114211 | 11670 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114212 | 12022 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114213 | 11840 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114214 | 11984 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114215 | 11744 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114216 | 11694 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114217 | 11642 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114218 | 12115 | 29 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114219 | 12290 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114220 | 11874 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114221 | 11614 | 29 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114222 | 11978 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114223 | 11617 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114224 | 11746 | 28 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114225 | 11682 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114226 | 11786 | 8 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114227 | 12014 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114228 | 11764 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114229 | 11583 | 27 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114230 | 11799 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114231 | 11933 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114232 | 11698 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114233 | 11658 | 29 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114234 | 11804 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114235 | 11953 | 27 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114236 | 11934 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114237 | 11924 | 29 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114238 | 11744 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114239 | 11737 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114240 | 11675 | 28 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114241 | 11752 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114242 | 11769 | 11 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114243 | 11606 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114244 | 11758 | 25 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114245 | 11801 | 28 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114246 | 11569 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114247 | 11852 | 28 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114248 | 11646 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114249 | 11693 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114250 | 11745 | 27 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114251 | 11754 | 29 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114252 | 12008 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114253 | 12395 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114254 | 12262 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114255 | 11637 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114256 | 12497 | 62 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114257 | 12087 | 27 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114258 | 11828 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114259 | 12181 | 36 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114260 | 11882 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114261 | 11623 | 45 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114262 | 11526 | 48 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114263 | 11994 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114264 | 11793 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114265 | 12027 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114266 | 11697 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114267 | 12343 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114268 | 12141 | 50 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114269 | 11897 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114270 | 12141 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114271 | 12098 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114272 | 11842 | 34 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114273 | 12465 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114274 | 11473 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114275 | 12149 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114276 | 12384 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114277 | 11838 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114278 | 12348 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114279 | 11676 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114280 | 11838 | 32 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114281 | 11483 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114282 | 11777 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114283 | 12226 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114284 | 12242 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114285 | 12054 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114286 | 11803 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114287 | 12336 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114288 | 12171 | 48 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114289 | 11728 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114290 | 11697 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114291 | 11656 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114292 | 11509 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114293 | 11964 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114294 | 11624 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114295 | 11476 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114296 | 11221 | 45 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114297 | 11530 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114298 | 12207 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114299 | 12299 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114300 | 11809 | 23 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114301 | 11836 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114302 | 11572 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114303 | 11970 | 44 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114304 | 11704 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114305 | 11621 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114306 | 11562 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114307 | 12362 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114308 | 12000 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114309 | 11492 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114310 | 12004 | 36 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114311 | 12288 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114312 | 11591 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114313 | 11589 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114314 | 11724 | 45 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114315 | 11743 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114316 | 12139 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114317 | 11846 | 45 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114318 | 12013 | 50 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114319 | 12450 | 45 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114320 | 12173 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114321 | 12180 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114322 | 11855 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114323 | 12137 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114324 | 11782 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114325 | 11930 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114326 | 11465 | 34 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114327 | 12204 | 48 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114328 | 12310 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114329 | 11871 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114330 | 11684 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114331 | 12113 | 26 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114332 | 12443 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114333 | 12499 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114334 | 12380 | 44 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114335 | 12108 | 44 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114336 | 12319 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114337 | 11848 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114338 | 11914 | 50 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114339 | 12045 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114340 | 12259 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114341 | 11976 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114342 | 11669 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114343 | 12137 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114344 | 12112 | 21 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114345 | 12451 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114346 | 11717 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114347 | 12195 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114348 | 12205 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114349 | 12049 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114350 | 11981 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114351 | 11878 | 44 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114352 | 12437 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114353 | 11627 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114354 | 11738 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114355 | 12287 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114356 | 12383 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114357 | 11436 | 44 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114358 | 11463 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114359 | 11661 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114360 | 12037 | 45 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114361 | 11744 | 45 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114362 | 11900 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114363 | 11535 | 47 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114364 | 12035 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114365 | 12144 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114366 | 11743 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114367 | 11882 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114368 | 12276 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114369 | 11559 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114370 | 11662 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114371 | 12293 | 33 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114372 | 11884 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114373 | 11854 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114374 | 12261 | 20 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114375 | 12194 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114376 | 11983 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114377 | 11278 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114378 | 12075 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114379 | 11610 | 52 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114380 | 11700 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114381 | 11734 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114382 | 12146 | 35 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114383 | 12393 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114384 | 11351 | 34 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114385 | 12035 | 49 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114386 | 11699 | 46 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114387 | 11901 | 44 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114388 | 11924 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114389 | 11237 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114390 | 11592 | 24 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114391 | 12012 | 45 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114392 | 12361 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114393 | 11575 | 46 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114394 | 11627 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114395 | 11995 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114396 | 12426 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114397 | 12154 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114398 | 11470 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114399 | 11511 | 36 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114400 | 11424 | 46 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114401 | 11644 | 50 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114402 | 12160 | 39 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114403 | 12248 | 48 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114404 | 12035 | 44 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114405 | 11952 | 29 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114406 | 12030 | 45 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114407 | 11676 | 37 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114408 | 11523 | 44 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114409 | 11747 | 45 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114410 | 11666 | 44 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114411 | 11609 | 43 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114412 | 11527 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114413 | 12494 | 42 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114414 | 11745 | 38 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114415 | 12097 | 40 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114416 | 12146 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114417 | 12107 | 41 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114418 | 12292 | 45 | +
29.07.2024 | OOA101-V | V 114419 | 11813 | 45 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114420 | 12394 | 13 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114421 | 11750 | 15 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114422 | 11702 | 16 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114423 | 12488 | 13 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114424 | 12180 | 15 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114425 | 11257 | 17 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114426 | 11348 | 12 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114427 | 12327 | 14 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114428 | 11541 | 26 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114429 | 12444 | 12 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114430 | 12016 | 20 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114431 | 12446 | 15 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114432 | 12419 | 16 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114433 | 12125 | 16 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114434 | 11976 | 13 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114435 | 12323 | 6 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114436 | 12060 | 19 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114437 | 11726 | 25 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114438 | 12173 | 25 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114439 | 11467 | 22 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114440 | 11980 | 24 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114441 | 11821 | 21 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114442 | 11847 | 21 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114443 | 12046 | 24 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114444 | 12118 | 17 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114445 | 12214 | 23 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114446 | 12225 | 19 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114447 | 12174 | 20 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114448 | 12397 | 25 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114449 | 11860 | 22 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114450 | 12143 | 3 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114451 | 11827 | 22 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114452 | 11995 | 22 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114453 | 11702 | 21 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114454 | 11564 | 23 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114455 | 11753 | 27 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114456 | 11760 | 24 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114457 | 12190 | 19 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114458 | 12071 | 21 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114459 | 11834 | 18 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114460 | 11326 | 28 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114461 | 11928 | 22 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114462 | 11779 | 24 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114463 | 12442 | 28 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114464 | 11709 | 23 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114465 | 12096 | 1 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114466 | 11886 | 21 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114467 | 11831 | 20 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114468 | 11926 | 21 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114469 | 11934 | 19 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114470 | 11825 | 22 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114471 | 11723 | 20 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114472 | 12303 | 23 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114473 | 12344 | 28 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114474 | 11784 | 15 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114475 | 11708 | 25 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114476 | 12250 | 15 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114477 | 12355 | 18 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114478 | 11829 | 28 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114479 | 12395 | 18 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114480 | 12052 | 25 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114481 | 11952 | 22 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114482 | 11875 | 25 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114483 | 11722 | 25 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114484 | 11612 | 29 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114485 | 11524 | 20 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114486 | 11803 | 15 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114487 | 11573 | 21 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114488 | 12092 | 19 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114489 | 11656 | 17 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114490 | 11616 | 24 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114491 | 11935 | 19 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114492 | 11974 | 22 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114493 | 11769 | 27 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114494 | 12086 | 19 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114495 | 11796 | 32 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114496 | 11923 | 28 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114497 | 11843 | 22 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114498 | 11593 | 23 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114499 | 11529 | 21 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114500 | 11765 | 21 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114501 | 12132 | 18 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114502 | 11584 | 22 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114503 | 11876 | 21 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114504 | 12390 | 26 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114505 | 11994 | 23 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114506 | 11563 | 22 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114507 | 11755 | 22 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114508 | 12014 | 20 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114509 | 12444 | 11 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114510 | 11823 | 30 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114511 | 11904 | 28 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114512 | 11783 | 28 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114513 | 12144 | 26 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114514 | 12073 | 26 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114515 | 12402 | 24 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114516 | 12080 | 28 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114517 | 12429 | 26 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114518 | 12349 | 28 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114519 | 12230 | 29 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114520 | 12209 | 29 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114521 | 12204 | 8 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114522 | 12466 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114523 | 12209 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114524 | 11752 | 37 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114525 | 11516 | 27 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114526 | 11888 | 37 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114527 | 12312 | 28 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114528 | 12303 | 31 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114529 | 12462 | 29 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114530 | 12258 | 27 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114531 | 12420 | 30 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114532 | 11967 | 29 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114533 | 12315 | 6 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114534 | 12459 | 30 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114535 | 12215 | 30 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114536 | 12069 | 40 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114537 | 12266 | 26 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114538 | 11940 | 26 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114539 | 11747 | 32 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114540 | 11818 | 31 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114541 | 12406 | 28 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114542 | 12238 | 21 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114543 | 12465 | 31 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114544 | 11484 | 26 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114545 | 11920 | 24 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114546 | 12206 | 29 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114547 | 12255 | 9 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114548 | 11638 | 34 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114549 | 11714 | 36 | +
30.07.2024 | OOA101-V | V 114550 | 11775 | 32 | +