## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3794
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155599 | 11392 | 37 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155600 | 11599 | 33 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155601 | 11336 | 40 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155602 | 11577 | 34 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155603 | 11468 | 31 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155604 | 11631 | 38 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155605 | 11485 | 32 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155606 | 10933 | 42 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155607 | 11536 | 37 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155608 | 11199 | 38 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155609 | 11715 | 41 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155610 | 11343 | 38 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155611 | 11365 | 38 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155612 | 11522 | 36 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155613 | 11637 | 38 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155614 | 11736 | 32 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155615 | 11661 | 39 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155616 | 11646 | 35 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155617 | 11525 | 50 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155618 | 11691 | 40 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155619 | 11465 | 34 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155620 | 11571 | 32 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155621 | 11484 | 32 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155622 | 11514 | 47 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155623 | 11464 | 39 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155624 | 11581 | 38 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155625 | 11427 | 35 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155626 | 11733 | 36 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155627 | 11533 | 37 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155628 | 11567 | 35 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155629 | 11650 | 53 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155630 | 11454 | 36 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155631 | 11404 | 37 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155632 | 11646 | 38 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155633 | 11409 | 31 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155634 | 11353 | 36 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155635 | 11221 | 36 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155636 | 11477 | 38 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155637 | 11284 | 40 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155638 | 11664 | 56 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155639 | 11593 | 37 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155640 | 11498 | 35 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155641 | 11441 | 36 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155642 | 11603 | 35 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155643 | 11632 | 38 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155644 | 11465 | 45 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155645 | 11552 | 40 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155646 | 11417 | 40 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155647 | 11396 | 36 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155648 | 11619 | 54 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155649 | 11373 | 40 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155650 | 11314 | 39 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155651 | 11606 | 34 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155652 | 11145 | 40 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155653 | 11752 | 31 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155654 | 11603 | 39 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155655 | 11458 | 34 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155656 | 11407 | 39 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155657 | 11348 | 39 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155658 | 11640 | 38 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155659 | 11449 | 42 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155660 | 11549 | 38 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155661 | 11714 | 56 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155662 | 11673 | 35 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155663 | 11250 | 40 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155664 | 10973 | 43 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155665 | 11544 | 35 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155666 | 11555 | 38 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155667 | 11450 | 40 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155668 | 11582 | 46 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155669 | 11655 | 42 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155670 | 11378 | 38 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155671 | 11382 | 57 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155672 | 11511 | 39 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155673 | 11456 | 34 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155674 | 11587 | 36 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155675 | 11447 | 37 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155676 | 11337 | 35 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155677 | 11424 | 37 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155678 | 11075 | 41 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155679 | 11660 | 37 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155680 | 11676 | 39 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155681 | 11709 | 39 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155682 | 11176 | 34 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155683 | 11611 | 37 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155684 | 11481 | 35 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155685 | 11233 | 41 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155686 | 11480 | 40 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155687 | 11303 | 40 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155688 | 11393 | 39 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155689 | 11518 | 43 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155690 | 11556 | 37 | +
23.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155691 | 11586 | 42 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155692 | 11438 | 21 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155693 | 11441 | 33 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155694 | 11464 | 37 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155695 | 11477 | 30 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155696 | 11240 | 35 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155697 | 10875 | 38 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155698 | 11183 | 35 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155699 | 11166 | 37 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155700 | 11357 | 20 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155701 | 11532 | 40 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155702 | 10633 | 55 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155703 | 11327 | 16 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155704 | 11504 | 37 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155705 | 11565 | 38 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155706 | 11532 | 38 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155707 | 11321 | 18 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155708 | 11498 | 38 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155709 | 11442 | 44 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155710 | 11351 | 47 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155711 | 11321 | 18 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155712 | 11468 | 41 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155713 | 11336 | 41 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155714 | 11498 | 56 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155715 | 11064 | 49 | +
26.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155716 | 11020 | 57 | +
29.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155717 | 10756 | 20 | +
29.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155718 | 10783 | 33 | +
29.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155719 | 10298 | 36 | +
29.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155720 | 10744 | 22 | +
29.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155721 | 11689 | 28 | +
29.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155722 | 11347 | 27 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155723 | 11546 | 60 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155724 | 11635 | 46 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155725 | 11803 | 47 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155726 | 11783 | 43 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155727 | 11656 | 42 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155728 | 11742 | 44 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155729 | 11755 | 45 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155730 | 11722 | 39 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155731 | 11719 | 40 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155732 | 11842 | 43 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155733 | 11616 | 46 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155734 | 11555 | 41 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155735 | 11707 | 45 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155736 | 11588 | 39 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155737 | 11613 | 41 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155738 | 11609 | 47 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155739 | 11731 | 61 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155740 | 11573 | 42 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155741 | 11777 | 42 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155742 | 11791 | 47 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155743 | 11815 | 40 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155744 | 11782 | 48 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155745 | 11601 | 48 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155746 | 11831 | 48 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155747 | 11691 | 42 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155748 | 11737 | 41 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155749 | 11556 | 44 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155750 | 11620 | 43 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155751 | 11521 | 47 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155752 | 11760 | 48 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155753 | 11700 | 47 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155754 | 11604 | 45 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155755 | 11781 | 58 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155756 | 11677 | 39 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155757 | 11640 | 43 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155758 | 11697 | 40 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155759 | 11605 | 40 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155760 | 11830 | 47 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155761 | 11772 | 42 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155762 | 11789 | 43 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155763 | 11814 | 46 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155764 | 11818 | 42 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155765 | 11615 | 46 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155766 | 11777 | 45 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155767 | 11734 | 39 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155768 | 11755 | 40 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155769 | 11796 | 59 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155770 | 11686 | 41 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155771 | 11756 | 44 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155772 | 11766 | 47 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155773 | 11636 | 48 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155774 | 11872 | 42 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155775 | 11863 | 44 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155776 | 11731 | 45 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155777 | 11552 | 44 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155778 | 11802 | 45 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155779 | 11655 | 44 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155780 | 11734 | 44 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155781 | 11753 | 51 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155782 | 11682 | 43 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155783 | 11657 | 46 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155784 | 11725 | 47 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155785 | 11675 | 54 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155786 | 11833 | 44 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155787 | 11605 | 44 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155788 | 11746 | 42 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155789 | 11612 | 49 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155790 | 11370 | 48 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155791 | 12052 | 160 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155792 | 11702 | 47 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155793 | 11648 | 140 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155794 | 11504 | 105 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155795 | 11591 | 115 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155796 | 11406 | 135 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155797 | 11681 | 140 | +
30.07.2024 | OOD103-2V | JJ 155798 | 11759 | 110 | +