## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3881
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.08.2024 | OOMLF102-1 | B 101228 | 11407 | 271 | +
01.08.2024 | OOMLF102-1 | B 101229 | 11382 | 271 | +
01.08.2024 | OOMLF102-1 | B 101230 | 11710 | 281 | +
01.08.2024 | OOMLF102-1 | B 101231 | 12594 | 300 | +
01.08.2024 | OOMLF102-1 | B 101232 | 11194 | 265 | +