## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3764
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.08.2024 | OOA101-V | P 106601 | 11350 | 17 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106602 | 11284 | 14 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106603 | 11429 | 25 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106604 | 11415 | 28 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106605 | 11662 | 22 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106606 | 12362 | 25 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106607 | 12475 | 26 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106608 | 12083 | 23 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106609 | 12021 | 27 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106610 | 12288 | 28 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106611 | 11408 | 22 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106612 | 12499 | 26 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106613 | 11867 | 24 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106614 | 12003 | 32 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106615 | 12222 | 25 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106616 | 11359 | 17 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106617 | 11657 | 24 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106618 | 11769 | 24 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106619 | 12259 | 22 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106620 | 11793 | 22 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106621 | 12030 | 21 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106622 | 12000 | 21 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106623 | 12099 | 25 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106624 | 12295 | 20 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106625 | 12219 | 25 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106626 | 12210 | 28 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106627 | 11357 | 23 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106628 | 11680 | 24 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106629 | 11788 | 24 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106630 | 11549 | 29 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106631 | 11917 | 26 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106632 | 12320 | 24 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106633 | 11832 | 24 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106634 | 12235 | 29 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106635 | 11985 | 25 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106636 | 11832 | 23 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106637 | 12060 | 26 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106638 | 11761 | 31 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106639 | 11571 | 26 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106640 | 11927 | 26 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106641 | 12357 | 24 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106642 | 12073 | 16 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106643 | 12462 | 21 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106644 | 11720 | 20 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106645 | 12279 | 23 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106646 | 11994 | 22 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106647 | 12321 | 20 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106648 | 12130 | 20 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106649 | 11803 | 22 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106650 | 12365 | 21 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106651 | 11601 | 20 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106652 | 11726 | 20 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106653 | 12389 | 18 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106654 | 12245 | 20 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106655 | 11585 | 19 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106656 | 12094 | 8 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106657 | 12390 | 12 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106658 | 12112 | 15 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106659 | 11761 | 15 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106660 | 11544 | 11 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106661 | 11374 | 12 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106662 | 12158 | 12 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106663 | 11534 | 12 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106664 | 12053 | 14 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106665 | 12121 | 16 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106666 | 12144 | 15 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106667 | 11817 | 13 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106668 | 12251 | 13 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106669 | 11657 | 15 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106670 | 12095 | 20 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106671 | 12230 | 25 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106672 | 12421 | 24 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106673 | 11858 | 30 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106674 | 12095 | 22 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106675 | 11860 | 28 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106676 | 12086 | 29 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106677 | 11829 | 25 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106678 | 12180 | 26 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106679 | 11968 | 24 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106680 | 11697 | 27 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106681 | 11878 | 26 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106682 | 11851 | 29 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106683 | 11882 | 27 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106684 | 11755 | 30 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106685 | 11848 | 20 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106686 | 11799 | 20 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106687 | 11733 | 26 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106688 | 11438 | 18 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106689 | 11508 | 22 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106690 | 12140 | 20 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106691 | 11699 | 23 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106692 | 11513 | 23 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106693 | 11765 | 23 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106694 | 12201 | 19 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106695 | 11765 | 19 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106696 | 11404 | 19 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106697 | 11981 | 21 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106698 | 12088 | 21 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106699 | 11865 | 21 | +
05.08.2024 | OOA101-V | P 106700 | 12265 | 26 | +