## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3895
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.08.2024 | OOM101 | A 130845 | 17478 | 97 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130846 | 17737 | 107 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130847 | 17567 | 95 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130848 | 17282 | 113 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130849 | 17160 | 113 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130850 | 17208 | 81 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130851 | 17307 | 96 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130852 | 16934 | 204 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130853 | 17008 | 86 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130854 | 17294 | 120 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130855 | 16678 | 190 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130856 | 16968 | 102 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130857 | 17139 | 87 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130858 | 17619 | 116 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130859 | 18098 | 106 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130860 | 16931 | 186 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130861 | 17829 | 96 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130862 | 18198 | 123 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130863 | 17449 | 94 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130864 | 18031 | 126 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130865 | 16428 | 77 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130866 | 16959 | 111 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130867 | 17349 | 112 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130868 | 17303 | 141 | +
05.08.2024 | OOM101 | A 130869 | 17171 | 156 | +