## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PAN3939
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.07.2024 | OOA101-V | 103351 | 12142 | 49 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103352 | 11775 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103353 | 12390 | 31 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103354 | 11848 | 31 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103355 | 12262 | 32 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103356 | 12125 | 37 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103357 | 11987 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103358 | 11816 | 32 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103359 | 12427 | 31 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103360 | 11669 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103361 | 12162 | 34 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103362 | 12240 | 32 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103363 | 11858 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103364 | 12131 | 49 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103365 | 11531 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103366 | 11546 | 29 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103367 | 12325 | 31 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103368 | 11719 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103369 | 12277 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103370 | 11905 | 41 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103371 | 11846 | 38 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103372 | 12146 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103373 | 12020 | 36 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103374 | 11774 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103375 | 11732 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103376 | 11367 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103377 | 11262 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103378 | 12181 | 42 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103379 | 12258 | 50 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103380 | 11674 | 36 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103381 | 11494 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103382 | 12430 | 36 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103383 | 11717 | 39 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103384 | 11760 | 37 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103385 | 10656 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103386 | 12215 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103387 | 12034 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103388 | 11811 | 38 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103389 | 11714 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103390 | 11176 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103391 | 11758 | 38 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103392 | 12234 | 32 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103393 | 12108 | 40 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103394 | 11545 | 50 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103395 | 12142 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103396 | 12256 | 32 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103397 | 11503 | 32 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103398 | 12105 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103399 | 11753 | 41 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103400 | 11510 | 34 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103401 | 11354 | 42 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103402 | 12111 | 37 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103403 | 11829 | 34 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103404 | 11752 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103405 | 11590 | 37 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103406 | 12335 | 34 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103407 | 12153 | 30 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103408 | 12015 | 32 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103409 | 12410 | 49 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103410 | 12324 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103411 | 11972 | 41 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103412 | 11381 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103413 | 11334 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103414 | 11825 | 39 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103415 | 11850 | 37 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103416 | 11758 | 37 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103417 | 12067 | 34 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103418 | 11647 | 31 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103419 | 11738 | 36 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103420 | 11385 | 36 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103421 | 11797 | 34 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103422 | 11798 | 51 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103423 | 11450 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103424 | 11578 | 34 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103425 | 11964 | 37 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103426 | 11996 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103427 | 11702 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103428 | 11542 | 34 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103429 | 11627 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103430 | 12257 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103431 | 11435 | 40 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103432 | 11608 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103433 | 12298 | 30 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103434 | 11337 | 38 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103435 | 11973 | 50 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103436 | 11559 | 31 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103437 | 11401 | 31 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103438 | 11870 | 34 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103439 | 11416 | 34 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103440 | 11705 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103441 | 12268 | 34 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103442 | 12193 | 32 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103443 | 12234 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103444 | 11779 | 36 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103445 | 12336 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103446 | 11636 | 35 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103447 | 12212 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103448 | 12238 | 33 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103449 | 12237 | 28 | +
30.07.2024 | OOA101-V | 103450 | 12237 | 31 | +