## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3963
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123406 | 10949 | 3 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123407 | 11286 | 24 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123408 | 11267 | 18 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123409 | 11412 | 23 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123410 | 11427 | 24 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123411 | 11275 | 18 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123412 | 11277 | 18 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123413 | 11165 | 22 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123414 | 10790 | 16 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123415 | 11455 | 19 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123416 | 11335 | 18 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123417 | 11081 | 22 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123418 | 11139 | 23 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123419 | 11282 | 20 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123420 | 10992 | 18 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123421 | 11059 | 22 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123422 | 11597 | 22 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123423 | 11358 | 19 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123424 | 11159 | 24 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123425 | 11060 | 3 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123426 | 11427 | 22 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123427 | 11063 | 18 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123428 | 11224 | 24 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123429 | 11063 | 22 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123430 | 10991 | 21 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123431 | 11127 | 22 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123432 | 11120 | 24 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123433 | 11257 | 25 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123434 | 11203 | 27 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123435 | 11107 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123436 | 11039 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123437 | 11218 | 25 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123438 | 11234 | 26 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123439 | 11326 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123440 | 11497 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123441 | 11097 | 25 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123442 | 11099 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123443 | 11188 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123444 | 11355 | 27 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123445 | 11177 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123446 | 11010 | 27 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123447 | 11108 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123448 | 10927 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123449 | 11315 | 33 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123450 | 11787 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123451 | 11555 | 26 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123452 | 11062 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123453 | 11117 | 10 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123454 | 11977 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123455 | 11055 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123456 | 11215 | 26 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123457 | 11209 | 24 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123458 | 11426 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123459 | 11239 | 27 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123460 | 11253 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123461 | 11362 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123462 | 11232 | 35 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123463 | 11311 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123464 | 11371 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123465 | 10992 | 12 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123466 | 11282 | 26 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123467 | 11250 | 26 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123468 | 11182 | 24 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123469 | 11146 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123470 | 11279 | 33 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123471 | 10846 | 27 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123472 | 11021 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123473 | 11318 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123474 | 11339 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123475 | 11092 | 17 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123476 | 11270 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123477 | 11293 | 26 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123478 | 11358 | 33 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123479 | 11384 | 26 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123480 | 11122 | 26 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123481 | 11274 | 25 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123482 | 11173 | 27 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123483 | 11421 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123484 | 10993 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123485 | 11305 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123486 | 10926 | 46 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123487 | 11179 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123488 | 11274 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123489 | 11069 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123490 | 11092 | 36 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123491 | 10886 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123492 | 11027 | 26 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123493 | 11120 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123494 | 11218 | 12 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123495 | 11043 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123496 | 10909 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123497 | 11172 | 27 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123498 | 11356 | 27 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123499 | 11164 | 23 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123500 | 11278 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123501 | 10798 | 25 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123502 | 11116 | 22 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123503 | 10936 | 26 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123504 | 10889 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123505 | 10905 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123506 | 11129 | 25 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123507 | 11256 | 14 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123508 | 11124 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123509 | 11192 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123510 | 11045 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123511 | 10989 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123512 | 11333 | 33 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123513 | 11250 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123514 | 10941 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123515 | 11054 | 24 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123516 | 11273 | 35 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123517 | 11165 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123518 | 10826 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123519 | 11242 | 9 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123520 | 11315 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123521 | 11097 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123522 | 11222 | 27 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123523 | 10966 | 27 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123524 | 11239 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123525 | 11026 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123526 | 11175 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123527 | 11054 | 24 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123528 | 11213 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123529 | 11023 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123530 | 10854 | 33 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123531 | 11564 | 13 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123532 | 11343 | 26 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123533 | 11176 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123534 | 11318 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123535 | 11105 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123536 | 11250 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123537 | 11273 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123538 | 11190 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123539 | 11331 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123540 | 11397 | 11 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123541 | 11037 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123542 | 11007 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123543 | 11417 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123544 | 10893 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123545 | 11149 | 26 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123546 | 11385 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123547 | 11121 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123548 | 11085 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123549 | 10867 | 34 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123550 | 11040 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123551 | 11201 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123552 | 11353 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123553 | 11608 | 27 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123554 | 11206 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123555 | 11135 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123556 | 11272 | 36 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123557 | 10840 | 33 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123558 | 11323 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123559 | 11267 | 25 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123560 | 10979 | 24 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123561 | 11175 | 26 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123562 | 11033 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123563 | 10957 | 33 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123564 | 10689 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123565 | 11269 | 25 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123566 | 11232 | 27 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123567 | 11171 | 34 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123568 | 11220 | 34 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123569 | 11231 | 13 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123570 | 11064 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123571 | 11275 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123572 | 11055 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123573 | 11222 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123574 | 11042 | 34 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123575 | 11352 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123576 | 11111 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123577 | 11148 | 25 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123578 | 11368 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123579 | 11404 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123580 | 11198 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123581 | 11244 | 36 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123582 | 11046 | 16 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123583 | 11172 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123584 | 11327 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123585 | 11103 | 27 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123586 | 11129 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123587 | 11340 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123588 | 11180 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123589 | 10959 | 36 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123590 | 11317 | 35 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123591 | 11017 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123592 | 11225 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123593 | 11418 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123594 | 11030 | 14 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123595 | 11216 | 28 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123596 | 11326 | 29 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123597 | 11115 | 34 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123598 | 10949 | 30 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123599 | 10689 | 35 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123600 | 11163 | 32 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123601 | 11148 | 31 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123602 | 10957 | 34 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123603 | 10821 | 13 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123604 | 10716 | 33 | +
05.08.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123605 | 10986 | 28 | +