## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | pst3900
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.08.2024 | OOD103 | M01 113217 | 11116 | 28 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113218 | 11596 | 27 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113219 | 11273 | 25 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113220 | 11498 | 28 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113221 | 11524 | 26 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113222 | 11375 | 27 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113223 | 11674 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113224 | 11423 | 27 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113225 | 11446 | 25 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113226 | 11447 | 48 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113227 | 11517 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113228 | 12211 | 36 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113229 | 11228 | 37 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113230 | 11422 | 30 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113231 | 11066 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113232 | 11287 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113233 | 11493 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113234 | 11420 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113235 | 11544 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113236 | 11244 | 52 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113237 | 11628 | 30 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113238 | 11478 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113239 | 11219 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113240 | 12146 | 37 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113241 | 11372 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113242 | 11338 | 37 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113243 | 11374 | 41 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113244 | 11306 | 37 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113245 | 11230 | 53 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113246 | 11642 | 30 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113247 | 11489 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113248 | 11216 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113249 | 11487 | 35 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113250 | 12173 | 36 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113251 | 11551 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113252 | 11542 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113253 | 11521 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113254 | 11398 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113255 | 11378 | 35 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113256 | 11349 | 39 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113257 | 11453 | 41 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113258 | 11413 | 35 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113259 | 11488 | 67 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113260 | 11511 | 29 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113261 | 11333 | 23 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113262 | 11412 | 29 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113263 | 11453 | 24 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113264 | 11326 | 26 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113265 | 11528 | 24 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113266 | 11488 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113267 | 11546 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113268 | 11511 | 35 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113269 | 11368 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113270 | 11432 | 36 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113271 | 11197 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113272 | 11502 | 38 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113273 | 11743 | 29 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113274 | 11449 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113275 | 11408 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113276 | 11685 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113277 | 11500 | 37 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113278 | 11286 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113279 | 11534 | 46 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113280 | 11533 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113281 | 11323 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113282 | 11263 | 54 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113283 | 11554 | 29 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113284 | 11296 | 28 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113285 | 11041 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113286 | 11229 | 30 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113287 | 11335 | 28 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113288 | 11509 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113289 | 11543 | 52 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113290 | 11545 | 36 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113291 | 11478 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113292 | 11594 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113293 | 11343 | 45 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113294 | 11298 | 51 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113295 | 11559 | 35 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113296 | 11303 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113297 | 11208 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113298 | 11497 | 36 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113299 | 11531 | 48 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113300 | 11535 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113301 | 11484 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113302 | 11589 | 29 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113303 | 11353 | 44 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113304 | 11290 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113305 | 11758 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113306 | 11438 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113307 | 11318 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113308 | 11252 | 53 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113309 | 11375 | 27 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113310 | 11248 | 29 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113311 | 11137 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113312 | 11530 | 52 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113313 | 11535 | 36 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113314 | 11490 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113315 | 11646 | 42 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113316 | 11429 | 27 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113317 | 11381 | 35 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113318 | 11102 | 42 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113319 | 11475 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113320 | 11437 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113321 | 11195 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113322 | 11229 | 30 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113323 | 11247 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113324 | 11560 | 42 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113325 | 11529 | 35 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113326 | 11304 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113327 | 11462 | 43 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113328 | 11410 | 35 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113329 | 11322 | 43 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113330 | 11132 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113331 | 11294 | 38 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113332 | 11347 | 46 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113333 | 11587 | 38 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113334 | 11088 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113335 | 11602 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113336 | 11532 | 35 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113337 | 11357 | 36 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113338 | 11529 | 36 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113339 | 11852 | 47 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113340 | 11507 | 44 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113341 | 11431 | 52 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113342 | 11379 | 39 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113343 | 11293 | 36 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113344 | 11266 | 27 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113345 | 11569 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113346 | 11419 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113347 | 11486 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113348 | 11330 | 24 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113349 | 11549 | 23 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113350 | 11801 | 26 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113351 | 11090 | 25 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113352 | 11487 | 27 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113353 | 11223 | 18 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113354 | 11416 | 21 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113355 | 11246 | 21 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113356 | 11609 | 25 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113357 | 11419 | 28 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113358 | 11257 | 20 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113359 | 11299 | 28 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113360 | 11638 | 24 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113361 | 11473 | 29 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113362 | 11349 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113363 | 11585 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113364 | 11166 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113365 | 11542 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113366 | 11435 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113367 | 11472 | 30 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113368 | 11504 | 28 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113369 | 11405 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113370 | 11177 | 37 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113371 | 11377 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113372 | 11399 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113373 | 11263 | 46 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113374 | 11338 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113375 | 11583 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113376 | 11175 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113377 | 11632 | 35 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113378 | 11552 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113379 | 11440 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113380 | 11209 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113381 | 11577 | 28 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113382 | 11328 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113383 | 11437 | 30 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113384 | 11416 | 28 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113385 | 11481 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113386 | 11330 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113387 | 11550 | 37 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113388 | 11265 | 50 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113389 | 11279 | 30 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113390 | 11407 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113391 | 11545 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113392 | 11551 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113393 | 11312 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113394 | 11342 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113395 | 11483 | 35 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113396 | 11515 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113397 | 11436 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113398 | 11192 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113399 | 11641 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113400 | 11264 | 50 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113401 | 11273 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113402 | 11418 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113403 | 11554 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113404 | 11491 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113405 | 11602 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113406 | 11411 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113407 | 11741 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113408 | 11508 | 32 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113409 | 11371 | 30 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113410 | 11351 | 30 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113411 | 11423 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113412 | 11250 | 47 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113413 | 11256 | 28 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113414 | 11410 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113415 | 11543 | 30 | +
09.08.2024 | OOD103 | M01 113416 | 11492 | 25 | +