## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3900
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.08.2024 | OOD103-1V | S01 120002 | 11285 | 30 | +
09.08.2024 | OOD103-1V | S01 120003 | 11248 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103-1V | S01 120004 | 11270 | 35 | +
09.08.2024 | OOD103-1V | S01 120005 | 11389 | 45 | +
09.08.2024 | OOD103-1V | S01 120006 | 11290 | 25 | +
09.08.2024 | OOD103-1V | S01 120007 | 11044 | 21 | +
09.08.2024 | OOD103-1V | S01 120008 | 11335 | 25 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120009 | 11470 | 44 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120010 | 11432 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120011 | 11358 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120012 | 11347 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120013 | 11376 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120014 | 11642 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120015 | 11587 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120016 | 11390 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120017 | 11415 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120018 | 11495 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120019 | 11592 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120020 | 11673 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120021 | 11500 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120022 | 11649 | 49 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120023 | 11276 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120024 | 11615 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120025 | 11550 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120026 | 11391 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120027 | 11460 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120028 | 11595 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120029 | 11588 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120030 | 11543 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120031 | 11512 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120032 | 11666 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120033 | 11418 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120034 | 11379 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120035 | 11554 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120036 | 11503 | 37 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120037 | 11513 | 50 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120038 | 11765 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120039 | 11483 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120040 | 11493 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120041 | 11640 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120042 | 11342 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120043 | 11457 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120044 | 11657 | 40 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120045 | 11517 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120046 | 11570 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120047 | 11360 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120048 | 11666 | 36 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120049 | 11572 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120050 | 11385 | 26 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120051 | 11337 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120052 | 11349 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120053 | 11432 | 45 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120054 | 11763 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120055 | 11417 | 26 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120056 | 11599 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120057 | 11456 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120058 | 11658 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120059 | 11465 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120060 | 11546 | 26 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120061 | 11469 | 39 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120062 | 11494 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120063 | 11520 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120064 | 11631 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120065 | 11420 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120066 | 11339 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120067 | 11542 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120068 | 11436 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120069 | 11541 | 46 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120070 | 11695 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120071 | 11637 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120072 | 11632 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120073 | 11479 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120074 | 11865 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120075 | 11463 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120076 | 11592 | 26 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120077 | 11491 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120078 | 11575 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120079 | 11621 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120080 | 11624 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120081 | 11336 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120082 | 11476 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120083 | 11465 | 26 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120084 | 11419 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120085 | 11765 | 48 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120086 | 11462 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120087 | 11434 | 24 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120088 | 11552 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120089 | 11449 | 26 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120090 | 11562 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120091 | 11535 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120092 | 11657 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120093 | 11504 | 26 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120094 | 11527 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120095 | 11423 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120096 | 11479 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120097 | 11573 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120098 | 11503 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120099 | 11707 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120100 | 11780 | 51 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120101 | 11646 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120102 | 11569 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120103 | 11978 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120104 | 11205 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120105 | 11689 | 38 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120106 | 11405 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120107 | 11566 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120108 | 11308 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120109 | 11590 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120110 | 11561 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120111 | 11475 | 36 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120112 | 11504 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120113 | 11681 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120114 | 11442 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120115 | 11797 | 52 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120116 | 11445 | 39 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120117 | 10407 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120118 | 11680 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120119 | 11661 | 37 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120120 | 11664 | 39 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120121 | 11366 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120122 | 11592 | 36 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120123 | 11535 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120124 | 11648 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120125 | 11337 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120126 | 11393 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120127 | 11708 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120128 | 11479 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120129 | 11537 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120130 | 11697 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120131 | 11564 | 53 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120132 | 11452 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120133 | 11768 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120134 | 11496 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120135 | 11364 | 36 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120136 | 11750 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120137 | 11526 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120138 | 11868 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120139 | 11476 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120140 | 11622 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120141 | 11732 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120142 | 11724 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120143 | 11567 | 37 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120144 | 11590 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120145 | 11576 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120146 | 11357 | 37 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120147 | 11661 | 43 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120148 | 11872 | 23 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120149 | 11694 | 22 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120150 | 11718 | 19 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120151 | 11907 | 24 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120152 | 11587 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120153 | 11611 | 22 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120154 | 11661 | 26 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120155 | 11604 | 25 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120156 | 11792 | 24 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120157 | 11814 | 18 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120158 | 11750 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120159 | 11824 | 23 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120160 | 11795 | 25 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120161 | 11839 | 21 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120162 | 11629 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120163 | 11623 | 54 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120164 | 11552 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120165 | 11842 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120166 | 11487 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120167 | 11652 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120168 | 11435 | 36 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120169 | 11698 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120170 | 11416 | 36 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120171 | 11308 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120172 | 11582 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120173 | 11558 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120174 | 11635 | 36 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120175 | 11505 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120176 | 11609 | 36 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120177 | 11545 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120178 | 12272 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120179 | 11670 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120180 | 11700 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120181 | 11740 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120182 | 11568 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120183 | 11623 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120184 | 11667 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120185 | 11543 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120186 | 11539 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120187 | 11375 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120188 | 11527 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120189 | 11559 | 51 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120190 | 11465 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120191 | 11535 | 36 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120192 | 11485 | 36 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120193 | 11436 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120194 | 11379 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120195 | 11751 | 38 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120196 | 11740 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120197 | 11428 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120198 | 11344 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120199 | 11340 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120200 | 11690 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120201 | 11956 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120202 | 11528 | 36 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120203 | 11794 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120204 | 11373 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120205 | 11767 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120206 | 11573 | 37 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120207 | 11304 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120208 | 11697 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120209 | 11623 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120210 | 11664 | 49 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120211 | 11751 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120212 | 11604 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120213 | 11592 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120214 | 11581 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120215 | 11517 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120216 | 11690 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120217 | 11824 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120218 | 11695 | 39 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120219 | 11396 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120220 | 11807 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120221 | 11394 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120222 | 11400 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120223 | 11479 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120224 | 11565 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120225 | 11440 | 26 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120226 | 11803 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120227 | 11477 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120228 | 11266 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120229 | 11357 | 25 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120230 | 11501 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120231 | 11508 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120232 | 11464 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120233 | 11293 | 26 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120234 | 11645 | 47 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120235 | 11501 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120236 | 11439 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120237 | 11891 | 39 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120238 | 11724 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120239 | 11476 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120240 | 11496 | 36 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120241 | 11378 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120242 | 11577 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120243 | 11669 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120244 | 11605 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120245 | 11418 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120246 | 11419 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120247 | 11377 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120248 | 11436 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120249 | 11394 | 29 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120250 | 10924 | 51 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120251 | 11329 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120252 | 11474 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120253 | 11477 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120254 | 11451 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120255 | 11620 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120256 | 11566 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120257 | 11518 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120258 | 11599 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120259 | 11242 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120260 | 11373 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120261 | 11378 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120262 | 11409 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120263 | 11324 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120264 | 11526 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120265 | 11619 | 41 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120266 | 11609 | 22 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120267 | 11693 | 25 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120268 | 11473 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120269 | 11373 | 24 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120270 | 11404 | 25 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120271 | 11365 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120272 | 11542 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120273 | 11602 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120274 | 11679 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120275 | 11459 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120276 | 11208 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120277 | 11502 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120278 | 11547 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120279 | 11304 | 24 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120280 | 11279 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120281 | 11625 | 56 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120282 | 11347 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120283 | 11498 | 27 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120284 | 11552 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120285 | 11388 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120286 | 11394 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120287 | 11648 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120288 | 11198 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120289 | 11566 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120290 | 11328 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120291 | 11606 | 31 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120292 | 11499 | 30 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120293 | 11677 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120294 | 11511 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120295 | 11594 | 32 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120296 | 11548 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120297 | 11270 | 23 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120298 | 11480 | 22 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120299 | 11502 | 22 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120300 | 11611 | 21 | +
12.08.2024 | OOD103-1V | S01 120301 | 11308 | 20 | +