## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3864
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100226 | 11221 | 8 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100227 | 11481 | 23 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100228 | 11547 | 20 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100229 | 11432 | 19 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100230 | 11408 | 21 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100231 | 11491 | 25 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100232 | 11182 | 24 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100233 | 11449 | 23 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100234 | 11372 | 21 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100235 | 11311 | 23 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100236 | 11054 | 53 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100237 | 10906 | 22 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100238 | 11186 | 22 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100239 | 11371 | 22 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100240 | 11480 | 29 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100241 | 11396 | 22 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100242 | 11477 | 41 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100243 | 11459 | 27 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100244 | 11633 | 30 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100245 | 11307 | 21 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100246 | 11482 | 32 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100247 | 11111 | 27 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100248 | 11553 | 26 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100249 | 11477 | 26 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100250 | 11480 | 13 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100251 | 11133 | 30 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100252 | 11926 | 37 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100253 | 11784 | 29 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100254 | 11436 | 30 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100255 | 11347 | 29 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100256 | 11519 | 30 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100257 | 11267 | 25 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100258 | 11375 | 30 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100259 | 11719 | 30 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100260 | 11394 | 30 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100261 | 11421 | 36 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100262 | 11561 | 31 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100263 | 11356 | 33 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100264 | 11644 | 27 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100265 | 11393 | 31 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100266 | 11566 | 26 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100267 | 11436 | 32 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100268 | 11412 | 27 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100269 | 11433 | 31 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100270 | 11254 | 31 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100271 | 11469 | 30 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100272 | 11447 | 30 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100273 | 11322 | 31 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100274 | 11562 | 34 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100275 | 11465 | 31 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100276 | 11605 | 7 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100277 | 11319 | 31 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100278 | 11374 | 35 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100279 | 11874 | 31 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100280 | 11537 | 30 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100281 | 11599 | 36 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100282 | 11383 | 34 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100283 | 11495 | 34 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100284 | 11473 | 31 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100285 | 11384 | 33 | +
06.08.2024 | OOD103-3V | KS 100286 | 11203 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100287 | 11296 | 56 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100288 | 11393 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100289 | 11290 | 36 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100290 | 11386 | 37 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100291 | 11307 | 37 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100292 | 11406 | 35 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100293 | 11175 | 42 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100294 | 11083 | 34 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100295 | 11477 | 37 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100296 | 11107 | 33 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100297 | 11592 | 39 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100298 | 11439 | 39 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100299 | 11493 | 43 | +
09.08.2024 | OOD103-3V | KS 100300 | 10910 | 37 | +