## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3890
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106718 | 7736 | 39 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106719 | 7746 | 40 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106720 | 7754 | -10 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106721 | 7700 | -25 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106722 | 7839 | 4 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106723 | 7738 | 1 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106724 | 7727 | -18 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106725 | 7799 | 13 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106726 | 7655 | 19 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106727 | 7482 | -38 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106728 | 7481 | -7 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106729 | 7699 | 47 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106730 | 7702 | -34 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106731 | 7924 | -6 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106732 | 7714 | -13 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106733 | 7831 | 43 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106734 | 7794 | -1 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106735 | 7668 | 14 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106736 | 7698 | 35 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106737 | 7689 | -5 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106738 | 7899 | 40 | +
05.08.2024 | OOD103-JFD | 106739 | 7619 | 49 | +
09.08.2024 | OOD103-JFD | 106740 | 7686 | 52 | +
09.08.2024 | OOD103-JFD | 106741 | 7621 | 62 | +
09.08.2024 | OOD103-JFD | 106742 | 7751 | 58 | +
09.08.2024 | OOD103-JFD | 106743 | 7670 | 39 | +
09.08.2024 | OOD103-JFD | 106744 | 7740 | 56 | +
09.08.2024 | OOD103-JFD | 106745 | 7642 | 47 | +
09.08.2024 | OOD103-JFD | 106746 | 7794 | 37 | +
09.08.2024 | OOD103-JFD | 106747 | 7659 | 47 | +
09.08.2024 | OOD103-JFD | 106748 | 7610 | 47 | +
09.08.2024 | OOD103-JFD | 106749 | 7800 | 43 | +
09.08.2024 | OOD103-JFD | 106750 | 7542 | 31 | +
09.08.2024 | OOD103-JFD | 106751 | 7801 | 36 | +
09.08.2024 | OOD103-JFD | 106752 | 7556 | 28 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106753 | 7759 | 59 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106754 | 7887 | 45 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106755 | 7804 | 33 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106756 | 7821 | 36 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106757 | 7891 | 43 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106758 | 7896 | 38 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106759 | 7655 | 35 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106760 | 7819 | 44 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106761 | 7748 | 34 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106762 | 7771 | 42 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106763 | 7877 | 48 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106764 | 7900 | 38 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106765 | 7894 | 38 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106766 | 7754 | 38 | +
12.08.2024 | OOD103-JFD | 106767 | 7813 | 49 | +