## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3723
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.07.2024 | OOD103-4V | M 100004 | 7814 | 30 | +
09.07.2024 | OOD103-4V | M 100005 | 7840 | 43 | +
09.07.2024 | OOD103-4V | M 100006 | 7682 | 36 | +
09.07.2024 | OOD103-4V | M 100007 | 7687 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103-4V | M 100008 | 7675 | 20 | +
15.07.2024 | OOD103-4V | M 100009 | 7837 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-4V | M 100010 | 7995 | 24 | +
15.07.2024 | OOD103-4V | M 100011 | 7676 | 18 | +
15.07.2024 | OOD103-4V | M 100012 | 7855 | 27 | +
15.07.2024 | OOD103-4V | M 100013 | 7945 | 30 | +
15.07.2024 | OOD103-4V | M 100014 | 8009 | 26 | +
15.07.2024 | OOD103-4V | M 100015 | 7800 | 37 | +
15.07.2024 | OOD103-4V | M 100016 | 7792 | 29 | +
15.07.2024 | OOD103-4V | M 100017 | 7962 | 28 | +
15.07.2024 | OOD103-4V | M 100018 | 7697 | 13 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100004 | 8463 | 65 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100005 | 8450 | 64 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100006 | 8345 | 80 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100007 | 8343 | 73 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100008 | 8428 | 75 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100009 | 8363 | 71 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100010 | 8405 | 53 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100011 | 8442 | 52 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100012 | 8366 | 65 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100013 | 8379 | 67 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100014 | 8371 | 75 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100015 | 8389 | 66 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100016 | 8293 | 69 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100017 | 8289 | 59 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100018 | 8421 | 60 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100019 | 8408 | 61 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100020 | 8451 | 72 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100021 | 8311 | 66 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100022 | 8321 | 44 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100023 | 8331 | 74 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100024 | 8393 | 48 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100025 | 6920 | 66 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100026 | 8407 | 103 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100027 | 8313 | 47 | +
12.08.2024 | OOD103-4V | M 100028 | 6861 | 78 | +