## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3926
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100601 | 12187 | 46 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100602 | 12514 | 60 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100603 | 12417 | 61 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100604 | 12453 | 60 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100605 | 11719 | 58 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100606 | 12133 | 30 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100607 | 11449 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100608 | 11784 | 45 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100609 | 11669 | 34 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100610 | 12129 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100611 | 12098 | 47 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100612 | 11742 | 38 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100613 | 12082 | 46 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100614 | 12026 | 44 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100615 | 11644 | 38 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100616 | 11531 | 42 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100617 | 11591 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100618 | 12051 | 60 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100619 | 11697 | 44 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100620 | 12100 | 44 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100621 | 12771 | 31 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100622 | 12168 | 45 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100623 | 11986 | 36 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100624 | 11951 | 44 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100625 | 11758 | 39 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100626 | 12022 | 46 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100627 | 12006 | 36 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100628 | 12052 | 46 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100629 | 12106 | 43 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100630 | 12140 | 43 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100631 | 12178 | 43 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100632 | 11587 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100633 | 11545 | 47 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100634 | 11771 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100635 | 11969 | 44 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100636 | 12125 | 45 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100637 | 12814 | 42 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100638 | 12021 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100639 | 12133 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100640 | 11933 | 34 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100641 | 11860 | 42 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100642 | 11938 | 38 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100643 | 12113 | 44 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100644 | 12286 | 39 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100645 | 12305 | 35 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100646 | 12565 | 36 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100647 | 12112 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100648 | 12030 | 38 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100649 | 12707 | 33 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100650 | 11708 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100651 | 11947 | 42 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100652 | 11771 | 23 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100653 | 11983 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100654 | 11681 | 39 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100655 | 11741 | 36 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100656 | 11490 | 42 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100657 | 11811 | 40 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100658 | 11513 | 34 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100659 | 11678 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100660 | 11957 | 37 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100661 | 12054 | 39 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100662 | 11871 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100663 | 11720 | 43 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100664 | 11981 | 36 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100665 | 11793 | 38 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100666 | 11756 | 42 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100667 | 12484 | 35 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100668 | 11856 | 25 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100669 | 11923 | 39 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100670 | 11957 | 40 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100671 | 11770 | 39 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100672 | 12108 | 38 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100673 | 11879 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100674 | 12014 | 40 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100675 | 11824 | 43 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100676 | 11994 | 37 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100677 | 11975 | 41 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100678 | 12164 | 42 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100679 | 11745 | 38 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100680 | 11603 | 38 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100681 | 12143 | 33 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100682 | 11880 | 40 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100683 | 11999 | 44 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100684 | 12082 | 27 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100685 | 11907 | 38 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100686 | 11894 | 33 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100687 | 12285 | 39 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100688 | 11235 | 37 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100689 | 12078 | 35 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100690 | 11516 | 31 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100691 | 12044 | 37 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100692 | 11995 | 44 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100693 | 11806 | 35 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100694 | 11457 | 37 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100695 | 11624 | 43 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100696 | 12254 | 18 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100697 | 12433 | 57 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100698 | 12060 | 29 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100699 | 11824 | 31 | +
10.09.2024 | OOA101-1 V | P 100700 | 11929 | 31 | +