## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4029
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.10.2024 | OOM102-A | V 104351 | 10996 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104352 | 11054 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104353 | 11047 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104354 | 10990 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104355 | 11138 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104356 | 11047 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104357 | 10900 | 113 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104358 | 10724 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104359 | 10874 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104360 | 10774 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104361 | 11053 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104362 | 10715 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104363 | 11150 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104364 | 11067 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104365 | 10967 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104366 | 11058 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104367 | 10972 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104368 | 10839 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104369 | 10877 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104370 | 10520 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104371 | 10917 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104372 | 10626 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104373 | 11041 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104374 | 10680 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104375 | 10945 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104376 | 10683 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104377 | 10811 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104378 | 10766 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104379 | 10574 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104380 | 10934 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104381 | 10690 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104382 | 10698 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104383 | 10614 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104384 | 10794 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104385 | 10774 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104386 | 10827 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104387 | 11067 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104388 | 10929 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104389 | 10814 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104390 | 10704 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104391 | 10952 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104392 | 10476 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104393 | 10782 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104394 | 10748 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104395 | 10854 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104396 | 10912 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104397 | 10696 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104398 | 10818 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104399 | 10814 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104400 | 10876 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104401 | 10937 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104402 | 10668 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104403 | 10749 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104404 | 10551 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104405 | 10646 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104406 | 10650 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104407 | 10664 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104408 | 10186 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104409 | 10933 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104410 | 10881 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104411 | 10913 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104412 | 10791 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104413 | 10852 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104414 | 10611 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104415 | 10932 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104416 | 10797 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104417 | 10686 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104418 | 11032 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104419 | 10722 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104420 | 10933 | 114 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104421 | 10754 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104422 | 10798 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104423 | 10801 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104424 | 11047 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104425 | 10745 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104426 | 10551 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104427 | 11058 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104428 | 10959 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104429 | 10699 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104430 | 10908 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104431 | 10957 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104432 | 10744 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104433 | 10810 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104434 | 10615 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104435 | 10733 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104436 | 10477 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104437 | 10787 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104438 | 10844 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104439 | 10678 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104440 | 10997 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104441 | 10732 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104442 | 10886 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104443 | 10795 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104444 | 10907 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104445 | 10658 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104446 | 10795 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104447 | 10826 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104448 | 10831 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104449 | 10964 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104450 | 10619 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104451 | 10795 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104452 | 10921 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104453 | 10491 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104454 | 10716 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104455 | 10796 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104456 | 10663 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104457 | 10751 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104458 | 11006 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104459 | 10907 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104460 | 10610 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104461 | 10874 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104462 | 11077 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104463 | 10678 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104464 | 10756 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104465 | 11045 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104466 | 10960 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104467 | 10886 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104468 | 10759 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104469 | 10789 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104470 | 11032 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104471 | 11016 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104472 | 10654 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104473 | 11076 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104474 | 11027 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104475 | 10992 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104476 | 10978 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104477 | 10958 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104478 | 10796 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104479 | 10909 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104480 | 10991 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104481 | 10706 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104482 | 10985 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104483 | 10839 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104484 | 11155 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104485 | 10993 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104486 | 10679 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104487 | 10686 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104488 | 10779 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104489 | 10857 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104490 | 10685 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104491 | 10738 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104492 | 10571 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104493 | 10580 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104494 | 10594 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104495 | 10848 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104496 | 10854 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104497 | 10614 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104498 | 10778 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104499 | 10654 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104500 | 10833 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104501 | 10806 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104502 | 10844 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104503 | 10997 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104504 | 10962 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104505 | 10795 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104506 | 10622 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104507 | 11123 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104508 | 10446 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104509 | 10993 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104510 | 10934 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104511 | 10948 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104512 | 10860 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104513 | 10978 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104514 | 10980 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104515 | 10796 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104516 | 10931 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104517 | 10889 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104518 | 10966 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104519 | 10836 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104520 | 10899 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104521 | 10824 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104522 | 10534 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104523 | 10424 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104524 | 10763 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104525 | 10854 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104526 | 10826 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104527 | 11047 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104528 | 10969 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104529 | 11072 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104530 | 10757 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104531 | 11170 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104532 | 10782 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104533 | 11070 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104534 | 10821 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104535 | 10969 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104536 | 10976 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104537 | 10815 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104538 | 10692 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104539 | 10841 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104540 | 11008 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104541 | 10586 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104542 | 11160 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104543 | 11135 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104544 | 10920 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104545 | 10866 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104546 | 10710 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104547 | 10966 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104548 | 10830 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104549 | 10937 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104550 | 10916 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104551 | 10757 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104552 | 11006 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104553 | 11073 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104554 | 10904 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104555 | 11103 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104556 | 11032 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104557 | 10652 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104558 | 10889 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104559 | 10759 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104560 | 11023 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104561 | 10830 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104562 | 10811 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104563 | 11025 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104564 | 10773 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104565 | 10936 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104566 | 10868 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104567 | 10781 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104568 | 10967 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104569 | 10820 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104570 | 11063 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104571 | 10884 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104572 | 11051 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104573 | 10770 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104574 | 10979 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104575 | 11031 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104576 | 10940 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104577 | 10691 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104578 | 10728 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104579 | 10924 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104580 | 10969 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104581 | 12495 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104582 | 10892 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104583 | 10678 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104584 | 10680 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104585 | 11104 | 111 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104586 | 10833 | 51 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104587 | 11092 | 26 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104588 | 10802 | 33 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104589 | 10784 | 26 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104590 | 10873 | 31 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104591 | 10994 | 31 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104592 | 10945 | 33 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104593 | 11001 | 40 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104594 | 10876 | 27 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104595 | 10885 | 38 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104596 | 10985 | 30 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104597 | 10987 | 37 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104598 | 11080 | 32 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104599 | 10898 | 27 | +
21.10.2024 | OOM102-A | V 104600 | 11213 | 120 | +