## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3963
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.10.2024 | OOM102 | V 108791 | 12811 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108792 | 12926 | 109 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108793 | 12592 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108794 | 12628 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108795 | 12580 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108796 | 12679 | 107 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108797 | 12754 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108798 | 12569 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108799 | 12439 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108800 | 12862 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108801 | 12668 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108802 | 12812 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108803 | 12916 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108804 | 12594 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108805 | 12744 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108806 | 12488 | 76 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108807 | 12777 | 66 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108808 | 12539 | 36 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108809 | 12727 | 40 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108810 | 12915 | 41 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108811 | 12774 | 38 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108812 | 12676 | 52 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108813 | 12881 | 32 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108814 | 12818 | 42 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108815 | 12897 | 58 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108816 | 12870 | 59 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108817 | 12466 | 38 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108818 | 12801 | 46 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108819 | 12501 | 40 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108820 | 12498 | 40 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108821 | 12757 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108822 | 12788 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108823 | 12682 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108824 | 12670 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108825 | 12569 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108826 | 12654 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108827 | 12653 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108828 | 12479 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108829 | 12294 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108830 | 12776 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108831 | 12681 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108832 | 12602 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108833 | 12726 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108834 | 12597 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108835 | 12603 | 116 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108836 | 12598 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108837 | 12909 | 37 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108838 | 12502 | 37 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108839 | 12753 | 44 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108840 | 12447 | 40 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108841 | 12858 | 46 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108842 | 12325 | 39 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108843 | 12478 | 37 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108844 | 12544 | 42 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108845 | 12822 | 39 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108846 | 12876 | 36 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108847 | 12860 | 43 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108848 | 12998 | 42 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108849 | 12673 | 57 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108850 | 12525 | 34 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108851 | 12646 | 35 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108852 | 12495 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108853 | 12735 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108854 | 12634 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108855 | 12747 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108856 | 12489 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108857 | 13031 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108858 | 12373 | 115 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108859 | 12383 | 112 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108860 | 12515 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108861 | 12826 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108862 | 12510 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108863 | 12652 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108864 | 12602 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108865 | 12433 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108866 | 12865 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108867 | 12852 | 57 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108868 | 12699 | 47 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108869 | 12422 | 38 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108870 | 12669 | 45 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108871 | 12663 | 41 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108872 | 12349 | 72 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108873 | 12652 | 35 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108874 | 12664 | 37 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108875 | 12275 | 41 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108876 | 12803 | 43 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108877 | 12927 | 45 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108878 | 12473 | 38 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108879 | 12723 | 52 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108880 | 12526 | 34 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108881 | 12663 | 47 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108882 | 12988 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108883 | 12687 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108884 | 12782 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108885 | 12601 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108886 | 12892 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108887 | 12469 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108888 | 12677 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108889 | 12535 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108890 | 12556 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108891 | 12695 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108892 | 12525 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108893 | 12651 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108894 | 12430 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108895 | 12488 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108896 | 12881 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108897 | 12721 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108898 | 12555 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108899 | 12825 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108900 | 12701 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108901 | 12673 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108902 | 12631 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108903 | 12672 | 109 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108904 | 12471 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108905 | 12510 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108906 | 12814 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108907 | 12585 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108908 | 12853 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108909 | 12487 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108910 | 12529 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108911 | 12484 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108912 | 12539 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108913 | 12614 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108914 | 12706 | 54 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108915 | 12589 | 40 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108916 | 12887 | 32 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108917 | 12829 | 36 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108918 | 12675 | 42 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108919 | 12739 | 32 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108920 | 12553 | 38 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108921 | 12668 | 53 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108922 | 12876 | 34 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108923 | 12648 | 34 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108924 | 12931 | 43 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108925 | 12740 | 33 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108926 | 12528 | 34 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108927 | 12648 | 64 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108928 | 12952 | 37 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108929 | 12814 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108930 | 12605 | 112 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108931 | 12788 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108932 | 12779 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108933 | 12512 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108934 | 12903 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108935 | 12482 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108936 | 12737 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108937 | 12733 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108938 | 12872 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108939 | 12678 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108940 | 12677 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108941 | 12507 | 117 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108942 | 12789 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108943 | 12827 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108944 | 12515 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108945 | 12653 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108946 | 12728 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108947 | 12740 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108948 | 12602 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108949 | 12530 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108950 | 12674 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108951 | 12579 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108952 | 12725 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108953 | 12748 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108954 | 12930 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108955 | 12748 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108956 | 12607 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108957 | 12578 | 119 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108958 | 13032 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108959 | 12623 | 120 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108960 | 12578 | 118 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108961 | 12742 | 52 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108962 | 12925 | 114 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108963 | 12636 | 39 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108964 | 12531 | 39 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108965 | 12791 | 71 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108966 | 12418 | 37 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108967 | 12526 | 44 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108968 | 12625 | 35 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108969 | 12733 | 38 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108970 | 12761 | 36 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108971 | 12575 | 43 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108972 | 12626 | 58 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108973 | 12547 | 38 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108974 | 12522 | 43 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108975 | 12459 | 42 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108976 | 12702 | 72 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108977 | 12521 | 44 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108978 | 12858 | 90 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108979 | 12604 | 50 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108980 | 12464 | 34 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108981 | 12701 | 35 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108982 | 12645 | 32 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108983 | 12628 | 69 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108984 | 12878 | 34 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108985 | 12681 | 35 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108986 | 12767 | 42 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108987 | 12515 | 42 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108988 | 12455 | 38 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108989 | 12782 | 33 | +
21.10.2024 | OOM102 | V 108990 | 12766 | 74 | +