## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3993
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.11.2024 | OOM112 | V 110751 | 45605 | 1057 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110752 | 41216 | 973 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110753 | 41280 | 976 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110754 | 38630 | 891 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110755 | 40661 | 935 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110756 | 41571 | 958 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110757 | 38710 | 886 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110758 | 40939 | 969 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110759 | 39538 | 909 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110760 | 40748 | 939 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110761 | 40329 | 936 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110762 | 41328 | 967 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110763 | 41041 | 941 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110764 | 41624 | 984 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110765 | 41939 | 974 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110766 | 41250 | 969 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110767 | 40384 | 932 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110768 | 40881 | 932 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110769 | 41581 | 980 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110770 | 41017 | 957 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110771 | 40048 | 949 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110772 | 42421 | 980 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110773 | 40627 | 936 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110774 | 38586 | 906 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110775 | 41465 | 966 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110776 | 40256 | 953 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110777 | 40052 | 928 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110778 | 40848 | 936 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110779 | 40660 | 949 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110780 | 41799 | 984 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110781 | 39673 | 927 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110782 | 40106 | 930 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110783 | 39275 | 918 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110784 | 41039 | 940 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110785 | 39634 | 918 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110786 | 40864 | 957 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110787 | 40389 | 941 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110788 | 38070 | 897 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110789 | 39297 | 903 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110790 | 39329 | 929 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110791 | 40025 | 927 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110792 | 39532 | 928 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110793 | 42660 | 984 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110794 | 42092 | 969 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110795 | 38878 | 914 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110796 | 41773 | 964 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110797 | 40185 | 944 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110798 | 39683 | 926 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110799 | 40697 | 945 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110800 | 41355 | 951 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110801 | 39594 | 914 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110802 | 40102 | 917 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110803 | 41468 | 979 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110804 | 40886 | 955 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110805 | 39960 | 938 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110806 | 36981 | 868 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110807 | 40242 | 940 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110808 | 37024 | 877 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110809 | 39188 | 928 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110810 | 39590 | 937 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110811 | 37719 | 895 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110812 | 41419 | 956 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110813 | 40621 | 954 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110814 | 39930 | 934 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110815 | 42416 | 994 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110816 | 37372 | 876 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110817 | 41153 | 948 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110818 | 41914 | 970 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110819 | 40322 | 956 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110820 | 40680 | 943 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110821 | 42527 | 978 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110822 | 38466 | 909 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110823 | 39988 | 941 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110824 | 41751 | 982 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110825 | 41409 | 950 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110826 | 41248 | 949 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110827 | 42503 | 996 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110828 | 39400 | 900 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110829 | 38645 | 903 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110830 | 39233 | 903 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110831 | 39869 | 936 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110832 | 39742 | 911 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110833 | 40497 | 944 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110834 | 38619 | 906 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110835 | 38011 | 902 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110836 | 40880 | 944 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110837 | 37637 | 868 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110838 | 40490 | 929 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110839 | 39541 | 925 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110840 | 41318 | 977 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110841 | 43756 | 1000 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110842 | 40486 | 951 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110843 | 40360 | 938 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110844 | 42159 | 971 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110845 | 40615 | 938 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110846 | 40780 | 966 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110847 | 40697 | 939 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110848 | 40597 | 964 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110849 | 43527 | 1020 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110850 | 40106 | 954 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110851 | 38465 | 887 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110852 | 40281 | 942 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110853 | 41610 | 970 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110854 | 41308 | 974 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110855 | 40630 | 951 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110856 | 41747 | 984 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110857 | 42644 | 983 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110858 | 40636 | 950 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110859 | 38922 | 891 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110860 | 42926 | 1014 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110861 | 40202 | 928 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110862 | 40632 | 952 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110863 | 39769 | 935 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110864 | 40052 | 921 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110865 | 41043 | 963 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110866 | 40321 | 947 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110867 | 41819 | 986 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110868 | 41045 | 947 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110869 | 39818 | 937 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110870 | 38889 | 926 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110871 | 41361 | 968 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110872 | 40221 | 932 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110873 | 42760 | 1003 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110874 | 40167 | 933 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110875 | 39882 | 914 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110876 | 40909 | 961 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110877 | 40140 | 928 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110878 | 37156 | 868 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110879 | 41660 | 986 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110880 | 38518 | 897 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110881 | 38581 | 898 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110882 | 41057 | 942 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110883 | 37400 | 878 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110884 | 40429 | 953 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110885 | 38926 | 900 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110886 | 39345 | 933 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110887 | 37762 | 869 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110888 | 39889 | 926 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110889 | 38896 | 914 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110890 | 40842 | 966 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110891 | 39781 | 925 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110892 | 40269 | 954 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110893 | 40354 | 945 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110894 | 38752 | 908 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110895 | 40182 | 936 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110896 | 39332 | 919 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110897 | 40290 | 956 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110898 | 40049 | 951 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110899 | 39846 | 944 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110900 | 36249 | 858 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110901 | 43014 | 994 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110902 | 39836 | 921 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110903 | 42779 | 1013 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110904 | 41324 | 950 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110905 | 39359 | 925 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110906 | 38512 | 889 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110907 | 39325 | 931 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110908 | 39274 | 932 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110909 | 40178 | 942 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110910 | 40908 | 941 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110911 | 40194 | 929 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110912 | 41536 | 964 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110913 | 39298 | 905 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110914 | 37804 | 890 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110915 | 37532 | 885 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110916 | 40821 | 964 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110917 | 40444 | 953 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110918 | 38569 | 911 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110919 | 39963 | 924 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110920 | 43619 | 1004 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110921 | 40189 | 933 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110922 | 40390 | 949 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110923 | 38719 | 890 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110924 | 40240 | 940 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110925 | 40377 | 932 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110926 | 41308 | 963 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110927 | 39886 | 943 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110928 | 41071 | 957 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110929 | 36324 | 855 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110930 | 41739 | 962 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110931 | 41303 | 977 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110932 | 40950 | 962 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110933 | 40349 | 929 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110934 | 41823 | 983 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110935 | 40166 | 946 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110936 | 38907 | 900 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110937 | 37384 | 871 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110938 | 41270 | 970 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110939 | 41830 | 978 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110940 | 39485 | 931 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110941 | 39483 | 922 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110942 | 39724 | 946 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110943 | 40706 | 322 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110944 | 40623 | 229 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110945 | 39797 | 342 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110946 | 37943 | 225 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110947 | 41008 | 313 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110948 | 35593 | 216 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110949 | 37559 | 223 | +
07.11.2024 | OOM112 | V 110950 | 37842 | 267 | +