## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4014
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.11.2024 | OOI101-1 | 111702 | 11957 | 189 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111703 | 11709 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111704 | 11845 | 191 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111705 | 11692 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111706 | 11919 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111707 | 12083 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111708 | 11838 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111709 | 12100 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111710 | 11606 | 190 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111711 | 11709 | 189 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111712 | 11895 | 188 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111713 | 11899 | 189 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111714 | 11703 | 189 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111715 | 11662 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111716 | 11576 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111717 | 11845 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111718 | 12152 | 185 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111719 | 11987 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111720 | 12096 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111721 | 11957 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111722 | 11893 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111723 | 11844 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111724 | 11935 | 187 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111725 | 11797 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111726 | 11819 | 189 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111727 | 11776 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111728 | 12023 | 185 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111729 | 11782 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111730 | 11858 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111731 | 11857 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111732 | 11853 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111733 | 11868 | 187 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111734 | 12003 | 186 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111735 | 11848 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111736 | 12018 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111737 | 11662 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111738 | 11900 | 189 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111739 | 11803 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111740 | 11557 | 185 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111741 | 11778 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111742 | 11929 | 186 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111743 | 12041 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111744 | 11846 | 187 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111745 | 11752 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111746 | 11792 | 191 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111747 | 11954 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111748 | 11778 | 191 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111749 | 11737 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111750 | 11942 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111751 | 11856 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111752 | 12086 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111753 | 12638 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111754 | 11916 | 183 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111755 | 11588 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111756 | 11672 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111757 | 11702 | 183 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111758 | 12218 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111759 | 11845 | 190 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111760 | 12141 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111761 | 12086 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111762 | 12132 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111763 | 11974 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111764 | 11948 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111765 | 12116 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111766 | 12377 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111767 | 12145 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111768 | 11999 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111769 | 11857 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111770 | 12063 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111771 | 11745 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111772 | 11817 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111773 | 12198 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111774 | 12204 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111775 | 11916 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111776 | 12066 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111777 | 12059 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111778 | 11852 | 191 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111779 | 11918 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111780 | 12154 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111781 | 12040 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111782 | 12015 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111783 | 12144 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111784 | 12430 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111785 | 12199 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111786 | 11809 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111787 | 12219 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111788 | 11649 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111789 | 11804 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111790 | 12052 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111791 | 12022 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111792 | 12218 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111793 | 12084 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111794 | 12320 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111795 | 11841 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111796 | 12042 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111797 | 12385 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111798 | 12269 | 189 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111799 | 11989 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111800 | 11817 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111801 | 11767 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111802 | 12104 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111803 | 12022 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111804 | 12019 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111805 | 11803 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111806 | 11587 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111807 | 12156 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111808 | 12013 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111809 | 12161 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111810 | 12092 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111811 | 12109 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111812 | 11891 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111813 | 11927 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111814 | 12015 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111815 | 12030 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111816 | 12070 | 189 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111817 | 12247 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111818 | 12186 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111819 | 11862 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111820 | 12111 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111821 | 12053 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111822 | 11968 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111823 | 12134 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111824 | 11916 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111825 | 12066 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111826 | 11722 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111827 | 11991 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111828 | 12163 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111829 | 12068 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111830 | 11980 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111831 | 11732 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111832 | 12224 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111833 | 11829 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111834 | 11833 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111835 | 11869 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111836 | 12064 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111837 | 12046 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111838 | 12115 | 189 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111839 | 11745 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111840 | 12011 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111841 | 12082 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111842 | 11832 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111843 | 11924 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111844 | 11945 | 191 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111845 | 11905 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111846 | 11854 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111847 | 11985 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111848 | 11832 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111849 | 11854 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111850 | 11742 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111851 | 12003 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111852 | 11910 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111853 | 11769 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111854 | 12208 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111855 | 11794 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111856 | 11912 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111857 | 12148 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111858 | 12160 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111859 | 12018 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111860 | 12009 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111861 | 12236 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111862 | 11915 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111863 | 12159 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111864 | 12096 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111865 | 11674 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111866 | 11899 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111867 | 11848 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111868 | 11948 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111869 | 11890 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111870 | 11961 | 190 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111871 | 11836 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111872 | 12053 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111873 | 11618 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111874 | 11764 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111875 | 11889 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111876 | 11848 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111877 | 11913 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111878 | 12211 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111879 | 12186 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111880 | 11757 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111881 | 11938 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111882 | 11665 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111883 | 12037 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111884 | 11844 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111885 | 12113 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111886 | 11846 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111887 | 11845 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111888 | 11980 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111889 | 11876 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111890 | 11925 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111891 | 11946 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111892 | 12140 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111893 | 12102 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111894 | 12068 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111895 | 12094 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111896 | 11768 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111897 | 11967 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111898 | 11759 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111899 | 11842 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111900 | 11843 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111901 | 12099 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111902 | 11916 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111903 | 12204 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111904 | 11877 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111905 | 11892 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111906 | 11460 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111907 | 12201 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111908 | 12010 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111909 | 11934 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111910 | 12185 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111911 | 11949 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111912 | 12071 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111913 | 12115 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111914 | 11663 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111915 | 11902 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111916 | 12122 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111917 | 11737 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111918 | 12217 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111919 | 11751 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111920 | 12138 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111921 | 11859 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111922 | 11835 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111923 | 11849 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111924 | 12126 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111925 | 12170 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111926 | 11918 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111927 | 12098 | 191 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111928 | 12033 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111929 | 12021 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111930 | 11956 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111931 | 12089 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111932 | 12053 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111933 | 11832 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111934 | 11874 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111935 | 12116 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111936 | 11770 | 190 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111937 | 11780 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111938 | 12016 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111939 | 11922 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111940 | 12053 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111941 | 12115 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111942 | 11895 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111943 | 12085 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111944 | 11784 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111945 | 12043 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111946 | 12255 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111947 | 11992 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111948 | 12067 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111949 | 11697 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111950 | 12026 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111951 | 11874 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111952 | 12075 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111953 | 11625 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111954 | 12222 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111955 | 11554 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111956 | 12005 | 191 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111957 | 12101 | 189 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111958 | 11852 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111959 | 12012 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111960 | 12120 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111961 | 12028 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111962 | 11980 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111963 | 12094 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111964 | 11990 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111965 | 11967 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111966 | 11834 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111967 | 11675 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111968 | 11902 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111969 | 11730 | 190 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111970 | 12300 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111971 | 11951 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111972 | 11972 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111973 | 12173 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111974 | 11773 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111975 | 11846 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111976 | 11996 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111977 | 11695 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111978 | 11832 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111979 | 12271 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111980 | 11992 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111981 | 11860 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111982 | 12032 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111983 | 12127 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111984 | 12010 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111985 | 12095 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111986 | 11985 | 190 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111987 | 11958 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111988 | 11898 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111989 | 11801 | 191 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111990 | 12115 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111991 | 11784 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111992 | 11706 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111993 | 11890 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111994 | 11857 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111995 | 11965 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111996 | 11737 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111997 | 11939 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111998 | 11962 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 111999 | 11778 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112000 | 11758 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112001 | 11673 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112002 | 12062 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112003 | 12196 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112004 | 11891 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112005 | 12078 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112006 | 11894 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112007 | 12250 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112008 | 11755 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112009 | 11962 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112010 | 12222 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112011 | 12059 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112012 | 12001 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112013 | 12205 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112014 | 12239 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112015 | 12099 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112016 | 11876 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112017 | 11949 | 191 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112018 | 11865 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112019 | 11961 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112020 | 12160 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112021 | 11987 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112022 | 11785 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112023 | 11749 | 190 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112024 | 11793 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112025 | 12227 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112026 | 11891 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112027 | 12097 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112028 | 11810 | 191 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112029 | 11984 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112030 | 11854 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112031 | 12097 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112032 | 11729 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112033 | 11784 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112034 | 12034 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112035 | 11782 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112036 | 11966 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112037 | 12136 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112038 | 11726 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112039 | 11822 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112040 | 12042 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112041 | 11982 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112042 | 12146 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112043 | 12279 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112044 | 12007 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112045 | 11893 | 190 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112046 | 11988 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112047 | 11749 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112048 | 11883 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112049 | 11954 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112050 | 12144 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112051 | 12033 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112052 | 11800 | 191 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112053 | 11762 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112054 | 12225 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112055 | 12005 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112056 | 12001 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112057 | 11924 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112058 | 12310 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112059 | 11857 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112060 | 11995 | 190 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112061 | 11895 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112062 | 11958 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112063 | 11896 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112064 | 11838 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112065 | 11970 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112066 | 11863 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112067 | 11678 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112068 | 11995 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112069 | 11743 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112070 | 11969 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112071 | 11684 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112072 | 11876 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112073 | 12036 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112074 | 11844 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112075 | 11832 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112076 | 11846 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112077 | 12175 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112078 | 12125 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112079 | 12131 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112080 | 11556 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112081 | 11760 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112082 | 12070 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112083 | 12056 | 194 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112084 | 12022 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112085 | 12071 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112086 | 11670 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112087 | 12044 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112088 | 12069 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112089 | 11764 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112090 | 12092 | 191 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112091 | 12093 | 189 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112092 | 12069 | 193 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112093 | 11801 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112094 | 11872 | 191 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112095 | 11886 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112096 | 11805 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112097 | 11862 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112098 | 11765 | 200 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112099 | 12077 | 196 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112100 | 12072 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112101 | 11895 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112102 | 11754 | 182 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112103 | 11895 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112104 | 12158 | 189 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112105 | 12138 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112106 | 12112 | 198 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112107 | 11865 | 197 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112108 | 11727 | 195 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112109 | 11758 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112110 | 12189 | 192 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112111 | 12103 | 199 | +
20.11.2024 | OOI101-1 | 112112 | 11823 | 200 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112113 | 12148 | 197 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112114 | 12132 | 197 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112115 | 11973 | 194 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112116 | 11977 | 199 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112117 | 12174 | 195 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112118 | 11846 | 199 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112119 | 11664 | 193 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112120 | 11986 | 200 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112121 | 12168 | 200 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112122 | 11966 | 194 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112123 | 12024 | 194 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112124 | 11934 | 194 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112125 | 12217 | 190 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112126 | 11907 | 195 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112127 | 12137 | 197 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112128 | 12081 | 195 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112129 | 12076 | 193 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112130 | 11831 | 195 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112131 | 11744 | 190 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112132 | 12292 | 200 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112133 | 11856 | 192 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112134 | 11992 | 196 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112135 | 12003 | 194 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112136 | 11854 | 190 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112137 | 11904 | 198 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112138 | 11849 | 192 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112139 | 12151 | 194 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112140 | 11775 | 197 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112141 | 11840 | 197 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112142 | 11905 | 198 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112143 | 12076 | 189 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112144 | 12079 | 196 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112145 | 11935 | 186 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112146 | 11992 | 197 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112147 | 11834 | 194 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112148 | 11980 | 195 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112149 | 12207 | 188 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112150 | 11872 | 196 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112151 | 12030 | 196 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112152 | 11742 | 193 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112153 | 12128 | 193 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112154 | 11948 | 197 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112155 | 11812 | 197 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112156 | 11868 | 193 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112157 | 11759 | 198 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112158 | 11850 | 194 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112159 | 11990 | 192 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112160 | 12147 | 197 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112161 | 12244 | 200 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112162 | 11866 | 192 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112163 | 12213 | 193 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112164 | 11761 | 193 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112165 | 11772 | 194 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112166 | 11747 | 197 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112167 | 11822 | 199 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112168 | 11848 | 198 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112169 | 11921 | 199 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112170 | 11719 | 197 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112171 | 11988 | 196 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112172 | 11645 | 194 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112173 | 11899 | 199 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112174 | 11948 | 196 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112175 | 12098 | 200 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112176 | 12097 | 200 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112177 | 12025 | 196 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112178 | 12039 | 197 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112179 | 12052 | 200 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112180 | 12246 | 200 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112181 | 11800 | 197 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112182 | 11722 | 198 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112183 | 11973 | 200 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112184 | 12303 | 195 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112185 | 12133 | 191 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112186 | 12138 | 194 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112187 | 11994 | 191 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112188 | 12112 | 190 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112189 | 12153 | 200 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112190 | 12081 | 194 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112191 | 12074 | 199 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112192 | 12206 | 196 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112193 | 12040 | 192 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112194 | 11774 | 198 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112195 | 12064 | 198 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112196 | 11723 | 195 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112197 | 11784 | 200 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112198 | 11742 | 192 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112199 | 11779 | 192 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112200 | 12067 | 194 | +
21.11.2024 | OOI101-1 | 112201 | 12219 | 198 | +